# Příloha 1: Eye Tracker Tobii Pro X2-60

| Umístění pod monitor | monitory do 25 palců (16:9), notebook |
| --- | --- |
| Technika trackingu | Binocular (zaznamenává každé oko zvlášť), dvě kamery |
| Frekvence | 60 Hz |
| Accuracy | 0,4° |
| Systémová latence | 50-70 ms |
| Možnost pohybů hlavy | Šířka x výška: 50 x 36 cm při vzdálenosti 40 – 90 cm |
| Obnova zachycení pohledu | okamžitě |
| Podpora OS | Windows |
| Kompatibilita | S dalšími biofeedbackovými zařízeními např.: EEG, NIRS, GSR, detekce pohybu, rychlost dýchání a srdeční frekvence |
| Externí záznamová jednotka s výstupy | USB 2.0, LAN a napájecí konektor (konektory součástí balení) |
| Výstupní údaje | Timestamp, Eye position, Gaze point, Pupil diameter, Validity code |
| API | Pro vývoj vlastního softwaru lze využít srozumitelné rozhraní Tobii Pro SDK, které je zdarma. |

# Příloha 2: Software Tobii Studio Professional

| Tvorba experimentu | Test obsahuje časovou osu, která řídí, v jakém pořadí jsou podněty prezentovány. Provádění podnětů je možné counterbalancovat nebo použít náhodný výběr. Testy, které již byly vytvořeny, lze snadno přepracovat, například změnou pořadí podnětů. V jednom testu mohou být zahrnuty různé typy podnětů. Tobii Studio podporuje širokou škálu podnětů, které se dají účastníkům představovat. Zatímco test řídí pořadí, ve kterém jsou podněty prezentovány, každý podnětový prvek řídí, jak dlouho má být podnět zobrazován a jak postupovat z jednoho podnětového prvku do druhého na časové ose testu. Pro každý vybraný podnět lze vybrat různá nastavení, jako je změna barvy pozadí, a pak před provedením testu zobrazovat náhled. Celý test je také možné prohlížet. |
| --- | --- |
| Záznam experimentu a export | Aby bylo možné provádět komplexní analýzu a interpretaci, zaznamenává Tobii Studio mnohem víc než jen oči. Je také navrženo tak, aby poskytovalo snadné a efektivní nahrávání pracovních úloh, což umožní rychle shromažďovat data od velkých skupin účastníků. Je možné exportovat data zaznamenaná oční kamerou a Tobii Studiem a provést další analýzu pomocí jiného softwaru, jako je Matlab nebo Excel, případně Biometric Software Suit pro synchronizaci s dalšími biofeedbackovými daty. Data lze exportovat jako záznam, segment nebo médium (například obrázek, webovou stránka nebo scéna). Data lze také exportovat hromadně pro několik záznamů, segmentů nebo médií do jedné nebo více složek. |
| Analýza dat | Tobii Studio zaznamenává mnohem víc než jen záznam očí. Také informace o podnětu, časový záznam, automatické logování událostí, kliknutí myší, stisknutí kláves, uživatelskou kameru a zvuk. Tobii Studio podporuje širokou škálu podnětů, které mají být prezentovány účastníkům: instrukce, obraz, film, web, záznam na obrazovce, scénická kamera, externí video, dotazníky, pdf, fyzické objekty. Pro každý podnět zvolíte, zda chcete založit vizualizace na jediném záznamu nebo na více nahrávkách současně. Vizualizace: Gaze plot, heat map, cluster, animated visualizations, areas of interests and AOI groups, velocity chart tool, participant and segment group filters. |