Seznam odběrných míst

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EAN kód** | **Adresa** | **Nap. hladina** | **Typ měření** | **Distrib. sazba** | **Počet fází/**  **hodnota jističe** | **Plánovaná spotřeba**  **(MWh/rok)** |
| 859182403490001019 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C02d | 3/600 | **244** |
| 859182403490001026 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C01d | 3/400 | **34** |
| 859182403490001033 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C01d | 3/250 | **60** |
| 859182403490001040 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C02d | 3/640 | **90** |
| 859182403490001057 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C02d | 3/630 | **530** |
| 859182403490001071 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C03d | 3/1600 | **596** |
| 859182403490001088 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C03d | 3/560 | **347** |
| 859182403490001095 | Husinec-Řež č.p.130, 250 68 Řež | nn 400V | C | C01d | 3/125 | **0** |
| 859182400800960813 | Plzeň | vn 22kV | A |  |  | **2 700** |

Odběrná místa nn jsou součástí lokální distribuční soustavy.

U odběrných míst nelze stanovit odběrové diagramy, neboť podstatnou část spotřeby elektrické energie činí spotřeba experimentálních zařízení s nepravidelným a obtížně plánovatelným provozem.

Odběrné místo s EAN kódem 859182403490001095 je servisním přívodem bez standardního odběru elektrické energie.