KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3



KOČÍ a.s.

KLipám 132, 397 01 Písek tel.: 382208 249

fax: 382 208 250

e-mail: koci@koci.eu

**Nabídkový rozpočet**

**Název :** Zemský hřebčinec Písek -objekt rozhodčích: vícepráce -dod.č.3 **Číslo zakázky :**

**Stupeň dokumentace:**

**Firmy :**

**Dodavatel :** KOČÍ a.s.

**Cena neobsahuje DPH.**

**Celkem cena bez DPH: 26 514**

**Zpracoval :** Jitka Hedencová **Naposledy upravil:**

**Poznámky :**

[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 1 ze 6 25.04.2019

 KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3

**Rekapitulace objektů**



Popis Cena bez DPH DPH

**04-01: Objekt rozhodčích 18 650,09 3 917**

**04-02: Zdravotní instalace 1 494,25 314**

**04-03: Elektroinstalace - silnoproudá 6 369,79 1 338**

 **26 514,13 5 568**



[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 2 ze 6 25.04.2019

 KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3

**Rekapitulace - objekty a oddíly**



Popis Cena bez DPH DPH

**04-01: Objekt rozhodčích 18 650,09 3 917**

**009: Ostatní konstrukce a práce 6 010,00 1 262**

**099: Přesun hmot HSV 108,00 23**

**764: Konstrukce klempířské 3 729,85 783**

**766: Konstrukce truhlářské 7 200,75 1 512**

**783: Nátěry 718,47 151**

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 883,02 185**

**04-02: Zdravotní instalace 1 494,25 314**

**001: Zemní práce 1 423,50 299**

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 70,75 15**

**04-03: Elektroinstalace - silnoproudá 6 369,79 1 338**

**006: Úpravy povrchu 860,00 181**

**009: Ostatní konstrukce a práce 1 029,60 216**

**021: Silnoproud 4 178,60 878**

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 301,59 63**

 **26 514,13 5 568**



[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 3 ze 6 25.04.2019

 KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3

**Rozpočet**

Poř.tIdent.Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
**A\_00: Základní rozpočet 26 514,13**

**04-01: Objekt rozhodčích 18 650,09**

**009: Ostatní konstrukce a práce 6 010,00**

1SP938431111

Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm a hl do 5 m s kus 1,000 3 860,00 3 860,00 odstraněním kalů do tl 0,1 m

*položka ÚRS 2018/II*

2SP938431118Příplatek za každý další i započatý 1 m houbky studny m 5,000 430,00 2 150,00

*položka ÚRS 2018/II*

**099: Přesun hmot HSV 108,00**

3SP

998011002RPřesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1,500 72,00 108,00 00

*položka z původní nabídky*

**764: Konstrukce klempířské 3 729,85**

4SP764216641

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s m 12,400 299,00 3 707,60 povrchovou úpravou rš 150 mm

*položka ÚRS 2018/II*

5SP

998764202Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 0,600 37,08 22,25 R00

*položka z původní nabídky*

**766: Konstrukce truhlářské 7 200,75**

6SP766699771Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou m 81,800 51,10 4 179,98

*položka ÚRS 2018/II*

7BX/283741



*položka vlastní*

Výroba a dodávka - rámový profil oken a dveří dřevěný š. m 89,980 204,00 18 355,92 37mm, tl. 10mm, dl 2m - vč. nástřiku barvou RAL - odstín

jako eurookna

8B

766694113RMontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus - 7,000 292,50 - 2 047,50 00

*položka z původní nabídky*

9B 61187552R

Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm, s m - 19,089 900,00 - 17 180,10 transparentním lakem

*položka z původní nabídky*

10H 61144400 parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm m 2,000 358,00 716,00

*položka ÚRS 2018/II*

11H 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 51,50 51,50

*položka ÚRS 2018/II*

12SP766699763Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou m 38,380 57,60 2 210,69

*položka ÚRS 2018/II*

13H 60514103 řezivo jehličnaté lať jakost I. 30x50mm m3 0,063 6 180,00 391,36

*položka ÚRS 2018/II*

14SP762081320Jednostranné hoblování latě na staveništi m 76,760 6,16 472,84

*položka ÚRS 2018/II*

[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 4 ze 6 25.04.2019

 KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3



Poř.tIdent.Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

15SP

998766202 R00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v % 0,700 71,51 50,05 objektech v do 12 m

*položka z původní nabídky*

**783: Nátěry 718,47**

16B

783626020Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 6,141 117,00 718,47 R00

*položka z původní nabídky*

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 883,02**

17B 005121 R..Zařízení staveniště % 1,970 177,67 350,01

*položka z původní nabídky*

18B 1004T..Mimostaveništní doprava % 3,000 177,67 533,01

*položka z původní nabídky*

**04-02: Zdravotní instalace 1 494,25**

**001: Zemní práce 1 423,50**

19SP

119001411RDočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 3,000 474,50 1 423,50 00

*položka RTS 2018/II*



**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 70,75**

20B 005121 R.Zařízení staveniště % 1,970 14,23 28,04

*položka z původní nabídky*

21B 1004T. Mimostaveništní doprava % 3,000 14,23 42,70

*položka z původní nabídky*

**04-03: Elektroinstalace - silnoproudá 6 369,79**

**006: Úpravy povrchu 860,00**

22B

612403384Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 8,000 107,50 860,00 R00

*položka RTS 2018/II*



**009: Ostatní konstrukce a práce 1 029,60**

23B

974031142RVysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 8,000 95,20 761,60 00

*položka RTS 2018/II*

24B

973031325 R00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl dokus 1,000 268,00 268,00 0,10 m2 hl do 300 mm

*položka RTS 2018/II*



**021: Silnoproud 4 178,60**

25B

210800110R T1

Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 8,000 67,20 537,60 včetně dodávky kabelu

*položka RTS 2018/II*

26B

210110021R T1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní - včetně kus 1,000 583,00 583,00 dodávky spínače 3558-01750

*položka RTS 2018/II*

27B

210190041 RU2

Osazení plast.rozvodnic, výklenek, plocha do 0,2m2 kus 1,000 1 633,00 1 633,00 včetně dodávky skříně - SP200

*položka RTS 2018/II*

[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 5 ze 6 25.04.2019

 KOČÍ a.s. Zakázka:Dodatek č. 3



Poř.tIdent.Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

28BHZS 001Ostatní elektromontážní práce hod 6,000 237,50 1 425,00

*položka vlastní, cena za hod převzata z původní nabídky*

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 301,59**

29B 005121 RZařízení staveniště % 1,970 60,68 119,54

*položka z původní nabídky*

30B 1004T Mimostaveništní doprava % 3,000 60,68 182,05

*položka z původní nabídky*

 **26 514,13**



[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz) Strana 6 ze 6 25.04.2019