Rozpočtové náklady v CZK

**A** Základní rozp. náklady

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **HSV** | **Dodávky** | **0,00** |
| **2** |  | **Montáž** | **972 327,00** |
| **3** | **PSV** | **Dodávky** | **231 582,50** |
| **4** |  | **Montáž** | **259 644,20** |
| **5** | **"M"** | **Dodávky** | **0,00** |
| **6** |  | **Montáž** | **326 370,00** |
| **7** | **ZRN (ř. 1-6)** | | **1 789 923,70** |
| **20** | **HZS** |  | **155 721,30** |

**B** Doplňkové náklady

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **Práce přesčas** | **0,00** |
| **9** | **Bez pevné podl.** | **0,00** |
| **10** | **Kulturní památka** | **0,00** |
| **11** |  | **0,00** |
| **12** | **DN (ř. 8-11)** | **0,00** |
| **21** | **Kompl. činnost** | **0,00** |

Náklady na umístění stavby

|  |  |
| --- | --- |
| **Zařízení staveniště** | **0,00** |
| **Mimostav. doprava** | **0,00** |
| **Územní vlivy** | **0,00** |
| **Provozní vlivy** | **0,00** |
| **Ostatní** | **0,00** |
| **NUS z rozpočtu** | **0,00** |
| **NUS (ř. 13-18)** | **0,00** |
| **Ostatní náklady** | **0,00** |

Počet

Naklady /1 m.j.

0,00

Měrné a účelové jednotky

Projektant

Celkové náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **• •** | **23** | **Součet 7, 12, 19-22** | | | **1 945 645,00** |
| **Datum a podpis** | **Razítko** | **24** | **15 %** | | **0,00 DPH** | **0,00** |
| **Objednatel** |  | **25** | **21** | **%** | **1 945 645,00 DPH** | **408 585,50** |
|  | \_\_\_\_ | **26** | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | | | **2 354 230,50** |
| **Datum a podpis** | **-Razítko —\\ í-i** | **E** | | **Přípočty a odpočty** | | |

Zhotovitel

Datum a podpis

Rjtiř-ii-i I mi

SPOLlíČtW^SP^O, 1\ (TjN

Fantov.1 p,93AtbVl,4 ĎO (JiiiS '  
PfMWuviia: Žiteiiická ^QWfViál Čáslav  
[c**l.. 327 3IG DiČ:X;y**Razítko A\

Dodávky objednatele  
Klouzavá doložka  
Zvýhodněni + -

0,00

0,00

0,00

**krycí list rozpočtu**

Název stavby  
Název objektu  
Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř

Bedněni stropů, hrubá instalace elektro, křidlo II, lil, IV, V, VI  
I.NP , první etapa

JKSO

EČO

Místo

IČ

Praha 1  
DIČ

Pražská konzervatoř

Realitní a stavební společnost s.r.o.,

Rozpočet číslo Zpracoval

414320378

Dne

CZ41432038

9.5.2019

O 2

! CD



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř

Objekt: Bedněni stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI

Část: II.NP , první etapa

JKSO:

Objednatel: Pražská konzervatoř

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o..

Datum: 9.5.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Popis** | **Cena celkem**  **3** |
| **1** | **2** |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **972 327,00** |
| **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni** | **647 762,00** |
| **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bouráni** | **324 565,00** |
| **99** | **Přesun hmot** | **12 927,00** |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **491 226,70** |
| **762** | **Konstrukce tesařské** | **491 226,70** |
| **M** | **Práce a dodávky M** | **326 370,00** |
| **21-M** | **Elektromontáže** | **326 370,00** |
| **000** | **Nepojmenované práce** | **155 721,30** |
| **0** | **Nepojmenovaný dil** | **155 721,30** |
|  | **Celkem** | **1 945 645.00** |



L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |
|  | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |
| **014** | **612135101** | **Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy** |
| **014** | **61934513R** | **Montáž a úprava fabionů, výdřeva** |
| **011** | **629991011** | **Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou** |
| **011** | **62999101R** | **Zakrytí ploch proti poškození** |
| **011** | **62999102R** | **Demontáž zakrytí ploch proti poškození** |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |
| **003** | **949101112** | **Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2** |
| **003** | **9491011 IR** | **Příplatek k lešení pomocnému za první a ZKD den použití** |
| **013** | **974082113** | **Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm** |
|  | **99** | **Přesun hmot** |
| **011** | **998018003** | **Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m** |
| **011** | **998018011** | **Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m** |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |
| **762** | **762841220** | **Montáž podbíjení stropů rovných z prken na sraz** |
| **MAT** | **605161000** | **řezivo smrkové sušené tl. 24mm** |
| **762** | **762895000** | **Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení** |
| **762** | **998762104** | **Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m** |
| **762** | **998762181** | **Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace** |
|  | **M** | **Práce a dodávky M** |
|  | **21-M** | **Elektromontáže** |
| **921** | **21000R** | **Montáž a úprava rozvodů elektro, nová kabeláž pro světla a zpětná montáž svítidel, STA, datové kabely , osazení koncových prvků bez svítidel** |
|  | **000** | **Nepojmenované práce** |
|  | **0** | **Nepojmenovaný díl** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **972 327,00**  **647 762,00** |  |
| **34,000** | **1 050,00** | **35 700,00** | **21,0** |
| **946,000** | **265,00** | **250 690,00** | **21,0** |
| **946,000** | **132,00** | **124 872,00** | **21,0** |
| **946,000** | **155,00** | **146 630,00** | **21,0** |
| **946,000** | **95,00** | **89 870,00**  **324 565,00** | **21,0** |
| **946,000** | **192,00** | **181 632,00** | **21,0** |
| **43 980,000** | **2,20** | **96 756,00** | **21,0** |
| **350,000** | **.'95,00** | **33 250,00**  **12 927,00** | **21,0** |
| **8,618** | **1 050,00** | **9 048,90** | **21,0** |
| **8,618** | **450,00** | **3 878,10**  **491 226,70**  **491 226,70** | **21,0** |
| **946,000** | **218,00** | **206 228,00** | **21,0** |
| **27,245** | **8 500,00** | **231 582,50** | **21,0** |
| **27,245** | **1 050,00** | **28 607,30** | **21,0** |
| **13,699** | **1 400,00** | **19 178,60** | **21,0** |
| **13,699** | **411,00** | **5 630,30**  **326 370,00**  **326 370,00** | **21,0** |
| **946,000** | **345,00** | **326 370,00**  **155 721,30**  **155 721,30** | **21,0** |

ROZPOČET

stavba; Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř

Objekt; Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, lil, IV, V, VI

Část; II.NP , první etapa

JKSO;

Objednatel; Pražská konzervatoř

Zhotovitel; Realitní a stavební společnost s.r.o..

Datum; 9.5.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.Č.** | **TV ' KCN** | **Kód položky ^** | **Popis** | **MJ** | **Množství**  **celkem** | **Cena**  **jednotková !** | **Cena celkem** | **1 Sazba DPH** |
| **1** | **2~^ 3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1 10** |

3 3 3 3 3

N3 M lO ro M

3

N>

3 I

co co  
E E E

CM

E

co 00\*>J O) Ol^CON)-^

Ol 4^ co hO



VRN

17 K HZS

VRN- zařízení staveniště, práce i  
Celkem

, památkovém objektu, ztížene


dopravní podmínky

o/„ 17 899,000

8,70

155 721,30

**1 OAS 645,00**



/ /

