OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 003	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Investor:	SPŠ Stavební Valašské Meziříčí	Datum: 15.4.2019	
Název akce: „Stavební úpravy SPŠ Stavební – zateplení správní budovy Vrbenská“	
Způsob odeslání / předání
datum: 15.4.2019	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
	Pohledy V 29/B	
	Položkové rozpočety, VCP x MP	
	Dod. č.3 SOD	

Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                                     
Na základě dodatečného požadavku objednatele nebude provedena repase stávajících mříží, ty budou nahrazeny vzhlednější bezpečnostní fólií za podmínky splnění všech technických parametrů stávajících oken. Nevznikne nebezpečí tepelných mostů v místech upevnění mříží.
Tato kvalitativně příznivější změna nemá dopad na celkovou cenu díla.	
Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: Ing. Karel Trlica TDI (TDS)

                
                                                                                                               ………..………………………….………………
                                                                                                                     Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nesnižuje standard díla dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
TDS doporučuje tento ZL č. 3 odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
                                                                                                         Razítko a podpis TD

Stanovisko projektanta stavby: 
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
AD doporučuje změnu odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
Razítko a podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:           

Irelevantní	
Příloha: rozpočet VCP , MNP	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 003	
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Trlica TDI (TDS)	
Datum: 	14.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
  
Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                             
Na základě dodatečného požadavku objednatele nebude provedena repase stávajících mříží, ty budou nahrazeny vzhlednější bezpečnostní fólií za podmínky splnění všech technických parametrů stávajících oken  
Tato kvalitativně příznivější změna nemá dopad na celkovou cenu díla

	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

-	14 573,60 Kč	Cena víceprací bez DPH:

+ 14 573,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

0,00 Kč	Beze změny                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum:  15.4.2019	

Datum: 15.4.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):