OBSAH A ROZSAH VÝKONŮ PŘÍKAZNÍKA

Výkon činnosti TDI při realizaci stavby:

- Seznámení s projektem stavby,

- seznámení s dalšími souvisejícími projekty,

- prohlídka místa stavby,

- fotodokumentace objektů a prostoru stavby před zahájením prací,

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- protokolární odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, včetně pořízení zápisu 
do stavebního deníku,

- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení,

- odpovědnost za dodržení podmínek pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- kontrola doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokončených částí stavby,

- technické projednání případných dodatků a změn projektu, příprava podkladů pro rozhodnutí investora,

- povinnost o všech závažných okolnostech v průběhu stavby informovat investora – mandanta,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi,

- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo 
se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- kontrola provádění všech předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrola jejich souladu s projektovými předpoklady, zápis výsledků zkoušek do SD,

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor stavby,

- kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami SOD, zápisy do SD,

- kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby a ustanoveními smluv, upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro případné uplatnění sankcí dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem,

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- hlášení archeologických nálezů,

- kontrola dodržování podmínek ochrany životního prostředí před škodlivými účinky stavby,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání 
o odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí,

- kontrola úplnosti a správnosti dokladů doložených zhotovitelem k odevzdání 
a převzetí dokončené stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby 
v dohodnutých termínech,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem po ukončení stavby,

- fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.

- organizace a řízení kontrolních dní stavby včetně distribuce pozvánek, zápisů.

- Zajištění kolaudačního souhlasu

Výkon činnosti koordinátora BOZP  při realizaci stavby:

- Seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s projektovou dokumentací a zpracování plánu BOZP,

- účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby a plánem BOZP,

- zpracování oznámení pro zadavatele stavby o ohlášení zahájení stavby 
na oblastní inspektorát bezpečnosti práce,

- spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace v rámci projektové dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby

- koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP,

- sledování dodržování plánu BOZP a projednávání se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP,

- vedení deníku BOZP,

- sledování prací na stavbě, zapisování nedostatků do deníku BOZP, jejich projednávání se zhotovitelem stavby, navrhování přiměřených opatřeních 
a kontrola jejich odstranění,

- týdenní projednávání stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zápisem 
do stavebního deníku BOZP,

- předkládání deníku BOZP pověřenému zástupci objednatele,

- aktualizování plánu BOZP,

- minimálně 1x týdně účast na kontrolních dnech stavby,

- vypracování týdenních zpráv pro zástupce objednatele s fotodokumentací zjištěných závad,

- účast při prohlídce místa plnění,

- předání aktualizovaného plánu BOZP zadavateli ve dvou vyhotoveních,

- předání deníku BOZP zadavateli,

- předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD zadavateli.