|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5b - Elektromontáže- etapa2 |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 60823020 |  |
|  |  | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice |  |  |  | DIČ: | CZ6908271249 |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.JINDŘICH VANIŠ |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 773 309,22 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 773 309,22 |  |  | 21,00% | 162 394,94 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 935 704,16 |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5b - Elektromontáže- etapa2 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
| Zadavatel: |  |  | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA |  |  | Projektant: | ING.JINDŘICH VANIŠ |  |
| Uchazeč: |  |  | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 773 309,22 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 16 420,89 |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 16 420,89 |  |
|  | PSV - PSV |  |  |  |  |  | 756 888,33 |  |
|  | 750 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 129 768,25 |  |
|  | 751 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 164 305,03 |  |
|  | 752 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  |  |  |  | 101 588,75 |  |
|  | 753 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB1 |  |  |  |  |  | 43 700,00 |  |
|  | 754 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB2 |  |  |  |  |  | 39 300,00 |  |
|  | 755 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB3 |  |  |  |  |  | 32 637,50 |  |
|  | 756 - ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 135 191,00 |  |
|  | 757 - MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 73 038,28 |  |
|  | 758 - ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD |  |  |  |  |  | 14 329,95 |  |
|  | 759 - MATERIÁL - BLESKOSVOD |  |  |  |  |  | 8 925,57 |  |
|  | 760 - Ostatní |  |  |  |  |  | 14 104,00 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5b - Elektromontáže- etapa2 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
| Zadavatel: |  |  | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA |  |  | Projektant: | ING.JINDŘICH VANIŠ |  |
| Uchazeč: |  |  | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 773 309,22 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 16 420,89 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 16 420,89 |  |
| 215 | K | K281 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km | m | 0,070 | 1 605,30 | 112,37 |  |
| 216 | K | K283 | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 217 | K | K284 | SEJMUTÍ DRNU | m2 | 17,500 | 49,26 | 862,05 |  |
| 218 | K | K285 | ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | m2 | 8,000 | 60,43 | 483,44 |  |
| 219 | K | K286 | VÝKOP RÝHY 35x80, 70m | m3 | 19,600 | 257,10 | 5 039,16 |  |
| 220 | K | K287 | ZÁHOZ RÝHY 35x80, 70m | m3 | 19,600 | 96,70 | 1 895,32 |  |
| 221 | K | K288 | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | m3 | 19,600 | 65,10 | 1 275,96 |  |
| 222 | K | K289 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | m2 | 24,400 | 56,00 | 1 366,40 |  |
| 223 | K | K291 | POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU | m2 | 17,500 | 27,63 | 483,53 |  |
| 224 | K | K292 | ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – 10cm | m2 | 8,000 | 89,30 | 714,40 |  |
| 225 | K | K293 | ŠTERKODRŤ (4-8mm) | m3 | 0,800 | 600,32 | 480,26 |  |
| 226 | K | K294 | OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | m2 | 8,000 | 60,00 | 480,00 |  |
| 227 | K | K295 | KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | m2 | 8,000 | 253,50 | 2 028,00 |  |
|  | D | PSV | PSV |  |  |  | 756 888,33 |  |
|  | D | 750 | ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 129 768,25 |  |
| 1 | K | 741 13-2147 | ukončení kabelu 5x10mm2 | ks | 6,000 | 100,00 | 600,00 |  |
| 2 | K | 741 13-2145.2 | ukončení kabelu 5x4mm2 | ks | 4,000 | 100,00 | 400,00 |  |
| 3 | K | 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | ks | 2,000 | 62,50 | 125,00 |  |
| 4 | K | 741 13-2145.1 | ukončení kabelu 5x1,5mm2 | ks | 3,000 | 62,50 | 187,50 |  |
| 5 | K | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | ks | 54,000 | 56,25 | 3 037,50 |  |
| 6 | K | 741 13-2103.1 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | ks | 17,000 | 56,25 | 956,25 |  |
| 7 | K | 741 13-2151 | ukončení kabelu 7x1,5mm2 | ks | 12,000 | 100,00 | 1 200,00 |  |
| 8 | K | 741 13-2101 | ukončení kabelu 2x1,5mm2 | ks | 4,000 | 43,75 | 175,00 |  |
| 9 | K | 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 45,000 | 37,50 | 1 687,50 |  |
| 10 | K | 741 11-0513 | parapatní kabelový kanál | m | 19,000 | 150,00 | 2 850,00 |  |
| 11 | K | 741 11-1002 | podlahová přístrojová krabice pro min. 8 přístrojů | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
| 12 | K | 741 12-2033 | CYKY-J 5x10mm2 | m | 141,000 | 31,25 | 4 406,25 |  |
| 13 | K | 741 12-2032.1 | CYKY-J 5x4mm2 | m | 96,000 | 31,25 | 3 000,00 |  |
| 14 | K | 741 12-2031 | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 34,000 | 25,00 | 850,00 |  |
| 15 | K | 741 12-2031.1 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 232,000 | 25,00 | 5 800,00 |  |
| 16 | K | 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 652,000 | 25,00 | 16 300,00 |  |
| 17 | K | 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 378,000 | 25,00 | 9 450,00 |  |
| 18 | K | 741 12-2015.1 | CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 84,000 | 25,00 | 2 100,00 |  |
| 19 | K | 741 12-2041 | CYKY-J 7x1,5mm2 | m | 187,000 | 25,00 | 4 675,00 |  |
| 20 | K | 741 12-2011 | CYKY-O 2x1,5mm2 | m | 139,000 | 25,00 | 3 475,00 |  |
| 21 | K | 741 12-0501.2 | CYSY 5x2,5 (C) | m | 106,000 | 25,00 | 2 650,00 |  |
| 22 | K | 741 12-0501.3 | H07RN-F 5x4mm2 | m | 12,000 | 25,00 | 300,00 |  |
| 23 | K | 741 12-0501.1 | H07RN-F 5x2,5mm2 | m | 2,000 | 25,00 | 50,00 |  |
| 24 | K | 741 12-2001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 734,000 | 25,00 | 18 350,00 |  |
| 25 | K | 741 12-2002 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | m | 138,000 | 25,00 | 3 450,00 |  |
| 26 | K | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | ks | 87,000 | 31,25 | 2 718,75 |  |
| 27 | K | 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | ks | 3,000 | 75,00 | 225,00 |  |
| 28 | K | 741 11-2104 | krabice KO125 | ks | 3,000 | 93,75 | 281,25 |  |
| 29 | K | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepěťová ochrana D | ks | 11,000 | 100,00 | 1 100,00 |  |
| 30 | K | 741 31-3042.1 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž | ks | 57,000 | 100,00 | 5 700,00 |  |
| 31 | K | 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 5,000 | 56,25 | 281,25 |  |
| 32 | K | 741 31-0231 | spínač pod omítku, řazení 5 | ks | 4,000 | 56,25 | 225,00 |  |
| 33 | K | 741 31-0232 | spínač pod omítku, řazení 6 | ks | 2,000 | 56,25 | 112,50 |  |
| 34 | K | 741 31-0212 | spínač pod omítku, řazení 1/0 | ks | 12,000 | 56,25 | 675,00 |  |
| 35 | K | 741 31-1011 | tlačítko Central STOP | ks | 6,000 | 312,50 | 1 875,00 |  |
| 36 | K | 741 31-1003 | snímač teploty | ks | 1,000 | 312,50 | 312,50 |  |
| 37 | K | 741 31-1003.1 | snímač vlhkosti | ks | 1,000 | 312,50 | 312,50 |  |
| 38 | K | 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | ks | 46,000 | 312,50 | 14 375,00 |  |
| 39 | K | 741 37-1002 | montáž nouzového svítidla | ks | 6,000 | 312,50 | 1 875,00 |  |
| 40 | K | 460 69-0031 | osazení hmoždinky HM8 | ks | 244,000 | 10,00 | 2 440,00 |  |
| 41 | K | 741 11-2104.1 | ekvipotenciální přípojnice (svorkovnice pospojení) MET | ks | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 |  |
| 42 | K | 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg | ks | 3,000 | 437,50 | 1 312,50 |  |
| 43 | K | 741 12-4602 | montáž topných kabelů do vyhřívaných vpustí | m | 8,000 | 100,00 | 800,00 |  |
| 44 | K | 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | t | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |  |
| 45 | K | K103 | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | h | 8,000 | 309,00 | 2 472,00 |  |
|  | D | 751 | MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 164 305,03 |  |
| 46 | K | K106 | parapatní kabelový kanál pro vedení kabelů, s přepážkou, vhodný pro umístění přístrojů | m | 19,000 | 325,00 | 6 175,00 |  |
| 47 | K | K107 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 45,000 | 20,00 | 900,00 |  |
| 48 | K | K110 | podlahová přístrojová krabice pro min. 8 přístrojů | ks | 1,000 | 5 250,00 | 5 250,00 |  |
| 49 | K | K109 | CYKY-J 5x10mm2 | m | 141,000 | 168,75 | 23 793,75 |  |
| 50 | K | K151 | CYKY-J 5x4mm2 | m | 96,000 | 73,75 | 7 080,00 |  |
| 51 | K | K112 | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 34,000 | 45,00 | 1 530,00 |  |
| 52 | K | K113 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 232,000 | 27,50 | 6 380,00 |  |
| 53 | K | K114 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 652,000 | 26,25 | 17 115,00 |  |
| 54 | K | K115 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 378,000 | 16,25 | 6 142,50 |  |
| 55 | K | K116 | CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 84,000 | 16,25 | 1 365,00 |  |
| 56 | K | K161 | CYKY-J 7x1,5mm2 | m | 187,000 | 40,63 | 7 596,88 |  |
| 57 | K | K200 | CYKY-O 2x1,5mm2 | m | 139,000 | 12,50 | 1 737,50 |  |
| 58 | K | K210 | CYSY 5x2,5 (C) | m | 106,000 | 46,25 | 4 902,50 |  |
| 59 | K | K212 | H07RN-F 5x4mm2 | m | 12,000 | 110,00 | 1 320,00 |  |
| 60 | K | K119 | H07RN-F 5x2,5mm2 | m | 2,000 | 62,50 | 125,00 |  |
| 61 | K | K120 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 734,000 | 20,63 | 15 138,75 |  |
| 62 | K | K121 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | m | 138,000 | 52,50 | 7 245,00 |  |
| 63 | K | K122 | krabice KP67/2 | ks | 87,000 | 43,75 | 3 806,25 |  |
| 64 | K | K123 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | ks | 3,000 | 7,50 | 22,50 |  |
| 65 | K | K124 | krabice KO125 | ks | 3,000 | 90,00 | 270,00 |  |
| 66 | K | K125 | zásuvka 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana D | ks | 11,000 | 1 062,50 | 11 687,50 |  |
| 67 | K | K126 | zásuvka 230V/16A 2P+Z | ks | 57,000 | 193,75 | 11 043,75 |  |
| 68 | K | K128 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 5,000 | 175,00 | 875,00 |  |
| 69 | K | K129 | spínač pod omítku, řazení 5 | ks | 4,000 | 231,25 | 925,00 |  |
| 70 | K | K131 | spínač pod omítku, řazení 6 | ks | 2,000 | 181,25 | 362,50 |  |
| 71 | K | K134 | spínač pod omítku, řazení 1/0 | ks | 12,000 | 188,75 | 2 265,00 |  |
| 72 | K | K213 | tlačítko Central STOP | ks | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |  |
| 73 | K | K217 | snímač teploty | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
| 74 | K | K218 | snímač vlhkosti | ks | 1,000 | 2 325,00 | 2 325,00 |  |
| 75 | K | K219 | sada topného kabelu pro vyhřívání střešní vpusti, včetně montážního mat. | ks | 2,000 | 4 550,00 | 9 100,00 |  |
| 76 | K | K136 | hmoždinka HM8 | ks | 244,000 | 1,25 | 305,00 |  |
| 77 | K | K137 | vrut 3,5x35 | ks | 244,000 | 1,25 | 305,00 |  |
| 78 | K | K138 | ekvipotenciální svorkovnice (svorkovnice pospojení) | ks | 3,000 | 562,50 | 1 687,50 |  |
| 79 | K | K220 | 3% podružný materiál | % | 1,500 | 1 618,77 | 2 428,15 |  |
|  | D | 752 | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  |  | 101 588,75 |  |
| 80 | K | K221 | napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC | ks | 8,000 | 1 250,00 | 10 000,00 |  |
| 81 | K | K222 | kabel HDMI 15m | ks | 1,000 | 1 187,50 | 1 187,50 |  |
| 82 | K | K223 | patch kabel UTP Cat6 15m | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 83 | K | K143 | Svítidlo A | ks | 33,000 | 1 462,50 | 48 262,50 |  |
| 84 | K | K144 | Svítidlo A+I | ks | 8,000 | 3 550,00 | 28 400,00 |  |
| 85 | K | K145 | Svítidlo B | ks | 3,000 | 1 318,75 | 3 956,25 |  |
| 86 | K | K150 | Svítidlo T | ks | 2,000 | 1 537,50 | 3 075,00 |  |
| 87 | K | K148 | Svítidlo N | ks | 6,000 | 951,25 | 5 707,50 |  |
|  | D | 753 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB1 |  |  |  | 43 700,00 |  |
| 88 | K | K224 | Ocep rozvodnice pro povrchovou montáž pro minimélně 168 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 9 562,50 | 9 562,50 |  |
| 89 | K | K225 | Vypínač 40/3 | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 90 | K | K226 | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 4+0; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
| 91 | K | 228 | jistič B10/1 10kA | ks | 5,000 | 162,50 | 812,50 |  |
| 92 | K | K160 | jistič B13/1 10kA | ks | 1,000 | 162,50 | 162,50 |  |
| 93 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 1,000 | 1 275,00 | 1 275,00 |  |
| 94 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 7,000 | 1 275,00 | 8 925,00 |  |
| 95 | K | K227 | instalační stykač 230V/20A 1xNO+1xNC | ks | 2,000 | 687,50 | 1 375,00 |  |
| 96 | K | K228 | instalační stykač 230V/25A 4xNO | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 97 | K | K229 | pojistkový odpojovač 1/6A | ks | 1,000 | 1 062,50 | 1 062,50 |  |
| 98 | K | K230 | pojistka válcová 6A gL/gG | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |  |
| 99 | K | K231 | kontrolka zelená | ks | 1,000 | 237,50 | 237,50 |  |
| 100 | K | K232 | kontrolka červená | ks | 1,000 | 237,50 | 237,50 |  |
| 101 | K | K233 | zapínací tlačítko na panel | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 102 | K | K234 | vypínací tlačítko na panel | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 103 | K | K235 | řídící jednotka ovládání žaluzií | ks | 1,000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  |
| 104 | K | K174 | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | ks | 3,000 | 625,00 | 1 875,00 |  |
| 105 | K | K236 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 106 | K | K176 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
|  | D | 754 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB2 |  |  |  | 39 300,00 |  |
| 107 | K | K237 | Ocep rozvodnice pro povrchovou montáž pro minimélně 144 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 7 450,00 | 7 450,00 |  |
| 108 | K | K225 | Vypínač 40/3 | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 109 | K | K226 | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 4+0; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
| 110 | K | 228 | jistič B10/1 10kA | ks | 3,000 | 162,50 | 487,50 |  |
| 111 | K | K160 | jistič B13/1 10kA | ks | 1,000 | 162,50 | 162,50 |  |
| 112 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 1,000 | 1 275,00 | 1 275,00 |  |
| 113 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 6,000 | 1 275,00 | 7 650,00 |  |
| 114 | K | K227 | instalační stykač 230V/20A 1xNO+1xNC | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 115 | K | K228 | instalační stykač 230V/25A 4xNO | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 116 | K | K229 | pojistkový odpojovač 1/6A | ks | 1,000 | 1 062,50 | 1 062,50 |  |
| 117 | K | K230 | pojistka válcová 6A gL/gG | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |  |
| 118 | K | K231 | kontrolka zelená | ks | 1,000 | 237,50 | 237,50 |  |
| 119 | K | K232 | kontrolka červená | ks | 1,000 | 237,50 | 237,50 |  |
| 120 | K | K233 | zapínací tlačítko na panel | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 121 | K | K234 | vypínací tlačítko na panel | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 122 | K | K235 | řídící jednotka ovládání žaluzií | ks | 1,000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  |
| 123 | K | K174 | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | ks | 3,000 | 625,00 | 1 875,00 |  |
| 124 | K | K236 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 125 | K | K176 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
|  | D | 755 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE RLAB3 |  |  |  | 32 637,50 |  |
| 126 | K | K238 | Ocep rozvodnice pro povrchovou montáž pro minimélně 96 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 5 775,00 | 5 775,00 |  |
| 127 | K | K225 | Vypínač 40/3 | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 128 | K | K226 | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 4+0; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
| 129 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 1,000 | 1 275,00 | 1 275,00 |  |
| 130 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 8,000 | 1 275,00 | 10 200,00 |  |
| 131 | K | K239 | instalační relé 230V/20A 2xNO | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 132 | K | K228 | instalační stykač 230V/25A 4xNO | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 133 | K | K164 | jistič B2/1 10kA | ks | 2,000 | 225,00 | 450,00 |  |
| 134 | K | K174 | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | ks | 2,000 | 625,00 | 1 250,00 |  |
| 135 | K | K175 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 136 | K | K240 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | D | 756 | ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 135 191,00 |  |
| 233 | K | 742 12-1001 | UTP Cat 5e vnitřní | m | 496,000 | 24,00 | 11 904,00 |  |
| 234 | K | 742 12-1001.1 | HDMI kabel | m | 12,000 | 26,00 | 312,00 |  |
| 235 | K | 742 12-1001.2 | USB kabel | m | 12,000 | 38,10 | 457,20 |  |
| 236 | K | 742 11-0001.3 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 50mm | m | 13,000 | 32,10 | 417,30 |  |
| 237 | K | 742 11-0001.1 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 29mm | m | 35,000 | 24,00 | 840,00 |  |
| 238 | K | 742 12-2001 | ukončení kabelu UTP/STP Cat6 v rozvaděči | ks | 1,000 | 42,00 | 42,00 |  |
| 239 | K | 742 12-2001.3 | ukončení kabelu UTP/STP Cat5e v rozvaděči | ks | 17,000 | 40,00 | 680,00 |  |
| 240 | K | 742 33-0041 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 9,000 | 363,00 | 3 267,00 |  |
| 241 | K | 742 33-0042 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 4,000 | 407,00 | 1 628,00 |  |
| 242 | K | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | ks | 13,000 | 29,50 | 383,50 |  |
| 243 | K | 742 33-0001 | montáž racku 19" do 20U | ks | 1,000 | 2 120,00 | 2 120,00 |  |
| 244 | K | 742 33-0003 | montáž optického nástěnného rozvaděče | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
| 245 | K | 742 33-0011 | Switch 24 port 19" | ks | 1,000 | 480,00 | 480,00 |  |
| 246 | K | 742 33-0024 | patch panel 19" Cat5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | ks | 1,000 | 560,00 | 560,00 |  |
| 247 | K | 742 33-0023 | vyvazovací lišta 1U | ks | 1,000 | 98,00 | 98,00 |  |
| 248 | K | 742 33-0101 | měření metalického kabelu | ks | 17,000 | 130,00 | 2 210,00 |  |
| 249 | K | K241 | přeložka skříně síťového rozvaděče včetně metalického kabelového vedení | ks | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
| 250 | K | 742 12-1001.9 | VL24 (2x0,5+4x0,22) | m | 195,000 | 19,00 | 3 705,00 |  |
| 251 | K | 742 22-0232.1 | detektor LPG | ks | 5,000 | 380,00 | 1 900,00 |  |
| 252 | K | 742 22-0001 | Ústředna / řídící jednotka | ks | 1,000 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |
| 253 | K | 742 22-0141 | ovládací klávesnice | ks | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 |  |
| 254 | K | 742 22-0161 | akumulátor | ks | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 |  |
| 255 | K | 742 22-0181 | napájecí zdroj | ks | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |  |
| 256 | K | 742 22-0401 | programování základních parametrů | ks | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |  |
| 257 | K | 742 22-0402.1 | programování systému na jeden detektor | ks | 5,000 | 4 200,00 | 21 000,00 |  |
| 258 | K | 742 22-0411.1 | oživení systému na jeden detktor | ks | 5,000 | 2 380,00 | 11 900,00 |  |
| 259 | K | 742 22-0501 | zkouška TIČR | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
| 260 | K | 742 41-0121.1 | montáž ovladače 24V | ks | 6,000 | 560,00 | 3 360,00 |  |
| 261 | K | 742 22-0181.2 | montáž napájecího zdroje | ks | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |  |
| 262 | K | 998 74-2102 | přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m | t | 0,500 | 1 650,00 | 825,00 |  |
| 263 | K | K103 | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | h | 18,000 | 309,00 | 5 562,00 |  |
|  | D | 757 | MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 73 038,28 |  |
| 264 | K | K202 | UTP Cat 5e vnitřní | m | 496,000 | 26,60 | 13 193,60 |  |
| 265 | K | K203 | HDMI kabel kompletní 12m | ks | 1,000 | 860,00 | 860,00 |  |
| 266 | K | K205 | USB kabel kompletní 12m | ks | 1,000 | 431,00 | 431,00 |  |
| 267 | K | K301 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 50mm | m | 13,000 | 52,60 | 683,80 |  |
| 268 | K | K207 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 29mm | m | 35,000 | 41,70 | 1 459,50 |  |
| 269 | K | K208 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 9,000 | 240,00 | 2 160,00 |  |
| 270 | K | K209 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 4,000 | 344,00 | 1 376,00 |  |
| 271 | K | K122 | krabice KP67/2 | ks | 13,000 | 18,00 | 234,00 |  |
| 272 | K | K211 | konektor RJ45 Cat5e kovový | ks | 17,000 | 61,00 | 1 037,00 |  |
| 273 | K | K190 | rack 19" do 20U | ks | 1,000 | 1 960,00 | 1 960,00 |  |
| 274 | K | K252 | Switch 24 port 19" | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
| 275 | K | K214 | patch panel 19" CAT5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | ks | 1,000 | 1 895,00 | 1 895,00 |  |
| 276 | K | K215 | vyvazovací lišta 1U | ks | 1,000 | 229,00 | 229,00 |  |
| 277 | K | K216 | patch kabel UTP Cat5e | ks | 17,000 | 280,00 | 4 760,00 |  |
| 278 | K | K302 | VL24 (2x0,5+4x0,22) | m | 195,000 | 36,00 | 7 020,00 |  |
| 279 | K | K303 | detektor LPG | ks | 5,000 | 640,00 | 3 200,00 |  |
| 280 | K | K256 | Ústředna / řídící jednotka | ks | 1,000 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
| 281 | K | K257 | ovládací klávesnice | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| 282 | K | K258 | akumulátor | ks | 1,000 | 3 860,00 | 3 860,00 |  |
| 283 | K | K259 | box | ks | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |  |
| 284 | K | K260 | napájecí zdroj | ks | 1,000 | 5 100,00 | 5 100,00 |  |
| 285 | K | K261 | 3% podružný materiál | % | 1,500 | 719,59 | 1 079,38 |  |
|  | D | 758 | ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD |  |  |  | 14 329,95 |  |
| 190 | K | 741 42-0001 | svodové a jímací vodiče vodiče včetně podpěr | m | 76,000 | 115,63 | 8 787,88 |  |
| 191 | K | 741 41-0001 | uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod | m | 96,000 | 17,64 | 1 693,44 |  |
| 192 | K | 741 42-0021 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | ks | 15,000 | 81,85 | 1 227,75 |  |
| 193 | K | 741 42-0022 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby | ks | 4,000 | 81,91 | 327,64 |  |
| 194 | K | 741 42-0083 | označení svodu | ks | 3,000 | 25,59 | 76,77 |  |
| 195 | K | 741 82-0011 | měření zemnící sítě délky pásku do 100m | ks | 2,000 | 620,00 | 1 240,00 |  |
| 196 | K | 741 42-0051 | ochranný úhelník | ks | 3,000 | 202,59 | 607,77 |  |
| 197 | K | K262 | izolace uzemnění např. gumoasfaltem | ks | 6,000 | 61,45 | 368,70 |  |
|  | D | 759 | MATERIÁL - BLESKOSVOD |  |  |  | 8 925,57 |  |
| 198 | K | K263 | Drát AlMgSi D=8mm | m | 76,000 | 22,00 | 1 672,00 |  |
| 199 | K | K264 | Drát FeZn D=10mm | m | 16,000 | 30,00 | 480,00 |  |
| 200 | K | K265 | pásek FeZn 30x4mm | m | 70,000 | 35,00 | 2 450,00 |  |
| 201 | K | K266 | svorka spojovací | ks | 12,000 | 31,00 | 372,00 |  |
| 202 | K | K267 | svorka zkušební | ks | 3,000 | 38,00 | 114,00 |  |
| 203 | K | K268 | svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm | ks | 12,000 | 23,00 | 276,00 |  |
| 204 | K | K269 | svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm | ks | 8,000 | 29,00 | 232,00 |  |
| 205 | K | K270 | svorka křížová | ks | 1,000 | 324,00 | 324,00 |  |
| 206 | K | K271 | svorka univerzální | ks | 3,000 | 17,20 | 51,60 |  |
| 207 | K | K272 | svorka okapová | ks | 4,000 | 32,90 | 131,60 |  |
| 208 | K | K273 | podpěra vedení do zdiva | ks | 12,000 | 27,00 | 324,00 |  |
| 209 | K | K274 | podpěra vedení na ploché střechy | ks | 52,000 | 24,20 | 1 258,40 |  |
| 210 | K | K275 | ochranný úhelník 1,5m | ks | 3,000 | 240,00 | 720,00 |  |
| 211 | K | K276 | držák ochranného úhelníku do zdiva | ks | 6,000 | 23,50 | 141,00 |  |
| 212 | K | K277 | označovací štítek | ks | 3,000 | 5,00 | 15,00 |  |
| 213 | K | K278 | gumoasfalt | kg | 2,000 | 52,00 | 104,00 |  |
| 214 | K | K279 | 3% podružný materiál | % | 3,000 | 86,66 | 259,97 |  |
|  | D | 760 | Ostatní |  |  |  | 14 104,00 |  |
| 228 | K | K296 | PPV 1% | kpl | 1,000 | 1 482,00 | 1 482,00 |  |
| 229 | K | K297 | PŘESUN 1% | kpl | 1,000 | 1 482,00 | 1 482,00 |  |
| 230 | K | K298 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
| 231 | K | K299 | DOPRAVA 3,6% | kpl | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| 232 | K | K300 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% | kpl | 1,000 | 2 140,00 | 2 140,00 |  |