V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Brno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ICO: 25596977 DIČ; CZ25593977

Projekce, montáž a revize vyřazených elektrickvch zařízeni NN a VN.instalace slaboproudých technologií

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

Akce	: Oprava světelné elektroinstalace skleníku

Část	- Elektroinstalace

Místo stavby

Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2, 618 32 Brno - Černovice

Objednatel

Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2, 618 32 Brno - Černovice

Brno, leden 2019

ROE19002

REKAPITU LACE

Akce : Oprava světelné elektroinstalace skleníku

- Elektroinstalace

| KAPITOLA | ' |  | CENA |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV |  |  | CELKEM (bez DPH) |
| Demontáže - demontáž | 5 410,00 Kč |
| Elektroinstalace - materiál | 14 315,38 Kč |
| - montáž | 7 670,30 Kč |
| Pomocné stavební práce - materiál | - Kč |
| - montáž | 5 960,08 Kč |
| Dodávka R1 | 10 540,25 Kč |
| Dokumentace skutečného stavu | 1 850,00 Kč |
| Výchozí revize | 2 000,00 Kč |
| Doprava | 1 000,00 Kč |

CELKEM  (bez DPH)

48 746 Kč

Oprava světelné elektroinstalace skleníku

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ROE19002

I

Název potoiky	j Pořet        ; Jed. ]        Materiál jeď.              | Materiál cetkeřn 1                      Práce jed.                     Práče celkem

|	!       {Kí/berDPH) }                         (Jtf/berDPH) I             (KÍ/berOPH)‘                     (Kř/berDPH)

| Demontáže |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhledání stáv. obvodů (4x), vypnutí, zajištění, odpojení (2x 2,5hod) | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxx | xxxxx |
| Demontáž stávajících svítidel 200WIP65 | 6 | ks | - Kč | -Kč | xxxxx | xxxxx |
| Demontáž stávajících vypínačů, krabic, zásuvek (2x 2hod) | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxx | xxxxx |
| Demontáž stávajících kabelů, lišt (2x 4,5hod) | 1 | kpl | - Kč | - Kč | xxxxx | xxxxx |
| Nespec.práce - úklid dem. materiálu, přemístění, odvoz | 1 | kpl | -Kč | - Kč | xxxxx | xxxxx |
| CELKEM ZA KPL ' 1 |  |  |  | -KČ | 5 410,00 Kč |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Oprava světelné elektroinstalace skleníku |  |  |  |  | ROE19002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ Název položky |  | 1 Počet rJed-F 1 ! ! | Materiál jed. (Kč / b«2 DPH) | I Materiál celkem ( (Kč/bez DPH) i | Práce jed. Práce celkem ¦ (Kč / be2 DPH) (Kč / bez DPH) ¦ |
| Pomocné stavební práce | i | ! í i |
| Zhotovení otvoru pro rozvaděč 500/500/150 mm ve zdivu |  | kpl | - Kč | . 'KŽÍ | Xxxxx xxxxx |
| Sekání drážky ve zdivu 5x3 cm | 36 | H m : 1 | -Kč | -Kč | Xxxxx xxxxx |
| ¡Sekání drážky ve zdivu 15x15 cm | 8 | m | - Kč | -Kč | Xxxxx xxxxx |
| Zhotovení průrazu ve zdivu 5x5 cm | 2 | ks | - Kč | -Kč | Xxxxx xxxxx |
| ! Zhotovení kapes pro KR 68 | 6 | ' 1 ks | - Kč | - Kč | Xxxxx xxxxx |
| 1 Zhotovení kapes pro KR 97 | 2 | ks | 1 - Kč i - Kč í | Xxxxx xxxxx |
| ¡Sádrování stávajících otvorů po přístrojích I | 2,5 | h | ! - Kč j - Kč | xxxxx xxxxx |
| i Sádrování nové elektroinstalace 2x3,5 hod ¦ | 7 | h | -Kč | -Kč | Xxxxx xxxxx |
| ¡Drobné nespecifikované práce, úklid sutě, odvoz | 1 | kpl | - Kč | •« | Xxxxx xxxxx |
| i |  |  |  | ¦ | ! [ ; i |
| ; CELKEM ZA KPL. | ! J |  |  | • Kč | 5 960,08 Kč |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava světelné elektroinstalace skleníku	ROE19002	|

| ¦ Název položky |  |  |  | ! Poiet ; Jed. j Materiál Jed. | ’] Materiál celkem j | Prácejed.j | Práce cetkem j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | ' |  | ; (Kč/bez DPH) | 1 (Kč / bez DPH) j | (Kť/bez DPH)! | (Kř/bez DPH) |
| Elektroinstalace ~T~ í ! ! |  |
| Svítidlo LED 18W, 1P54 | i 6 i | ks ¦ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| kabel CYKV 3Cxl,5 | 1 142 í i | I m i | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| kabel CYKY 3Cx2,5 | 108 1 1 | m | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| kabel CYKY 5Cx6 | 12 i | m | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Vypínač VDT č.l | 2 I i | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| ¡Vypínač VDT c.l se signalizaci zapnuto-vypnuto | 1 i | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| ¦Zásuvka 230VA6A, VDT, dvojitá | i 2 | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| i krabice Acidur, P16, IP54 | 12 | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| !Svorka Wago 3x4 | 65 | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| !CY 6mm2 | 38 | m | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| FeZn svorka SS | 4 | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Svorka Bleichrt vč. Cu pásky | 12 | ks | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Drobné nespecifikované práce (vyměření, přesun materiálu, úklid) | 1 | kpl | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Drobný podružný materiál (šroubový, úchytný, stahovací pásky, hmoždinky) | 1 | sd | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| CELKEM ZA KPL. |  | 14 315.3& Kč .. |  | í 7 670,30 Kc j |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava světelné elektroinstalace skleníku

ROE19002

| ¦ Název položky |  | Počet i jed. i Materiál Jed. | í Materiál celkem | Práce jed. j | Práce celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | ¦ ; (Kč / bez DPH) | i (Kč/bez DPH) | (Kč / bez DPH)! | (Kč/bez DPH) |
| Rozvaděč R1 ! ! | — |  |  | ! |
| Rozvodnice ocep B 400x400, IP65 i -------- | 1 | i i i ^ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Chránič FI 40/4/003 | 1 | 1 j ks ! i | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| Jistič 10BA | 6 | ks i | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| i Jistič 16BA | 3 | ! ks J | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| iVývodka P16-21 | 8 | i ks i | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| ¡Můstek N, NI, PEN, PE I | 4 | i , í ks l | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| ¡Svorka řadová RS4 | 28 | 1 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| i Drobný podružný materiál | 1 | i kpl | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| r , Výroba R1 (35% z materiálu) | 1 | i kpl | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| CELKEM ZA KPL | i J i |  | Xxxxx xxxxx | xxxxx |
| Rozvaděč R1 celkem | i | i | 1 1 | 10 540.25 Kč |
|  | i L | ¦ 1 |  |  |