ELSTORE CZ s.r.o.                                                          Thomayerova nemocnice
Střítěžská 573                                                                    Vídeňská 800

572 01 Polička                                                                   140 59 Praha – Krč

Objednávka: 2 - 2019
DZ 18W 4 pin.                                                                                              20  ks

Oddělovací trafo ES710/3150 230/230 3,15KVA                                         3  ks

www.230votu.cz/detail.asp?cm-41090521
Hlídač izolačního stavu HIG95+/70929/                                                       3  ks

www.230voltu.cz/detail.asp?volba-vyr&cm-71359507
Hakel 70050 MDS 10                                                                                   3  ks

www.shopelektro.cz/svodice-a-prepetove-ochranx/hakel/hlidace
Měřící transformátor proudu Entes ENT.30 30/5 5VA                                3  ks

https://vekoobchod.conrad.cz
MDS-D IP66                                                                                                  1  ks
www.relko.cz/dt/hakel/mds-d-ip66/70061.html
Výbojka sodíková 50 W PHILIPS                                                                 1 balení

Zapalovač pro výbojku 50 W                                                                         5  ks

Sadové svítidlo výbojkové 70 W-ELTODO typ B1                                      1  ks

Svítidlo výbojlové ELEKTROSVIT 70 W typ  sadovka                               1  ks

Svítidlo výbojkové SCHREDER 70 W typ Atos                                           1  ks

Celková cena cca 75 000,- Kč bez DPH

7.1.2019                                                                   M.Bodinek

                                                                                           Skladník

                                                                                   Tel: 739245389

