| SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Odborná učebna pro výuku přírodních věd + kabinet |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: |  | Základní škola Kadaň - Školní 1479, 432 01 Kadaň OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Základní škola Kadaň - Školní 1479, 432 01 Kadaň 22.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

D	HSV	Práce a dodávky HSV	78 926,26

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 663,00

391,00

915,00

343,00

665,00

193,00

17,40

35,20

86,10

- K	014	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000391,00	21,0

- K	014	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	1,000915,00	21,0

- K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,0001 715,00	21,0

- K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,0003 325,00	21,0

612325215

- K	014	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	2,000386,00	21,0

- K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	70,0001 218,00	21,0

- K	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,0001 408,00	21,0

632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50

- K	014	kus	50,0004 305,00	21,0

do  200 a tl 30 mm

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 753,40

36,10

27,30

2,46

4,91

10,50

112,00

248,00

32,80

124,00

106,54

208,00

26,00

952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy

- K	014	m2	40,0001 444,00	21,0 do 2,5m2

- K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	5,000136,50	21,0

- K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	70,000172,20	21,0

- K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	70,000343,70	21,0

- K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	70,000735,00	21,0

- K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,00011 200,00	21,0

- K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,0001 240,00	21,0

- K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	100,0003 280,00	21,0

- K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000248,00	21,0

- K 013 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 100,00010 654,00 21,0 19 K 013 974012553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m 50,00010 400,00 21,0

- 32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	150,0003 900,00	21,0

D	997	Přesun sutě	11 509,86

568,00

997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v

- K	013	t	0,507287,98	21,0 do 12 m ručně

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 0,507 | 868,00 | 440,08 | 21,0 |
| 23 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,507 | 215,00 | 109,01 | 21,0 |
| 24 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t | 10,140 | 9,35 | 94,81 | 21,0 |
| 25 | K | 013 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 0,507 | 1 140,00 | 577,98 | 21,0 |
| 26 | K | 241 | 99900000R | Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,0 |

# D	998	Přesun hmot	10 000,00

5 000,00

27 	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,00010 000,00	21,0

D	PSV	Práce a dodávky PSV	207 601,02

# D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	51 540,00

20 000,00 550,00 220,00 350,00 1 500,00 3 000,00 3 300,00

Mycí pracoviště	Mycí pracoviště - délka 1400 mm, hloubka 550 mm, skříňky včetně 1x umyvadla, bez

- baterií, skříňky jsou uzamykatelné, dekor základní lamino, vrchní deska HPL tlouštky 	kus	2,00040 000,00	21,0

23,6 mm. Základní dekory: buk svetlý H1518, javor medový H1521, svetlá šedá U708, bílá W980. Cena včetně dopravy a instalace.

- K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0001 100,00	21,0

- K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000440,00	21,0

- K	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000700,00	21,0

- M	MAT 5514561R1	baterie umyvadlová	kus	2,0003 000,00	21,0

Instalatérské 	Instalatérské práce spojené s přivedením vody a odpadu z prostoru stávajícího

- práce	umyvadla ke dřezu v nové katedře. Cena včetně dopravy instalace a materiálu.	soubor	1,0003 000,00	21,0

Instalatérské 	Instalatérské práce spojené s odpovídající demontáží a ukončením stávajících

- práce	rozvodů plynu a vody (pro lavice studentů) v učebně.	soubor	1,0003 300,00	21,0

# D	766	Konstrukce truhlářské	12 500,00

250,00 120,00 350,00 250,00 1 550,00 750,00 650,00 1 000,00

- K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000750,00	21,0

- K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000360,00	21,0

- K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,0001 050,00	21,0

- K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,000750,00	21,0

- M	61162702	Dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm	kus	3,0004 650,00	21,0

- M	54914620	Klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK	kus	3,0002 250,00	21,0

- M	54924000	Zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	3,0001 950,00	21,0

- K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740740,00	21,0

# D	767	Konstrukce zámečnické	3 975,00

250,00 850,00 500,00

- K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	3,000750,00	21,0

- M	55391180	Madlo 3 980 - pozinkované	kus	3,0002 550,00	21,0

- M	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350675,00	21,0

# D	777	Podlahy lité	83 090,00

348,00

46 	K	777 	777615214	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	m2	70,00024 360,00	21,0 D	776	Podlahy povlakové	15 733,00

25,60 11,10 45,20 100,00

- K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	70,0001 792,00	21,0

- K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	70,000777,00	21,0

- K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	70,0003 164,00	21,0

- K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	100,00010 000,00	21,0

  - 781	Dokončovací práce - obklady	7 308,82

95,60 361,00 350,00 46,50 35,80 4,54 123,00 85,90 38,00 3,37

- K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,000478,00	21,0

781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním

- K	781	m2	5,0001 805,00	21,0 lepidlem

- M	MAT 5976100R1	obkládačky keramické 	m2	5,0001 750,00	21,0

- K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,000232,50	21,0

781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem

- K	781	m2	5,000179,00	21,0 dvousložkovým

- K	781	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	8,00036,32	21,0

- K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000492,00	21,0

- K	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,000859,00	21,0

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 47 | K | 777 | 777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus | m2 | 70,000 | 623,00 | 43 610,00 | 21,0 |
| 48 | K | 777 | 777551192 | Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy Nivelit plus | m2 | 70,000 | 159,00 | 11 130,00 | 21,0 |
| 49 | K | 777 | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 0,570 | 7 000,00 | 3 990,00 | 21,0 |

- K	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,0001 140,00	21,0

- K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	100,000337,00	21,0

  - 784	Dokončovací práce - malby a tapety	33 454,20

30,10 26,50 32,40 31,36 16,10 12,70 2,33 34,80

- K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	210,0006 321,00	21,0

- K	784	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	210,0005 565,00	21,0

784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky

- K	784	kus	210,0006 804,00	21,0 do 3,80 m

- K	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	210,0006 585,60	21,0

784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských

- K	784	m2	40,000644,00	21,0 prací

- K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	5,00063,50	21,0

- K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	70,000163,10	21,0

784221101	Dvojnásobné malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80

- K	784	m2	210,0007 308,00	21,0

m

EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	68 343,00 Slaboproudé rozvody + příslušenství	0,00 Silnoproudé rozvody + příslušenství	49 438,00

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85 |  |  | Silový rozvaděč Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu. |  | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | 21,0 |
| 86 |  |  | Instalace Instalace silového rozvaděče do stěny |  | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 | 21,0 |
| 87 |  |  | Proudový chránič Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, s jističem 16A Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. |  | kus | 8,000 | 1 190,00 | 9 520,00 | 21,0 |
| 88 |  |  | Instalace Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. |  | kus | 8,000 | 430,00 | 3 440,00 | 21,0 |
| 89 |  |  | Ostatní montážní Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací materiál kabely, svorky, atd). |  | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 21,0 |
| 90 |  |  | Instalace Instalace ostatního drobného instalačního materiálu |  | soubor | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 | 21,0 |
| 91 |  |  | Podlahová krabice Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice podlahové jsou uzpůsobeny pro instalaci elektroinstalačních trubek. |  | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 21,0 |
| 92 |  |  | Instalace Instalace podlahová krabice |  | kus | 1,000 | 210,00 | 210,00 | 21,0 |
| 93 |  |  | Krabice Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí univerzální betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí. |  | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 21,0 |
| 94 |  |  | Instalace Instalace univerzální podlahové krabice do podlahy |  | kus | 1,000 | 210,00 | 210,00 | 21,0 |
| 95 |  |  | Dvojzásuvka 230V Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá |  | kus | 10,000 | 225,00 | 2 250,00 | 21,0 |
| 96 |  |  | Instalace Instalace dvojzásuvky 230V |  | kus | 10,000 | 120,00 | 1 200,00 | 21,0 |
| 97 |  |  | Zásuvka 230V Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem |  | kus | 34,000 | 135,00 | 4 590,00 | 21,0 |
| 98 |  |  | Instalace Instalace zásuvky 230V |  | kus | 34,000 | 115,00 | 3 910,00 | 21,0 |
| 99 |  |  | Zásuvka 12VDC Kombinace krytky se zdířkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod. |  | kus | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | 21,0 |
| 100 |  |  | Instalace Instalace zásuvky 12V DC |  | kus | 8,000 | 170,00 | 1 360,00 | 21,0 |
| 101 |  |  | Rámeček Rámeček 3-násobný bílý |  | kus | 1,000 | 95,00 | 95,00 | 21,0 |
| 102 |  |  | Instalace Instalace rámečku |  | kus | 1,000 | 53,00 | 53,00 | 21,0 |
| 103 |  |  | Rámeček Rámeček 5-násobný bílý |  | kus | 8,000 | 120,00 | 960,00 | 21,0 |
| 104 |  |  | Instalace Instalace rámečku |  | kus | 8,000 | 75,00 | 600,00 | 21,0 |
| 105 |  |  | CYKY-J 3x2,5mm Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm |  | m | 150,000 | 18,00 | 2 700,00 | 21,0 |
| 106 |  |  | Instalace Instalace silového kabelu |  | m | 150,000 | 26,00 | 3 900,00 | 21,0 |
| 107 |  |  | CY 4 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4 |  | m | 15,000 | 14,00 | 210,00 | 21,0 |
| 108 |  |  | Instalace Instalace zemnícího kabelu |  | m | 15,000 | 12,00 | 180,00 | 21,0 |
| 109 |  |  | Revize Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + podružný silový rozvaděč + provozní osvětlení. |  | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 21,0 |

Provozní osvětlení kabinet	18 905,00

1 100,00 430,00

Proudový chránič Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V,

- s jističem 10A	Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,0001 100,00	21,0

- Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,000430,00	21,0

| P.Č. | TV | KCN |  | Kód položky |  | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem |  | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH |  | Sazba DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 112 |  |  |  | Provozní světlo na LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z velice strop/podhledu kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m² nad 65°. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 63W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6500 lm, činitel podání barev 80, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu. |  |  | kus | 3,000 |  | 4 650,00 | 13 950,00 |  | 21,0 |
| 113 |  |  |  | Instalace Instalace provozního světla |  |  | kus | 3,000 |  | 420,00 | 1 260,00 |  | 21,0 |
| 114 |  |  |  | Dvojvypínač Přístroj spínače 1/0+1/0 tlačítko dvojité |  |  | kus | 1,000 |  | 160,00 | 160,00 |  | 21,0 |
| 115 |  |  |  | Instalace Instalace spínače |  |  | kus | 1,000 |  | 110,00 | 110,00 |  | 21,0 |
| 116 |  |  |  | Rámeček Rámeček 1-násobný bílý |  |  | kus | 1,000 |  | 26,00 | 26,00 |  | 21,0 |
| 117 |  |  |  | Instalace Instalace rámečku |  |  | kus | 1,000 |  | 19,00 | 19,00 |  | 21,0 |
| 118 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5mm Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm |  |  | m | 50,000 |  | 13,00 | 650,00 |  | 21,0 |
| 119 |  |  |  | Instalace Instalace silového kabelu |  |  | m | 50,000 |  | 24,00 | 1 200,00 |  | 21,0 |
| AVT |  | Koncové prvky, nábytek, stínicí technika |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Interaktivní tabule+ vizualizér |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Nábytek |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Stínící technika učebna |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 354 870,28 |  |  |