Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

Soupis prací - cenová nabídka

Paiffyovský palác- Pražská konzervatoř - elektroinstalace mimo restaurace

č.p. název položky výměra mj cena/mj

Rozvody PC- ukončené zásuvkou bez připojení do rozvaděče

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel FTP cat5 | 5 500,00 m | 10,20 |
| 2. | Chránička pro kabel D20 pancéřová | 920,00 m | 13,86 |
| 3. | Dodávka montážního žlabu plastového 140/70 | 400,00 m | 160,00 |
| 4. | Dodávka koncových prvků , krabička, víčko | 70,00 ks | 150,00 |
| 5. | Vysekání rýh pro rozvody | 420,00 m | 50,00 |
| 6. | Montáž kabelu a chráničky | 5 500,00 m | 25,00 |
| 7. | Zednické zapravení rýhy | 420,00 m | 150,00 |
| 8. | Montáž koncového prvku | 70,00 ks | 150,00 |
| 9. | Pomocný podružný materiál | 3,00 % | 3 480,00 |

Rozvody osvětlení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel CYKY 3x1,5 | 1 700,00 m | 11,40 |
| 2. | Chránička pro kabel D20 | 700,00 m | 13,85 |
| 3. | Dodávka vypínačů včetně krabičky | 50,00 ks | 180,00 |
| 4. | Vysekání rýh pro rozvody | 150,00 m | 50,00 |
| 5. | Montáž kabelu a chráničky | 1700,00 m | 25,00 |
| 6. | Zednické zapravení rýhy | 150,00 m | 150,00 |
| 7. | Montáž koncového prvku | 50,00 ks | 150,00 |
| 8. | Montáž svítidel | 70,00 ks | 250,00 |
| 9. | Dodávka svítidel | 70,00 ks | 2 500,00 |
| 10. | Pomocný podružný materiál | 3,00 % | 3 008,00 |

Příprava pro EPS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chránička pro kabel D25 | 1 200,00 m | 14,50 |
| 2. | Dodávka krabice D125 | 14,00 ks | 60,00 |
| 3. | Montáž chráničky | 1 200,00 m | 15,00 |
| 4. | Vysekání rýh pro rozvody | 14,00 m | 50,00 |
| 5. | Zednické zapravení rýhy | 14,00 m | 150,00 |

celkem

56 100,00
12 751,20
64 000,00
10 500,00
21 000,00
137 500,00
63 000,00
10 500,00
10 440,00

19 380,00
9 695,00
9 000,00
7 500,00
42 500,00
22 500,00
7 500,00
17 500,00
175 000,00
9 024,00

1. 400,00
840,00
2. 000,00
700,00

2 100,00

Montáž krabičky
Pomocný podružný materiál

Rozvody pro CCTV

Kabel FTP catS
Chránička pro kabel D20
Dodávka krabičky
Montáž kabelu
Vysekání rýhy pro rozvody
Zednické zapravení rýhy
Montáž krabičky
Pomocný podružný materiál

Rozvody silové kabely

Kabel CYKY 4B x 50+35
Kabel CYKY4BX16
Montáž kabelu
Vysekání rýhy
Zednické začištění
Pomocný podružný materiál

Rozvody pro zásuvky

Kabel CYKY 3x2,5
Chránička pro kabel D20
Dodávka zásuvek včetně krabičky
Vysekání rýh pro rozvody
Montáž kabelu a chráničky
Zednické zapravení rýhy
Montáž koncového prvku
Pomocný podružný materiál

a> Ln UJ N) M

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14,00 ks | 150,00 | 2 100,00 |
| 3,00 % | 381,00 | 1143,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 350,00 m | 10,20 | 3 570,00 |
| 70,00 m | 13,85 | 969,50 |
| 15,00 ks | 45,00 | 675,00 |
| 350,00 m | 25,00 | 8 750,00 |
| 15,00 m | 50,00 | 750,00 |
| 15,00 m | 150,00 | 2 250,00 |
| 15,00 ks | 150,00 | 2 250,00 |
| 3,00 % | 182,00 | 546,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140,00 m | 630,00 | 88 200,00 |
| 60,00 m | 197,00 | 11820,00 |
| 200,00 m | 50,00 | 10 000,00 |
| 5,00 m | 50,00 | 250,00 |
| 5,00 m | 150,00 | 750,00 |
| 3,00 % | 1106,00 | 3 318,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1750,00 m | 22,32 | 39 060,00 |
| 500,00 m | 13,85 | 6 925,00 |
| 80,00 ks | 180,00 | 14400,00 |
| 650,00 m | 50,00 | 32 500,00 |
| 1750,00 m | 25,00 | 43 750,00 |
| 650,00 m | 150,00 | 97 500,00 |
| 80,00 ks | 150,00 | 12 000,00 |
| 3,00 % | 2 038,00 | 6 114,00 |

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

Soupis prací - cenová nabídka

Rozvaděče

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozvaděč R1 | 1,00 ks | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2. | Rozvaděč R2 | 1,00 ks | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 3. | Rozvaděč R3 | 1,00 ks | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 4. | Pomocný podružný materiál | 3,00 % | 3 750,00 | 11 250,00 |
|  | Přidružené práce |  |  |  |
| 1. | Vodorný přesun suti do lOm | 54,00 t | 230,00 | 12 420,00 |
| 2. | Příplatek k vodorovnému přesunu nad lOm | 216,00 t | 36,00 | 7 776,00 |
| 3. | Naložení suti na kontejner | 54,00 t | 96,00 | 5 184,00 |
| 4. | Odvoz suti na skládku | 54,00 t | 212,00 | 11 448,00 |
| 5. | Příplatek k odvozu suti na skládku ZKDlkm | 523,80 t | 15,70 | 8 223,70 |
| 6. | Poplatek za uložení suti na skládku | 54,00 t | 250,00 | 13 500,00 |
| 7. | Zakrývání konstrukcí proti poškození | 1,00 kpl | 65 800,00 | 65 800,00 |
| 8. | Pomocné lešení | 600,00 m2 | 165,00 | 99 000,00 |
| 9. | Zazdění rozvaděčů | 3,00 ks | 3 500,00 | 10 500,00 |
| 10. | VRN, kulturní památka, omezený příjezd | 8,70 % | 17 428,00 | 151 623,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem součet bez DPH | 1905 746,00 |
| DPH 21% | 400 206,70 |

Celkem včetně DPH

V Brně dne 15.5.2019

2 305 952,70

**REALITi**

Sř^Ol

ranlůva G;

a **STAVEBnT**

^‘SSTSRC.