| Kladská 1082 500 03 Hradec Králové http://www.helago-cz.cz | E-mailová ZPRÁVA IČO: 25963961 DIČ: CZ25963961 |
| --- | --- |

| ADRESÁT: |  |
| --- | --- |
| FIRMA: | FZU AV ČR v.v.i. , Praha 8 |
| Email: |  |
| TELEFON | 737 515 293 |
| DATUM | 22.5.2019 |
| NAŠE ZNAČKA | 332/E/19 |
| VĚC: | Cenová nabídka 332/E/2019_3 |
| POČET STRÁNEK | 1 |

Vážená paní magistro,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám upravenou cenovou nabídku na

| Kat.č. | Popis | Cena bez DPH/ ks | Ks | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2103.90100295 | FED 56 Sušárna s nucenou cirkulací a časovými režimy, BINDER Avantgarde.Line Teplotní rozsah: RT+ 10 °C do 300 °C Nastavitelná rychlost ventilátoru (0-100%) Regulátor s LCD displejem Elektromechanická kontrola klapky vystupujícího vzduchu; Tepelná ochrana tř. 2 s optickým alarmem, Ethernet rozhraní, USB port pro záznam dat | 33 000 Kč | 2 | 66 000 Kč |

Pro nabízené zboží platí následující dodací podmínky:

Ceny:	CIP pracovište FZU Praha 8 dle Incoterms 2010, bez DPH 21%

Doprava: 	v ceně

Záruka:	Binder 24 měsíců

Záruční a pozáruční servis:	Helago CZ s.r.o - autorizované zastoupení firmy Binder v ČR

Platební podmínky:	fakturace se splatností do 14 dnů po dodání zboží

Dodací lhůta: 	dle skladových zásob cca do 2-5 týdnů

Platnost nabídky:	1 měsíc, Firma Helago CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v důsledku změn platného kursu EUR o více než 2% oproti dnešnímu kursu ČNB.

Při dalších jednáních týkajících se nabízeného zboží Vás prosíme o uvedení čísla nabídky.

Těšíme se na další spolupráci a rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného vybavení popř. Vám zodpovíme další dotazy.

S pozdravem

Vedoucí regionální pobočky Praha,

Evropská 1723/61, 160 00 Praha 6

specialista na vybavení laboratoří