Příloha č. 2 
SOUPIS PRACí - Oprava podlahy v 2.NP Domova Sosna 
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava podlahy v místnosti 2.010 výměře 100,62 m2 
dle půdorysu (vyznačeno červeně). 
Investor požaduje v místnosti 2.01 
shrnutí stávající krytiny s likvidací včetně dřevotřísky a hobry 
pokládku hobry 
pokládku osb desek 25mm, lepení 
provedení rychloschnoucí samonivelační stěrky s penetrací a armovacím vláknem, 
broušení stěrky 
pokládku celoplošným lepením zátěžového PVC s protihořlavou úpravou pro 
zdravotnické objekty (bude doloženo atestem) 
demontáž a zpětnou montáž nerezových prahů 
montáž pvc soklíku 
Investor poskytne bezúplatné využití elektrické energie, vody a WC pro účely realizace 
opravy. Oprava bude prováděna za běžného provozu. Investor přizpůsobí provoz podle 
možností po dohodě. Investor vybere odstín PVC ze vzorníku. 
Termín realizace do 29.3.2019 

DA 

X s.r.o. 

Věc 

• 
• 

Cenová nabídka 

Domov seniorů 

		Cena Kč 	Množství 	Celkem Kč 	
				bez DPH 	
	Zátěžové pvc 	299,00 	116,00 	34684,00 	
_ Pokládka s celoplošným lepením 	99,00 	103,00 	10197,00 	
r Pvc soklík s montáží 	35,00 	100,00 	3500,00 	
	Strhnutí staré krytiny s likvidací 	84,00 	103,00 	8652,00 	
	Samonivelační stěrka s penetrací + ARMOVACI VLAKNO 	190,00 	103,00 	19570,00 	
	Osb desky 25 mm + HOBRA + montáž + materiál mont. 	450,00 	111,00 	49950,00 	
	Broušení stěrky 	29,00 	103,00 	2987,00 	
	Demontáž + montáž prahu 	69,00 	6,00 	414,00 	
		0,00 	0,00 	0,00 	
		0,00 	0,00 	0,00 	
		0,00 	0,00 	0,00 	
		0,00 	0,00 	0,00 	
		0,00 	0,00 	0,00 	
	Cena celkem bez DPH 		129954,00 	
Těšíme se na další spolupráci 

Ve Vendryni dne 18.1.2019 
Kontakt: Kubiena Lukáš 
e-mail: dadatex@dadatex.cz 
tel.: 558 350 387 
mobil: xxx