Zakázka: 1180098 SSMT, p.o, _ Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - MNP DLE SKUTEČNOSTI 
Nabídkovv rozpočet 
	••• 	• 

Číslo zakázky: 

1180098 

	Název zakázky: 	SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin 
Domova Sosna - MNP DLE SKUTEČNOSTI 

Klasifikace: 
Fáze zakázky: 
Zadavatel rozpočtu: 
Komentář zakázky: 

801 Budovy občanské výstavby 
Rozpracovaná realizace 
zástupce investora: Ing. Lukáš Pydych xxx 

Tento rozpočet je vyčíslením prací, které nebyly provedeny na zakázce "Oprava zásobovací 
rampy Domova Sosna". 
Jelikož byl zasypán pouze prostřední otvor pod rampou, byla odečtena odpovídající výměra 
štěrkového podsypu. Dále se bouralo pouze 100 mm betonové mazaniny desky rampy. 
Následná betonáž desky byla tedy v tloušťce 100 mm. Byly upraveny výměry pro 
vnitrostaveništní dopravu suti a její odvoz na skládku. 

Verze rozpočtu: 
Komentář verze: 
Rekaojtu/ace OPH 
I
# Sazba DPH 
15% 

Nabídka 
Rozpočet Č. BR004645 
Základ daně 
-10116 

DPH 

- 1 517 

Cena s DPH 
- 11 633 

Celkem bez DPH: - 10 116 CZK 
Celkem s DPH: - 11 633 CZK 
Rrmy

Typ firmy_ 	Název 	Kontaktní osoba 	Telefon 	
Dodavatel 	Morcinek s.r.o. 	Radim Morcinek 	xxx 	
RealizaČní tým 

www.euroCALC.cz 

Osoba 

Strana 1 ze 4 

Význam osoby 

	
Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - MNP DLE SKUTEČNOSTI 
												
Popis 				Cena 			DPH 	Cena s DPH 	
	SO_01: Stavební objekt 01 		- 10116 	- 1 517 	- 11 633 	
		002: Základy 		- 6426 	- 	964 	- 7390 	
		009: Ostatní konstrukce a práce 		- 2080 	- 	312 	- 2392 	
		099: Přesun hmot HSV 		- 1 301 	- 	195 	- 1496 	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 		- 	309 	- 	46 	- 	355 	
			1 	-10116 	- 1 517 	- 11 633 	
Rekapitulace - objekty a oddíly 
www.euroCALC.cz 
Strana 3 ze 4 

Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - MNP DLE SKUTEČNOSTl 
Rozpočet 

	Poř ..••. 	ldent. ] Kód 	Popis 	MJ 	Výměra 	Jedn.cena 				Cena 	
	50_01: Stavební objekt 01 					- 10116 	
		002: Základy 							- 6426 	
		1 	SP 	271532212R 	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 	m3 	- 3,000 	1 371,48 				- 4114 	
					kameniva frakce 16 až 32 mm 				I 				
		2 	SP 	273321116R 	Základové desky ze ŽB C 20/25 	m3 	- 0,570 	3097,77 			- 1766 	
		3 	SP 	273354111R 	Bednění základových desek - zřízení 	m2 	- 0,595 	869,12 				- 517 	
		4 	SP 	273354211R 	Bednění základových desek - odstranění 	m2 	- 0,595 	48,91 				- 29 	
		009: Ostatní konstrukce a práce 						-. 2080 	
		1 	SP 	965042231R 	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 	m3 	- 0,570 	2526,23 			- 1440 	
					z Iitého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 								
		2 	SP 	965049112R 	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin 	m3 	- 0,570 	1122,18 				- 640 	
					se svařovanou sítí tl přes 100 mm 								
		099: Přesun hmot HSV 						- 1 301 	
		1 	SP 	997013211R 	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 	t 	- 1,271 	571,111 			- 726 	
					v do 6 m ručně 							
		2 	SP 	. 997013501 R 	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 	t 	- 1,271 	223,59 				- 284 	
					do 1 km se složením 								
		3 	SP 	997013509R 	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 	t 	- 12,710 	9,74 				- 124 	
					km přes 1 km 								
		4 	SP 	997013801R 	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 	t 	- 1,271 	131,25 				- 167 	
					odpadu betonového kód odpadu 170 101 								
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 						- 	309 	
		1 	ON 	030001000 	Zařízení staveniště 	kpl 	1,000 	- 309,00 				- 309 	
									I 	- 	101161 	
. .;, 

www.euroCALC.cz 

Strana 4 ze 4