

|  |  |
| --- | --- |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |
| stavba: | Palflyovský palác - Pražská konzervatoř |  |
| Objekt; | Nové omítky stropů křídlo II,lil,IV, V, IV |  |
| Část: | ll.etapa- dokončeni úpravy povrchů |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: | Pražská konzervatoř |  |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o.. |  |
| Datum: | 28.5.2019 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 1 478 120,50 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni | 1 036 026,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 442 094,50 |
| 99 | Přesun hmot | 62 422,50 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 241 612,20 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | 241 612,20 |
| 000 | Nepojmenované práce | 149 613,90 |
| 0 | Nepojmenovaný dli | 149 613,90 |
|  | Celkem | 1 869 346,60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 011 | 611131101 |
| 2 | K | 011 | 611142012 |
| 3 | K | 011 | 611321111 |
| 4 | K | 011 | 611321141 |
| 5 | K | 014 | 612325423 |
| 6 | K | 014 | 619345131 |
| 7 | K | 011 | 629991011 |
| 8 | K | 011 | 62999101R |
| 9 | K | 011 | 62999102R |
|  | D |  | 9 |
| 10 | K | 003 | 949101112 |
| 11 | K | 003 | 94910111R |
|  | D |  | CC |
| 12 | K | 011 | 998018003 |
| 13 | K | 011 | 998018011 |
|  | D |  | PSV |
|  | D |  | 784 |
| 14 | K | 784 | 784453221 |
|  | D |  | 000 |
|  | D |  | 0 |
|  |  |  | VRN |

15

K HZS

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně
Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem keramickým

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných
nanášená ručně

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená
ručně

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu piochy do 50%
Vytažení fabionů, hran nebo koutů

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
Zakrytí ploch proti poškození
Demontáž zakrytí ploch proti poškození
Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2

Příplatek k lešení pomocnému za první a ZKD den použití

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby

Malby směsi tekuté dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m
Nepojmenované práce
Nepojmenovaný díl

VRN- zařízení staveniště, práce na památkovém objektu, ztížené dopravní podmínky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 946,000 | 120,00 | 113 520,00 | 21,0 |
| 946,000 | 165,00 | 156 090,00 | 21,0 |
| 946,000 | 165,00 | 156 090,00 | 21,0 |
| 946,000 | 265,00 | 250 690,00 | 21,0 |
| 250,000 | 201,00 | 50 250,00 | 21,0 |
| 429,000 | 214,00 | 91 806,00 | 21,0 |
| 946,000 | 65,00 | 61 490,00 | 21,0 |
| 946,000 | 100,00 | 94 600,00 | 21,0 |
| 946,000 | 65,00 | 61 490,00442 094,50 | 21,0 |
| 1 456,000 | 175,00 | 254 800,00 | 21,0 |
| 56 760,000 | 2,20 | 124 872,00 | 21,0 |
|  |  | SŽ 422.50 |  |
| 41,615 | 1 050,00 | 43 695,75 | 21,0 |
| 41,615 | 450,00 | 18 726,75 | 21,0 |
|  |  | 241 612,20 |  |
|  |  | 241 612,20 |  |
| 2 658,000 | 90,90 | 241 612,20149 613,90149 613,90 | 21,0 |
| 17 197,000 | 8,70 | 149 613,90 | 21,0 |
|  |  | 1 869 346.60 |  |

**ROZPOČET**

stavba: Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř

Objekt: Nové omítky stropů křídlo II,III,IV, V, IV

Část: II.etapa- dokončení úpravy povrchů

JKSO:

Objednatel: Pražská konzervatoř

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o..

Datum: 28.5.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ 1 | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem | SazbaDPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |

D

D

HSV

**6**

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 478 120,50
1 036 026,00

CN CSJ CN

E E E

CN

E

CSJ r- CN CN CN

E ^ E E E

CN

E

CN

E

CN

E

Celkem