|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | |  |  |  |  |
| **GYMNÁZIUM J.K.TYLA V HRADCI KRÁLOVÉ** | | |  |  |  |  |
|  |  | IPP ING. PETR PELOUCH ROKITANSKÉHO 74 HK 500 03 IČO 40769518 DIČO CZ6302160843 TEL. xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |
|  |  | **SANACE UČEBNY 1.14 V 1NP SUTERÉN** |  |  |  | 14.02.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** |  |  |  |  |
| 1 |  | sanační nopová folie NOPPER GITTER GUTTABETA | m2 | 17,500 | 178,00 | 3 115,00 |
| 2 |  | montáž folie | m2 | 17,500 | 280,00 | 4 900,00 |
| 3 |  | omítka na folii | m2 | 9,500 | 250,00 | 2 375,00 |
| 4 |  | omítka se štukovou upravou | m2 | 5,700 | 350,00 | 1 995,00 |
| 5 |  | opravy omítek v okolí | m2 | 6,000 | 280,00 | 1 680,00 |
| 6 |  | opravy omítk po šlicech | m2 | 1,500 | 350,00 | 525,00 |
| 7 |  | úprava pilíře | m2 | 3,800 | 180,00 | 684,00 |
| 8 |  | izolační hmota sanační | m2 | 3,800 | 380,00 | 1 444,00 |
| 9 |  | omítka se štukem | m2 | 3,800 | 340,00 | 1 292,00 |
| 10 |  | zestejnění | m2 | 1,500 | 225,00 | 337,50 |
| 11 |  | pomocné kce | m2 | 20,000 | 45,00 | 900,00 |
| 12 |  | flex potrubí d+m | bm | 25,000 | 95,00 | 2 375,00 |
| 13 |  | úpravy na komíně | h | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
| 14 |  | přesun hmot | s | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **25 172,50** |
| 1 |  | otluk omítek zadní stěna do kv 1,8 | m2 | 10,000 | 85,00 | 850,00 |
| *2* |  | *otluk omítek boční stěna* | *m2* | *6,000* | *85,00* | 510,00 |
| 3 |  | *otluk omítek pilíř* | *m2* | *3,800* | *100,00* | 380,00 |
| *4* |  | *proškrábání spar do hl. min 10mm* | *m2* | *19,800* | *135,00* | 2 673,00 |
| 5 |  | zakrytí podlah radiátoru,oblepení oken atd | m2 | 75,000 | 55,00 | 4 125,00 |
| *6* |  | sekání drážek ve zdivu 3\*5 | m2 | 8,000 | 90,00 | 720,00 |
| 7 |  | sekání drážek ve zdivu 65/70 | bm | 8,000 | 120,00 | 960,00 |
| *8* |  | dmtz soklu podlahy | bm | 15,000 | 45,00 | 675,00 |
| 9 |  | bourání spáry mezi podlahou a stěnou | nm | 15,000 | 150,00 | 2 250,00 |
| *10* |  | dmtz parket s opětovnou montáží a dmtz podlahových vrstev na izolaci | m2 | 4,800 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | vodorovná doprava suti | t | 3,100 | 750,00 | 2 325,00 |
| *12* |  | svislá doprava suti0 | t | 3,100 | 250,00 | 775,00 |
| 13 |  | naložení na kontejner |  | 3,100 | 250,00 | 775,00 |
| *14* |  | odvoz na skládku | t | 3,100 | 350,00 | 1 085,00 |
| 15 |  | příplatek za km | t | 205,000 | 15,00 | 3 075,00 |
| *16* |  | uložení na skládce kontaminace mat lodín | m2 | 3,400 | 1 450,00 | 4 930,00 |
| 17 |  | průraz a hledání mřížky ulice | h | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| *18* |  | napojení na mřížky větrání | h | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 19 |  | kontrola a hledání průduchu na střechu | h | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
|  |  | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **28 208,00** |
|  |  | **svislé konstrukce** |  |  |  |  |
| 1 |  | předsazená SDK stěna s ti | m2 | 22,400 | 850,00 | 19 040,00 |
| 2 |  | zatmelení a utěsnění spáry u podlahy | bm | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 |
| 3 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | s | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **22 840,00** |
|  |  | **zti** |  |  |  |  |
| 1 |  | d+m potrubí pvc vč kolen atd | s | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| *2* |  | Přesun hmot | s | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  | **1 000,00** |
|  |  | **úprava el. Instalace** |  |  |  |  |
| 1 |  | rozvod el. Vypínač světla u dveří | s | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  | **úpravy u ventilačních původních mřížek** |  |  |  |  |
| 1 |  | stavební přípomoce | h | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
|  |  |  |  |  |  | **700,00** |
|  |  | **Dokončovací práce - malby** |  |  |  |  |
| 1 |  | Malby směsi primalex plus bílé | m2 | 130,000 | 65,00 | 8 450,00 |
|  |  |  |  |  |  | 8 450,00 |
|  |  | **REKAPITULACE** |  |  |  | **86 370,50** |
| 1 |  | **VRN** | **%** | **0,045** | **86 370,50** | **3 886,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **90 257,17** |
|  |  | **DPH 21%** |  |  |  | **18 954,01** |
|  |  | **CENA CELKEM S DPH** |  |  |  | **109 211,18** |