OBSAH POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Obecný popis:

Cenová nabídka byla vypracována dle předaných podkladů. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení  WC učitel., WC Ženy, ve 5.NP a 4.NP základní školy s názvem Nad Vodovodem.

Stručný obsah položkového rozpočtu:

- Bourací práce a demontáže (DMTŽ)

- Vybourání keramické dlažby včetně začištění betonové mazaniny

- Vybourání keramického obkladu včetně začištění omítky

- DMTŽ zařizovacích předmětů – WC mísy, bidety, pisoáry + snímače, umyvadla

- DMTŽ plechových kabin WC

- DMTŽ topení s vypuštěním otopné soustavy

- Úprava vodorovných konstrukcí

- Provedení srovnávací roviny pod dlažbu pomocí nivelační stěrky

- Provedení hydroizolační nátěrové stěrky pouze v prostorách WC kabin a pisoárů

- Pokládka keramické dlažby 60*60 cm včetně spárování hydroizolační spár. tmelem (CN neobsahuje dodávku dlažby)

- Úprava svislých konstrukcí

- Provedení srovnávací roviny pod obklad maltou nebo tmelem

- Montáž keramického obkladu 20*20 cm včetně spárování hydroizolační spár. tmelem (CN neobsahuje dodávku obkladu)

- Montáž plast. ukončovacích a rohových lišt na keramický obklad

- Zakrytí svislé kanalizace SDK konstrukcí

- Provedení drobné opravy štukových omítek 15 % z celku včetně stropu

- Výmalba prostor otěru-vzdornou omyvatelnou barvou bez probarvení

- Ostatní práce a montáže (MTŽ)

- Odvoz vybouraných hmot a jejich likvidace

- Přesun hmot pro budovy zděné do výšky 20 m

- MTŽ zařizovacích předmětu - WC mísy, bidety, pisoáry, umyvadla,baterií

- Zpětná MTŽ 	topení s napuštění otopné soustavy

- (CN neobsahuje zařizovací předměty )