**Příloha č. 1**

|  |
| --- |
| **Obchodní akademie, Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3** |
|  |  |  |  |  |
| **Rekonstrukce střech a fasád**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Popis položky** | **mj** |  **Množství**  |  **Kč**  |  **Kč**  |
|  **j.c.**  |  **celkem**  |
| *Fasáda* |   |   |   |   |
| Zakrytí umělého trávníku - geotextílií | m2 |  240,0  |  80,0  | 19 200,0  |
| Zakrývaní okenních výplní | ks |  12,0  |  1 150,0  | 13 800,0  |
| Demontáž klempířských prvků na fasádě - parapety, lemování | kpl |  1,0  |  13 800,0  | 13 800,0  |
| Demontáž dřevěného podbití římsy š = 600 mm | bm |  25,0  |  295,0  | 7 375,0  |
| Ocelové mříže oken - očištění, ochranný nátěr, úprava kotevních prvků | ks |  9,0  |  3 820,0  | 34 380,0  |
| Ocelové mříže oken - výměna poškozených mříží | ks |  3,0  |  5 260,0  | 15 780,0  |
| Sokl - otlučení omítky na jádro, cementová omítka | m2 |  88,0  |  245,0  | 21 560,0  |
| Profilovaná, hladká štuková omítka - otlučení 50 % | m2 |  213,0  |  215,0  | 45 795,0  |
| Profilovaná, hladká štuková omítka - oškrábání 50 % | m2 |  213,0  |  88,0  | 18 744,0  |
| Otlučení omítky římsy | bm |  25,0  |  210,0  | 5 250,0  |
| Rozebrání, stávající římsy | bm |  19,0  |  890,0  | 16 910,0  |
| Omytí fasády tlakovou vodou | m2 |  514,0  |  138,0  | 70 932,0  |
| Cihelné parapety (atypická cihla) - očištění, výměna poškozených cihel, ochranný nátěr | kpl. |  9,0  |  3 950,0  | 35 550,0  |
| Cihelný sokl (atypická cihla) - očištění, výměna poškozených cihel, ochranný nátěr | bm |  46,0  |  2 940,0  | 135 240,0  |
| Oprava ozdobné římsy pod parapetem - profilování omítek | kpl |  8,0  |  3 800,0  | 30 400,0  |
| Oprava betonových truhlíků v parapetech - vyčištění, zednické opravy, hydroizolační nátěr | ks |  9,0  |  1 320,0  | 11 880,0  |
| Sokl - nová sanační omítka | m2 |  88,0  |  885,0  | 77 880,0  |
| Profilovaná omítka | m2 |  58,0  |  2 460,0  | 142 680,0  |
| Hladká štuková omítka | m2 |  368,0  |  535,0  | 196 880,0  |
| Nové omítky římsy včetně profilace a nátěru | bm |  24,0  |  745,0  | 17 880,0  |
| Nová římsa, vyložení, nové kotvy, statické zajištění, profilace | bm |  38,0  |  1 890,0  | 71 820,0  |
| Nátěr fasády fasádní barvou včetně penetrace | m2 |  514,0  |  258,0  | 132 612,0  |
| Oprava schodišťových stupňů - tmelení, broušení, napuštění disperzí, bezpečnostní značení | kpl |  2,0  |  8 950,0  | 17 900,0  |
| Nové klempířské prvky na fasádě - parapety | kpl |  9,0  |  2 050,0  | 18 450,0  |
| Okenní parapety | ks |  15,0  |  820,0  | 12 300,0  |
| Nové podbití římsy, včetně ochranného nátěru | bm |  25,0  |  1 890,0  | 47 250,0  |
| Nové větrací mřížky 300mm x 300mm - sokl, dodávka a montáž | ks |  15,0  |  1 125,0  | 16 875,0  |
| Vnitro staveništní ruční přesuny hmot z ulice  | kpl |  1,0  |  35 600,0  | 35 600,0  |
| Montáž a demontáž lešení | m2 |  540,0  |  171,0  | 92 340,0  |
| Ochranné sítě montáž, demontáž, pronájem | m2 |  540,0  |  27,0  | 14 580,0  |
| Pronájem lešení - 3 měsíce, montáž příhradových vazníků(výztuhy) | m2 |  540,0  |  115,0  | 62 100,0  |
| Ochranná stříška a ostatní bezpečnostní opatření nad vstupy | kpl |  2,0  |  4 230,0  | 8 460,0  |
| Přesun lešení ručně z ulice | m2 |  540,0  |  44,0  | 23 760,0  |
| Doprava materiálu na stavbu | kpl. |  1,0  |  36 000,0  | 36 000,0  |
| Odvoz odpadu na skládku včetně skládkovného | t |  19,0  |  1 940,0  | 36 860,0  |
| *Střecha* |   |   |   |   |
| Demontáž stávající poškozené plechové krytiny  | m2 |  35,0  |  44,0  | 1 540,0  |
| Nová střešní krytina Satjam Trend - dodávka a montáž, barva červená | m2 |  35,0  |  545,0  | 19 075,0  |
| Repase stávajících klempířských prvků - výměna, doplnění, nátěry | m2 |  586,0  |  192,0  | 112 512,0  |
| Žlab lůžkový r.š. 670 mm | bm |  41,5  |  889,0  | 36 893,5  |
| Žlab čelo | ks |  4,0  |  215,0  | 860,0  |
| Žlab východ | ks |  4,0  |  389,0  | 1 556,0  |
| Žlab hák r.š. 400 mm | ks |  70,0  |  256,0  | 17 920,0  |
| Žlab čelo | ks |  4,0  |  226,0  | 904,0  |
| Žlab kotlík | ks |  3,0  |  1 120,0  | 3 360,0  |
| Žlab - roh lůžkového žlabu | ks |  1,0  |  1 210,0  | 1 210,0  |
| Zatahovací plech pod krytinu r.š. 310 mm  | bm |  45,0  |  352,0  | 15 840,0  |
| Vnitro staveništní ruční přesuny hmot | kpl |  1,0  |  2 500,0  | 2 500,0  |
| Doprava materiálu | kpl |  1,0  |  4 300,0  | 4 300,0  |
| Odvoz odpadu na skládku včetně skládkovného | kpl |  1,0  |  2 300,0  | 2 300,0  |
| Nová svítidla nad vstupní dveře | ks |  2,0  |  3 700,0  | 7 400,0  |
| Průběžný a závěrečný úklid - práce za provozu | kpl |  1,0  |  18 600,0  | 18 600,0  |
| Ochranné hrazení - zařízení staveniště | bm |  55,0  |  465,0  | 25 575,0  |
|   |   |   |   |   |
| **ZRN celkem** |  |  |  | **1 831 168,5**  |
|   |   |   |   |   |
| **VRN** | **%** |  **6,0**  |  | **109 870,1**  |
|   |   |   |   |   |
| **CENA celkem bez DPH** |  |  |  | **1 941 038,6**  |
| DPH 21 % | % |  21,0  |   | 407 618,1  |
| **CENA CELKEM** |  |  |  | **2 348 656,7**  |
|  |  |  |  |  |
| V Praze dne  | Oldřich Smolík - místopředseda představenstva |