**Příloha č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodní akademie, Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| **Rekonstrukce střech a fasád** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **Popis položky** | **mj** | **Množství** | **Kč** | | **Kč** |
| **j.c.** | | **celkem** |
| *Fasáda* |  |  |  | |  |
| Zakrytí umělého trávníku - geotextílií | m2 | 240,0 | 80,0 | | 19 200,0 |
| Zakrývaní okenních výplní | ks | 12,0 | 1 150,0 | | 13 800,0 |
| Demontáž klempířských prvků na fasádě - parapety, lemování | kpl | 1,0 | 13 800,0 | | 13 800,0 |
| Demontáž dřevěného podbití římsy š = 600 mm | bm | 25,0 | 295,0 | | 7 375,0 |
| Ocelové mříže oken - očištění, ochranný nátěr,  úprava kotevních prvků | ks | 9,0 | 3 820,0 | | 34 380,0 |
| Ocelové mříže oken - výměna poškozených mříží | ks | 3,0 | 5 260,0 | | 15 780,0 |
| Sokl - otlučení omítky na jádro, cementová omítka | m2 | 88,0 | 245,0 | | 21 560,0 |
| Profilovaná, hladká štuková omítka - otlučení 50 % | m2 | 213,0 | 215,0 | | 45 795,0 |
| Profilovaná, hladká štuková omítka - oškrábání 50 % | m2 | 213,0 | 88,0 | | 18 744,0 |
| Otlučení omítky římsy | bm | 25,0 | 210,0 | | 5 250,0 |
| Rozebrání, stávající římsy | bm | 19,0 | 890,0 | | 16 910,0 |
| Omytí fasády tlakovou vodou | m2 | 514,0 | 138,0 | | 70 932,0 |
| Cihelné parapety (atypická cihla) - očištění, výměna poškozených  cihel, ochranný nátěr | kpl. | 9,0 | 3 950,0 | | 35 550,0 |
| Cihelný sokl (atypická cihla) - očištění, výměna poškozených  cihel, ochranný nátěr | bm | 46,0 | 2 940,0 | | 135 240,0 |
| Oprava ozdobné římsy pod parapetem - profilování omítek | kpl | 8,0 | 3 800,0 | | 30 400,0 |
| Oprava betonových truhlíků v parapetech - vyčištění, zednické opravy, hydroizolační nátěr | ks | 9,0 | 1 320,0 | | 11 880,0 |
| Sokl - nová sanační omítka | m2 | 88,0 | 885,0 | | 77 880,0 |
| Profilovaná omítka | m2 | 58,0 | 2 460,0 | | 142 680,0 |
| Hladká štuková omítka | m2 | 368,0 | 535,0 | | 196 880,0 |
| Nové omítky římsy včetně profilace a nátěru | bm | 24,0 | 745,0 | | 17 880,0 |
| Nová římsa, vyložení, nové kotvy, statické zajištění, profilace | bm | 38,0 | 1 890,0 | | 71 820,0 |
| Nátěr fasády fasádní barvou včetně penetrace | m2 | 514,0 | 258,0 | | 132 612,0 |
| Oprava schodišťových stupňů - tmelení, broušení, napuštění disperzí, bezpečnostní značení | kpl | 2,0 | 8 950,0 | | 17 900,0 |
| Nové klempířské prvky na fasádě - parapety | kpl | 9,0 | 2 050,0 | | 18 450,0 |
| Okenní parapety | ks | 15,0 | 820,0 | | 12 300,0 |
| Nové podbití římsy, včetně ochranného nátěru | bm | 25,0 | 1 890,0 | | 47 250,0 |
| Nové větrací mřížky 300mm x 300mm - sokl, dodávka a montáž | ks | 15,0 | 1 125,0 | | 16 875,0 |
| Vnitro staveništní ruční přesuny hmot z ulice | kpl | 1,0 | 35 600,0 | | 35 600,0 |
| Montáž a demontáž lešení | m2 | 540,0 | 171,0 | | 92 340,0 |
| Ochranné sítě montáž, demontáž, pronájem | m2 | 540,0 | 27,0 | | 14 580,0 |
| Pronájem lešení - 3 měsíce, montáž příhradových vazníků (výztuhy) | m2 | 540,0 | 115,0 | | 62 100,0 |
| Ochranná stříška a ostatní bezpečnostní opatření nad vstupy | kpl | 2,0 | 4 230,0 | | 8 460,0 |
| Přesun lešení ručně z ulice | m2 | 540,0 | 44,0 | | 23 760,0 |
| Doprava materiálu na stavbu | kpl. | 1,0 | 36 000,0 | | 36 000,0 |
| Odvoz odpadu na skládku včetně skládkovného | t | 19,0 | 1 940,0 | | 36 860,0 |
| *Střecha* |  |  |  | |  |
| Demontáž stávající poškozené plechové krytiny | m2 | 35,0 | 44,0 | | 1 540,0 |
| Nová střešní krytina Satjam Trend - dodávka a montáž, barva červená | m2 | 35,0 | 545,0 | | 19 075,0 |
| Repase stávajících klempířských prvků - výměna, doplnění, nátěry | m2 | 586,0 | 192,0 | | 112 512,0 |
| Žlab lůžkový r.š. 670 mm | bm | 41,5 | 889,0 | | 36 893,5 |
| Žlab čelo | ks | 4,0 | 215,0 | | 860,0 |
| Žlab východ | ks | 4,0 | 389,0 | | 1 556,0 |
| Žlab hák r.š. 400 mm | ks | 70,0 | 256,0 | | 17 920,0 |
| Žlab čelo | ks | 4,0 | 226,0 | | 904,0 |
| Žlab kotlík | ks | 3,0 | 1 120,0 | | 3 360,0 |
| Žlab - roh lůžkového žlabu | ks | 1,0 | 1 210,0 | | 1 210,0 |
| Zatahovací plech pod krytinu r.š. 310 mm | bm | 45,0 | 352,0 | | 15 840,0 |
| Vnitro staveništní ruční přesuny hmot | kpl | 1,0 | 2 500,0 | | 2 500,0 |
| Doprava materiálu | kpl | 1,0 | 4 300,0 | | 4 300,0 |
| Odvoz odpadu na skládku včetně skládkovného | kpl | 1,0 | 2 300,0 | | 2 300,0 |
| Nová svítidla nad vstupní dveře | ks | 2,0 | 3 700,0 | | 7 400,0 |
| Průběžný a závěrečný úklid - práce za provozu | kpl | 1,0 | 18 600,0 | | 18 600,0 |
| Ochranné hrazení - zařízení staveniště | bm | 55,0 | 465,0 | | 25 575,0 |
|  |  |  |  | |  |
| **ZRN celkem** |  |  |  | | **1 831 168,5** |
|  |  |  |  | |  |
| **VRN** | **%** | **6,0** |  | | **109 870,1** |
|  |  |  |  | |  |
| **CENA celkem bez DPH** |  |  |  | | **1 941 038,6** |
| DPH 21 % | % | 21,0 |  | | 407 618,1 |
| **CENA CELKEM** |  |  |  | | **2 348 656,7** |
|  |  |  |  | |  |
| V Praze dne | Oldřich Smolík - místopředseda představenstva | | | | |