Cetin, a.s.
	Technické řešení I.


INVESTIČNÍ AKCE

	Kategorie
	AN – Přístupová síť

	Podkategorie
	VPI - metalické kabelové přístupové sítě

	Číslo SAP
	

	Číslo interní
	

	Schvalování akce
	2-kolové schvalování

	Název
	

	VPIC Č. Těšín, rozšíření MK, Pod Zvonek



	Budoucí uživatel
	NO-OS Ostrava
	

	Zpracovatel 


	
	Hudziec Rostislav

	Předkladatel 
	Vedoucí:

Manažer:
	Pavel Sedlář

Pavel Sedlář

	
	
	
	  

	Schvaluje
	
	 

	
	
	


Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

	Název:
	VPIC Č. Těšín, rozšíření MK, Pod Zvonek


	Kategorie:
	AN - Přistupová síť

	Podkategorie:
	VPI - Metal. kab přístupová síť

	Typ investice:
	

	Důvod 1:
	

	Číslo interní:
	

	Prvek SPP:
	

	ABC:
	

	HOST:
	

	ATÚ:
	


Kapacitní údaje

	
	Průměrný náklad na:

	100800_Délka HDPE trubek pro OK
	0.000 km
	kmp mk
	

	100200_Délka metalických kabelů
	0.000 km
	kmk mk
	

	100700_Délka nadzemní tratě
	0,000 km
	km vyk
	

	100100_Délka párů v metalických kabelech
	0,000 km
	km kv
	

	100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů
	0.000 km
	kmo kv
	

	Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
	0 pár
	b.j.
	

	100400_Páry zakončené v účast. Rozvaděčích
	0 pár
	
	

	100900_Počet bytových domů
	0 BD
	
	

	101100_Počet bytových jednotek v bytových domech
	0 bj
	
	

	100500_Počet rodinných domů
	0 RD
	
	

	100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech
	0 bj
	
	

	


Požadavky:

	Název polygonu:
	


	K akci nejsou evidovány žádné požadavky


Rekapitulace nákladů:

	Příprava:
	0 tis. Kč

	Materiál - přímá dodávka Cetin:
	0 tis. Kč

	Materiál zhotovitele-vykazovaný:
	0tis. Kč

	Materiál zhotovitele-nevykazovaný:
	0 tis. Kč

	Montáž:
	0 tis. Kč

	Zemní práce:
	0tis. Kč

	GOZ:
	0 tis. Kč

	Poplatky:
	0 tis. Kč

	Ostatní:
	0 tis. Kč

	Provozní práce:
	0 tis. Kč

	VBŘ příprava + realizace:
	0 tis. Kč

	NPV:
	

	OPEX:
	0 tis. Kč

	Celkové investiční náklady včetně přípravy:
	0 tis.Kč


	Celkové realizační náklady:

Územního rozhodnutí dodá investor.
	0 tis.Kč




Termíny:

	Platnost ÚR od:
	Územního rozhodnutí dodá investor. 

	Platnost ÚR do:
	

	Plánované zahájení přípravy:
	

	Plánované ukončení přípravy:
	

	Plánované zahájení realizace:
	7/2016

	Plánované ukončení realizace:
	9/2016

	Nabídka k přejímce (Plán):
	……………………..


1.2 Účel stavby:

	SD stavby “ VPIC Č. Těšín, rozšíření MK, Pod Zvonek“.
       Akce řeší přeložení telefonního rozvaděče a zemních telefonních kabelů z důvodů vybudování nové točny v Českém Těšíně, na ul. Pod Zvonek. Jedná se o UR – CTHZ35 a také přeložení hloubkové kabelů PPFLE 15XN 0,4 v délce 20m a 2x PPFLE 3XN 0,4 v délce 20m a PPFLE 1XN 0,6 v délce 20m. Akce také řeší stranové přeložení 3x PPFLE 3XN 0,4 bez přerušení provozu a zrušení spojky a montáž nové spojky na přívodním PPFLE 25XN  0,4 do dělicí spojky a PPFLE 10XN 0,4 do UR – CTHZ35 a PPFLE 15XN od dělicí spojky k hloubkovému přeložení pod novou komunikací – nájezdem na točnu.

 

	


2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

	Objednávka Cetin, a.s., podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem. 


2.2 Navrhované řešení:

	V Českém Těšíně na ul. Pod Zvonek, dojde k přeložení telefonního rozvaděče UR – CTHZ35 a telefonních kabelů PPFLE 10XN 0,4, PPFLE 15XN 0,4, 5x PPFLE 3XN 0,4 a PPFLE 1XN 0,6. Stávající UR – CTHZ35 - Dp8m bude demontován i s rozvaděčem MRS3 a bude přeložen o cca 6m směrem k ul. Vělopolská. Stávající dělicí spojka na přívodním kabelu bude zrušena a nahrazena spojkou XAGA 550 43/8-500 na PPFLE 25XN 0,4 a bude ze spojky vycházet PPFLE 10XN 0,4 v délce 7m, který bude veden do nově přeloženého UR – CTHZ35 jako přívod. Ze spojky kabel PPFLE 15XN 0,4 bude veden mimo UR do nové trasy, která bude vykopána v délce 15m a do které budou uloženy 2x PE 150mm v délce 15m a budou obetonovány – jedna PE 150mm bude rezervní - a bude hlouběji z důvodů výstavby nové příjezdové cesty na točnu. Kabel bude uložen v PE 150mm v délce 15m a dále spojen spojkou XAGA 550 43/8-500 na konci pozemku 1126/9 s kabelem PPFLE 15XN 0,4. Z UR – CTHZ35 budou v zemi vedeny kabely PPFLE 1XN a 2x PPFLE 3XN 0,4 v délce 20m do PE 150mm ke kabelu PPFLE 15XN 0,4. Kabely budou naspojkovány na konci pozemku 1126/9 na  PPFLE 1XN 0,6 který vede do KR – CTHZ159, PPFLE 3XN 0,4 který vede do KR – CTHZ157 a PPFLE 3XN 0,4 který vede do HSU – CTHZ47. Telefonní kabely 3x PPFLE 3XN 0,4 které vedly k překládanému UR, budou v zemi otočeny bez přerušení provozu do nově přeloženého UR – CTHZ35. Kabely poměřit před realizací přeložky a po realizaci přeložky. S majitelem pozemku parc.č. 1126/9 zhotovit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Trasu geodetický zaměřit a zhotovit geometrický plán na parc.č. 1126/9. Dodělat konečnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.


	


2.3 Popis tras

	viz polohopis

	VVN: ne

	El. trakce: ne

	Vodní toky: ne


2.4 Použitá technologie:

	Rozvaděče: Nebudou postaveny
Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.


2.5 Použité předpisy:

	TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.


2.6 Koordinace:

	


2.7 Ostatní:

	Kontakty:

Projektový koordinátor Cetin:  Ing. Tomáš Marek - 602696938, ochrana sítě – p. K. Dombrovský 602786457,
Investor: město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín, IČ: 00297437, DIČ: CZ00297437, Zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města

Ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního, tel.: 553 035 550, rozsypal@tesin.cz, 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce – vloženy: nejsou

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu: 
	Stav: 


Navazující akce - vložené:

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu:
	Stav:


4. Vyjádření a záznamy – viz příloha
5. Přílohy

	Název přílohy
	Stupeň

	K1 – Katastrální mapa.pdf
	SD

	P1 – Polohopisný plán.dgn
	SD

	S1,S2 – Kabelové schema.dgn
	SD

	Informace o parcele.pdf
	SD

	Kalkulace nákladů - PPD
	SD

	Situace stavby garáže
	SD

	Podklady dokumentace Cetin, a.s.
	SD


