**IMAs.r.o.**

**Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.**

Cenová nabídka

ČVUT v Praze, ÚTEF, Betlémský palác: přístupový systém K4 - vstupy z
chodby 1. a 2. patro

***Objednatel***

**ČVUT v Praze, ÚTEF**

***Kontaktní osoba***

Tel.:

Fax.:

12.6.2019

Číslo nabídky: 19MV0021 Verze: 1

Strana 1/3

amg

Materiál

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název položky* | *DPH* | *Cena za jedn.* | *Počet* | *Jedn.* | *Celkem za položku* |
| 01 Čtečka karet RSW.04-E |
| 02 Řídicí jednotka CKP. 11 |
| 03 Plech krycí pod čtečku RSW.04 |
| 04 FW pro řídicí jednotku CKP-11 |
| 05 Otvírač dveřní 17RR E41, 12V DC, s kontaktem |
| 06 Plech čelní LPNO pravý, rovný s náběhem, Zn, 250 |
| 07 Průchodka kabelová bílá 30 cm pro povrchovou montáž |
| 08 Koncovka bílá 10318-2 (pár) pro kabelovou průchodku |
| 09 Zavírač dveřní GEZE 3000V s kluznou lištou, barva stříbrná |
| 10 Kabel CABS10/WH/100 (připojení čteček) |
| 11 Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 (datová sběrnice) |
| 12 Kabel CYH 2x2,5 |
| 13 Kabel LAM 8x0,22 (připojení zámků) |
| 14 Montážní krabice - propojení 1. a 2. P. |
| 15 Instalační přípomoc - pásky, svorky, podkrabice ke čtečkám,... |
| 16 Lišta PVC LV 40x20 |
| 17 Kování Cobra, koule/klika, 90 mm, leštěná mosaz |
| ***Celkem za nadpis: Materiál*** |  |  |  |  | ***35 755,00 Kč*** |

Práce a služby

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název položky* | *DPH* | *Cena za jedn.* | *Počet* | *Jedn.* | *Celkem za položku* |
| 01 Příprava: - konfigurace čteček "ČVUT", implementace FW do řídicích |
| jednotek CKP. 11, základní přezkoušení HW, zajištění subdodávek, |
| dokumentace, koordinace prací |
| 02 Instalace kabeláže - propojení ke stávající instalaci |
| 03 Montáž el. zámků, výměna kování, instalace kabelu a kabelové průchodky |
| 04 Montáž a zapojení čtečky (včetně instalace kabelu) |
| 05 Montáž a zapojení řídicí jednotky |
| 06 Montáž aut. zavírače, seřízení |
| 07 Připojení ke stávajícímu systému, instalace propojavací krabice pro datovou |
| sběrnici a napájení 12V, kontrolní proměření |
| 08 Stavební práce, začistění omítky, úklid |
| 09 Základní nastavení v K4, odzkoušení - kontrola komunikace se serverem K4, |
| zprovoznění |
| 10 Doprava osob a materiálu |
| ***Celkem za nadpis: Práce a služby*** |  |  |  |  | ***36105,00 Kč*** |
| **Celkem bez DPH:** |  |  |  | **71 860,00 Kč** |

Celkem s DPH: 8® 950,60 Kč

12.6.2019

Číslo nabídky: 19MV0021 Verze: 1

Strana 2/3

12.6.2019

Číslo nabídky: 19MV0021 Verze: 1

Strana 3/3