Technické podmínky dodávky

a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky

(Hodnocení: výrok „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)

Předmětem dodávky je rozšíření stávajícího laboratorního stroje – kontinuálního průtokového analyzátoru. Nabízené rozšíření průtokového analyzátoru musí být kompatibilní se stávajícím laboratorním přístrojem, který má zadavatel v majetku (analyzátor SAN++, typ SA5000).

ano/ne

| 1 | Požadavky na přístroj |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Upgrade CFA – kompatibilní s analyzátorem SAN++, typ SA5000 | Ano |
| 1.2 | Autosampler pro 140 pozic pro vzorky – ovládaný počítačem | Ano |
| 1.3 | Dilutor pro přípravu kalibračních roztoků a automatické ředění vzorků | Ano |
| 1.4 | Modul pro stanovení aniontových tenzidů – rozsah 50 – 500 µg C12H25NaO4S/l a 0,1 – 5 mg C12H25NaO4S /l | Ano |
| 1.5 | Modul pro stanovení fenolového indexu – rozsah 1 – 100 µg C6H5OH/l | Ano |
| 1.6 | Řídící jednotka s ovládacími deskami pro 2 digitální detektory | Ano |
| 1.7 | Počítač o dostatečném výkonu pro ovládání přístroje, monitor, tiskárna, OS Windows 10 Pro, ovládací software | Ano |

V Praze dne 17.6.2019

_______________________

Razítko a podpis uchazeče