|  |  | Radek Havelka, Rančířov 126 , 586 01 Jihlava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IČ : 13409506, DIČ : CZ 7004094361 |  |  |  |
|  |  | e-mail: havelka.r@seznam.cz |  |  |  |
|  |  | mobil. tel. : 605 278 293 |  |  |  |
|  | CENOVÁ NABÍDKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Akce : Oprava učebny č. 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŠ TGM, Jihlava |  |  |  |  |  |  |
|  | Název | Množství |  | MJ | Cena celkem |  |  |
|  | Dodávka podlahové krytiny GRIT NFE 2016-4 | 73 | m2 | 316,00 Kč | 23 068,00 Kč |  |  |
|  | Demontáž stáv.podlahové krytiny PVC vč.odvozu a likvidace | 64 | m2 | 75,00 Kč | 4 800,00 Kč |  |  |
|  | Dodávka DTD tl.18mm | 64 | m2 | 345,00 Kč | 22 080,00 Kč |  |  |
|  | Penetrace podkladu | 64 | m2 | 15,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |
|  | Tmelení podkladu | 64 | m2 | 25,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |
|  | Montážní práce vč.lepení, svařování a soklování | 64 | m2 | 139,00 Kč | 8 896,00 Kč |  |  |
|  | Dodávka a montáž přechodové lišty | 1 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |
|  | Demontáž prkenného záklopu | 2,4 | m3 | 1 980,00 Kč | 4 752,00 Kč |  |  |
|  | Demontáž trámů | 0,9 | m3 | 2 100,00 Kč | 1 890,00 Kč |  |  |
|  | Vyčištění stáv.podkladu | 64 | m2 | 35,00 Kč | 2 240,00 Kč |  |  |
|  | Dodávka trámů | 1,25 | m3 | 7 100,00 Kč | 8 875,00 Kč |  |  |
|  | Dodávka prken | 2,5 | m3 | 4 980,00 Kč | 12 450,00 Kč |  |  |
|  | Impregnace řeziva | 3,4 | m3 | 3 650,00 Kč | 12 410,00 Kč |  |  |
|  | Montáž trámů | 0,9 | m3 | 4 950,00 Kč | 4 455,00 Kč |  |  |
|  | Montáž prkenného záklopu | 64 | m2 | 125,00 Kč | 8 000,00 Kč |  |  |
|  | Doprava řeziva | 1 | kpl | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |  |
|  | Likvidace stáv.řeziva + doprava | 4,2 | m3 | 1 190,00 Kč | 4 998,00 Kč |  |  |
|  | Demontáž stáv.OSB desky | 64 | m2 | 95,00 Kč | 6 080,00 Kč |  |  |
|  | Likvidace stáv.OSB desek | 64 | m2 | 35,00 Kč | 2 240,00 Kč |  |  |
|  | Přesun hmot po staveništi | 1 | kpl | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |  |  |
|  | Doprava | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |
|  | Základ daně |  | 136 944,00 Kč |  |  |  |  |
|  | DPH 21% |  | 28 758,24 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem k úhradě |  | 165 702,24 Kč |  |  |  |  |