Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10. 10200 IČ 0:25035070, DIČ: CZ25035070

ČG5KÁ VODA

CZGCH WAT6R

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2019 | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 14.06.2019 | | | |
| Název zakázky:  Zákaloměry na výtlaku ČS R38 a R39 | | | | | |
| Popis:  dodávka a montáž 2 ks sestav zákaloměrů E+H včetně uvedeni do provozu technikem výrobce a zaškoleni obsluhy, montáže kabelových tras, kabelů a jištění pro jednotlivé  1. komponenty sestavy, úpravy v rozvaděčích DT včetně montážní dokumentace elektro a  MaR, zprovozněni komunikace mezi Riflexem a zákaloměrem, úpravy SW ŘS, úprava vizualizace na serveru 4lookout + klient  2 instalace zákaloměrů dodaných PVK včetně nerezových návarků, kohoutů, odpadního  potrubí a napájecích obvodů, spolupráce při oživeni a uvedení do provozu | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz,č. | Položka | | Množství | Jednotková c | Cena celkem |
| 1 | sestava zákaloměrů E+H (zákaloměr por umístěni do potrubí, retrakčnl armatura včetně návarku, ultrazvukové čištěni, digitální převodník, zapisovač včetně paměťové karty | | 2 | 172 187 Kč | 344 374 Kč |
| 2. | materiál pro instalaci zákaloměrů dodaného PVK (nerezový návarek a kulový kohout, hadicový nástavec, odpadni potrubí, materiál pro upevněni montážního panelu a stojan, hadicové propojení | | 2 | 6 554 Kč | 13108 Kč |
| 3. | komunikační karta Riflex/RS485 | | 2 | 28 205 Kč | 56 410 Kč |
| 4. | přepěťová ocharana DEHN BXT včetně  základního modulu | | 2 | 5 842 Kč | 11 684 Kč |
| 5. | kabel CYKY | | 188 | 28 Kč | 5 264 Kč |
| 6. | kabel UYCY | | 56 | 38 Kč | 2 128 Kč |
| 7. | zásuvka 230V, GO | | 2 | 212 Kč | 424 Kč |
| 8. | proudový chránič s nadproudovou ochranou | | 2 | 1 743 Kč | 3486 Kč |
| 9 | vodič CYA | | 48 | 29 Kč | 1 392 Kč |
| 10. | materiál pro kabelové trasy | | 2 | 4 623 Kč | 9 246 Kč |
| 11. | materiál pro úpravy rozvaděče DT | | 2 | 7 351 Kč | 14 702 Kč |
| 12. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 2 814 Kč | 2 814 Kč |
|  |  | |  |  |  |
| Materiál celkem 465 032 Kč | | | | | |
| Práce celkem 179 800 Kč | | | | | |
| Doprava 15 700 Kč | | | | | |
| Ostatní náklady 0 Kč | | | | | |
| Cena celkem bez DPH 660 532 Kč | | | | | |

