VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

“TP19_523_Large Optical Tables for Laser Spectroscopy”

Název zadavatele:				Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo:							Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21

IČO:						68378271

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba pro tuto zakázku:		David Pokorný

Telefon:					+420 601 555 056

E-mail:					david.pokorny@eli-beams.eu

(dále jen “zadavatel”)

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu nepostupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale postupem obdobným. Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k této veřejné zakázce, a to v návaznosti na následující dotazy:

Dotaz č. 1 (OptiXs, s.r.o.)

V technických specifikacích 2.3 General Requirements for Optical Table for Microscopy Lab uvádíte požadavek na optickou desku o tloušťce pouze 100 mm. Tato hodnota má vliv na ostatní požadované parametry, které není obecně možné splnit technologií ocelové konstrukce desek s voštinovým jádrem. Uvedené parametry by odpovídali deskám s voštinovým jádrem o tloušťce cca 300 mm, tak jak požadujete v první části specifikací. Konkrétně jsou touto hodnotou ovlivněny parametry:

- 1.3. Dynamic deflection above 100 Hz (Compliance) - 2400 mm length: max 3x10-5 mm/N - při tloušťce 100 mm bude hodnota cca 8x10-5 m/N

- 1.4. Static deflection - Max. 2x10-5 mm/N - při tloušťce 100 mm bude hodnota cca 8x10-5 m/N

- 1.17 First resonance frequency of the tabletop > 160 Hz for all lengths specified - při tloušťce 100 mm bude rezonanční frekvence cca 100 Hz.

Prosíme o informaci, jestli se nejedná u požadavku na tloušťku 100 mm o překlep. Pokud ne, tak prosím o reflexi změny dalších technických parametrů, tak aby je bylo možné splnit technologií ocelové konstrukce s voštinovým jádrem.

Dotaz č. 2 (MIT, spol. s r.o.)

Question - REQ-026393/A Table 1 and REQ-026397/A Table 3:

The requirements given in table 1 and table 3 of the RSD define parameters, which, according to our knowledge, cannot be met by any manufacturer of optical tables. In particular, it concerns the following parameters:

Tuned damper (1.6):

Parameter 1.6 requires an optical table using an anti-vibration system with tuned dampers. Tuned damping is the most effective method among all known passive damping methods, as it concentrates damping efforts where it's needed at the frequencies of dominant resonance modes. The latest version of the design eliminates the use of oil, and use a proprietary mass-spring mechanism to allow for better damping performance, and more precise and easier tuning to the exact frequency needed to damp the resonance. This damping technology is exclusively used and patented by the company Newport, which is officially and exclusively represented in the Czech Republic by our company MIT, spol. s r. o. Since this technology is patented, no other manufacturer can use it in the construction of his optical tables.

Honeycomb structure cell size < 3.3 cm2 (1.9):

On the other side, parameter 1.9 requires an internal vertical honeycomb structure with a cell size of < 3.3 cm2 with an internal core density of > 220 kg/m2. Newport uses a honeycomb structure with a slightly larger cell size and thus a lower internal core density than required. To achieve an even higher rigidity of the optical table, Newport uses a different approach, the so called trussed core design, incorporating an additional steel sheet layer. To further improve the rigidity of the construction, the layers are bonded together along the height of the honeycomb core. These two construction details offer a 50% increase in local rigidity. Thus, Newport optical tables easily meet the required compliance and deflection specifications and all other parameters, but, as explained, cannot meet the requirement 1.9.

According to our knowledge, the required cell size is an exclusive design of the company TMC.

From the above it is clear that there is no company, which can offer an optical table meeting all requirements. To ensure a true competition, it is desirable that the CA will get at least two bids.

Question:

Wouldn't it be better to cancel the requirements 1.6 and 1.9 in Table 1 and Table 3, so that at least two companies can place a bid?

Překlad:

Otázka - REQ-026393 / A Tabulka 1 a REQ-026397 / A Tabulka 3:
Požadavky uvedené v tabulce 1 a tabulce 3 RSD definují parametry, které podle našich znalostí nemůže splnit žádný výrobce optických stolů. Jedná se zejména o následující parametry:

Laděný tlumič (1.6):

Parametr 1.6 vyžaduje optický stůl používající antivibrační systém s laděnými tlumiči. Laděné tlumení je nejúčinnější metodou ze všech známých metod pasivního tlumení, protože soustředí tlumící úsilí tam, kde je to potřeba, na frekvencích dominantních rezonančních módů. Nejnovější verze eliminuje použití oleje a používá proprietární mechanismus hmotnostních pružin, který umožňuje lepší tlumící výkon a přesnější a snazší vyladění přesné frekvencé potřebné k tlumení rezonance. Tato tlumící technologie je exkluzivně využívána a patentována společností Newport, která je oficiálně a výlučně zastoupena v České republice naší společností MIT, spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že tato technologie je patentována, žádný jiný výrobce ji nemůže použít při konstrukci svých optických stolů.

Velikost buňky šestihranné trámčiny < 3.3 cm2 (1.9):

Na druhé straně parametr 1.9 vyžaduje vnitřní vertikální voštinovou strukturu s velikostí článku <3,3 cm2 s vnitřní hustotou jádra> 220 kg / m2. Newport používá voštinovou strukturu s poněkud větší velikostí buněk a tedy nižší vnitřní hustotou jádra, než je požadováno. Pro dosažení ještě vyšší tuhosti optického stolu používá Newport odlišný přístup, tzv. “Design trussed core”, který obsahuje další vrstvu ocelového plechu. Pro další zlepšení tuhosti konstrukce jsou vrstvy spojeny dohromady podél výšky voštinového jádra. Tyto dva konstrukční detaily nabízejí 50% zvýšení lokální tuhosti. Optické stoly Newport tak snadno splňují požadované specifikace shody a průhybu a všechny ostatní parametry, ale, jak bylo vysvětleno, nemohou splňovat požadavek 1.9. Podle našich informací je požadovaná velikost buňky exkluzivním designem společnosti TMC.

Z výše uvedeného je zřejmé, že neexistuje žádná společnost, která by mohla nabídnout optický stůl splňující všechny požadavky. Pro zajištění skutečné konkurence je žádoucí, aby zadavatel obdržel alespoň dvě nabídky.

Otázka:
Nebylo by lepší zrušit požadavky 1.6 a 1.9 v tabulce 1 a tabulce 3, aby alespoň dvě společnosti mohly podat nabídku?

Odpověď na oba dotazy

Vzhledem k připomínkám se zadavatel rozhodl změnit parametry viz níže

| Location | Original formulation | Updated formulation |
| --- | --- | --- |
| Page 5,table 1, point 1.6 | Table top must include internal vibration damping (tuned damper) | Table top must include internal vibration damping (dry broadband dumping is sufficient) |
| Page 5,table 1, point 1.9 | Vertical honeycomb structure, cell size < 3.3 cm2 internal core density > 220 kg/m2 | Vertical honeycomb structure, cell size < 5 cm2 internal core density > 220 kg/m2 |
| Page 8,table 3, point 1.3 | 2400 mm length: Max 3x10-5 mm/N | 2400 mm length: Max 9x10-5 mm/N |
| Page 8,table 3, point 1.4 | 2400 mm length: Max 2x10-5 mm/N | 2400 mm length: Max 9x10-5 mm/N |
| Page 9,table 3, point 1.17 | > 160 Hz for all lengths specified | > 100 Hz for all lengths specified |

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu 15ti dnů. Nový termín pro podání nabídek je 22.5.2019.