| Položka | Cena/položku |
| --- | --- |
| Mlžící systém dodávka materiál | 90 000,-- |
| Montáž systému, práce | 8 800,-- |
| Cena celkem bez DPH | 98 800,-- |
| Cena celkem vč. DPH | 119 548,-- |

Dodávka obsahuje: vysokotlaké čerpadlo s teplotním čidlem

Filtrační systém

Nerezový mlžící totem 2ks, stojan do země

Trysky, fitinky, vysokotlaké potrubí, 2 ks šachty

Systém je demontovatelný (není v ceně)

Parametry čerpadla: spotřeba vody: 4l/min

spotřeba elektřiny 900W

Vypracoval: Ladislav Lisztwan, Milan Jursa