Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace, Sovětská 931, 68501 Bučovice

Vícepráce při opravě fasády a výměny oken a dveří na pracovišti MŠ Bučovice, Kloboučky, Ždánská 107.

Během provádění  oprav tělocvičny u  budovy MŠ Bučovice, Kloboučky, Ždánská 107 bylo třeba provést další nutné práce, které nebyly v původní nabídce  ze dne 1.3.2019, potažmo ve smlouvě o dílo ze dne 4.3.2019. K dokončení díla bylo nutné tyto práce provést, vše bylo průběžně se zhotovitelem projednáváno a ze strany objednatele schváleno.

Seznam víceprací:

| Vícepráce-Oprava zadního štítu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Oprava+zvednutí svislé izolace vč.podhozu a penetrace | m | 8 | 350 | 2800 |  |
| 2.Ztracené bednění tl 20 cm | m2 | 0,5 | 2800 | 1400 |  |
| 3.D+M OSB tl.20 cm vč.podkladního roštu | m2 | 4,5 | 600 | 2700 |  |
| 4. D+M větrací mřížka 30/30 | ks | 2 | 650 | 1300 |  |
| 5.Zateplovací systém XPS tl.20 mm, mozaiková omítka 3,1 kg/m2 | m2 | 3 | 1750 | 5250 |  |
| + podrovnání |  |  |  |  |  |
| 6.Zateplovací systém EPS tl.80 mm, silikonová omítka | m2 | 25 | 1500 | 37500 |  |
| + podrovnání |  |  |  |  |  |
| 7.Lešení Mont.+Pronájem+Demont. (ztížené podmínky) | m2 | 25 | 150 | 3750 |  |
| 8.Obrubník+kačírek | m | 7 | 500 | 3500 |  |
| 9.Manipulace se sutí+uložení odpadu | soubor | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 10.Přesun hmot | soubor | 1 | 1500 | 1500 |  |
| Celkem bez DPH 21% |  |  |  | 61200 |  |
| DPH 21% |  |  |  | 12852 |  |
| Celkem s daní |  |  |  | 74052 |  |
| Vícepráce - Oprava střechy nad SZ |  |  |  |  |  |
| 1.Demontáž stávajícího oplechování+likvidace | soubor | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 3.D+M Fólie TPO včetně doplňků vč.svislé izolace | m2 | 50 | 850 | 42500 |  |
| 4.Přesun hmot | soubor | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 5.Dodatečné přikotvení dlažbou 30/30/4 | soubor | 1 | 2500 | 2500 |  |
| Celkem bez DPH 21% |  |  |  | 47000 |  |
| DPH 21% |  |  |  | 9870 |  |
| Celkem s daní |  |  |  | 56870 |  |
| Zpracoval: ing.Malenovský Václav |  |  |  |  |  |
| V Bučovicích 28.6.2019 |  |  |  |  |  |

Bučovice 1.7.2019				          	Jindřiška Potěšilová, řed. MŠ