|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROVEDENÍ vícepráce 26.6.2019** |  |  |  |  |
| **ROZPOČET** | | |  |  |  |  |
| **GYMNÁZIUM J.K.TYLA V HRADCI KRÁLOVÉ** | | |  |  | 26.6.2019. | ÚPRAVA ROZPOČTU |
|  |  | IPP ING. PETR PELOUCH ROKITANSKÉHO 74 HK 500 03 IČO 40769518 DIČO CZ6302160843 TEL. xxxxxxxxxxxxxx | | | | |
|  |  | **SANACE UČEBNY 1.14 V 1NP SUTERÉN** |  |  |  | 14.02.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **více práce** |  |  |  |  |
| 1 |  | předsazená SDK stěna s ti | m2 | 8,550 | 850,00 | 7 267,50 |
|  |  | obklad sloupu sdk na buchty | m2 | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
|  |  | pvc ukončovací lišta | bm | 2,200 | 125,00 | 275,00 |
| *2* |  | *otluk omítek boční stěna* | *m2* | *3,000* | *85,00* | 255,00 |
| *4* |  | *proškrábání spar do hl. min 10mm* | *m2* | *3,000* | *135,00* | 405,00 |
| 11 |  | vodorovná doprava suti | t | 0,180 | 750,00 | 135,00 |
| *12* |  | svislá doprava suti0 | t | 0,180 | 250,00 | 45,00 |
| 13 |  | naložení na kontejner |  | 0,180 | 250,00 | 45,00 |
| *14* |  | odvoz na skládku | t | 0,180 | 350,00 | 63,00 |
| 15 |  | příplatek za km | t | 1,800 | 15,00 | 27,00 |
| *16* |  | uložení na skládce kontaminace mat lodín | m2 | 0,180 | 1 450,00 | 261,00 |
| 1 |  | zakrytí nábytku folii | s | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | přesun hmot | s | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  | 11 078,50 |
| 1 |  | **VRN** | **%** | **0,045** | **11 078,50** | **498,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **11 577,03** |
|  |  | **DPH 21%** |  |  |  | **2 431,18** |
|  |  | **CENA CELKEM S DPH** |  |  |  | **14 008,21** |