| HANKER BOHEMIA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| U Čápova dvora 3036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 05 Tábor |  |  |  |  | IČO: 25175513 |  |  |
| tel: xxx |  |  |  |  | DIČ: CZ25175513 |  |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www.hanker.cz |  |  |  |  | vyhotovil: xxxxx |  |  |
| VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Na Příkopě 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| tel: 224210585 |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  | V Táboře 29.5.2019 |  |
| Rekonstrukce učebny dílen 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě Vaší poptávky zasílám ocenění prací |  |  |  |  |  |  |  |
| Učebna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stavební úpravy včetně úprav v prostoru šatny |  |  |  |  |  |  |  |
| - oškrábání maleb, rozmytí maleb (učebna bez stropu, chodbička před učebnou celá, skládek elektro celý) |  |  |  |  |  |  |  |
| 132,00 | m2 | . | á m2 | 106,60 Kč | = | 14 071,20 Kč |  |
| - vybourání zárubní ocelových |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 | ks | . | á ks | 410,80 Kč | = | 1 643,20 Kč |  |
| - vybourání ocelových mříží |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 604,20 Kč | = | 1 604,20 Kč |  |
| - bourání příček cihelných tl. 100mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,13 | m2 | . | á m2 | 248,30 Kč | = | 16 420,08 Kč |  |
| - otlučení omítek, očištění, vyškrabání spár |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,26 | m2 | . | á m2 | 240,50 Kč | = | 1 024,53 Kč |  |
| - otlučení obkladů |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 | m2 | . | á m2 | 178,10 Kč | = | 382,92 Kč |  |
| - naložení suti na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 12 350,00 Kč | = | 12 350,00 Kč |  |
| - opravy omítek štukových |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,00 | m2 | . | á m2 | 539,50 Kč | = | 16 185,00 Kč |  |
| - štukové omítky nového zdiva |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,50 | m2 | . | á m2 | 444,60 Kč | = | 2 445,30 Kč |  |
| - sanační omítka |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,26 | m2 | . | á m2 | 1 153,10 Kč | = | 4 912,21 Kč |  |
| - dodávka a osazení zárubně ocelové 800/1970 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 2 366,00 Kč | = | 2 366,00 Kč |  |
| - zdivo příček z tvárnic Ytong |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,70 | m2 | . | á m2 | 1 238,90 Kč | = | 3 345,03 Kč |  |
| - štukování svislých ploch včetně penetrace 45% plochy =59 m2 + chodbičky 17,8 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,80 | m2 | . | á m2 | 219,70 Kč | = | 16 872,96 Kč |  |
| - úprava potrubí ZTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 760,00 Kč | = | 6 760,00 Kč |  |
| - odstranění vodovodního ventilu a propojení potrubí včetně bouracích prací |  |  |  |  |  |  |  |
| (zhotovitel vyúčtuje skutečně provedené práce, které doloží před zakrytím) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 12 000,00 Kč | = | 12 000,00 Kč |  |
| - začištění omítek po vysekání a odstraněnní drobných předmětů |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,00 | hod. | . | á hod. | 422,50 Kč | = | 6 760,00 Kč |  |
| - protiprašná zástěna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 500,00 Kč | = | 13 000,00 Kč |  |
| - oprava podlahy po příčce v učebně a v šatně - betonem |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,49 | m | . | á m | 496,60 Kč | = | 7 692,33 Kč |  |
| - pomocné lešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00 | m2 | . | á m2 | 88,40 Kč | = | 11 492,00 Kč |  |
| - oblepení a zakrytí topení, oken... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 240,00 Kč | = | 6 240,00 Kč |  |
| - odvoz suti a odpadů na skládku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 14 300,00 Kč | = | 14 300,00 Kč |  |
| - zakrytí podlahy |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | m2 | . | á m2 | 200,20 Kč | = | 10 010,00 Kč |  |
| - úklidy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 12 000,00 Kč | = | 12 000,00 Kč |  |
| - přesun hmot a doprava |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 18 225,00 Kč | = | 18 225,00 Kč |  |
| - odstranění PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,90 | m2 | . | á m2 | 96,00 Kč | = | 7 862,40 Kč |  |
| - odstranění DT desek |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,05 | m2 | . | á m2 | 165,60 Kč | = | 12 593,88 Kč |  |
| - naložení odpadů na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 9 576,00 Kč | = | 9 576,00 Kč |  |
| - odvoz odpadů z podlahy a uložení na skládku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 12 000,00 Kč | = | 12 000,00 Kč |  |
| 2. Rekonstrukce elektroinstalace učebny včetně dodávek materiálů a montáže |  |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 3J,O, x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250,00 | m | . | á m | 43,20 Kč | = | 10 800,00 Kč |  |
| - kabel CYKY 5Jx1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00 | m | . | á m | 51,60 Kč | = | 4 128,00 Kč |  |
| - kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280,00 | m | . | á m | 51,36 Kč | = | 14 380,80 Kč |  |
| - kabel CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00 | m | . | á m | 65,16 Kč | = | 5 864,40 Kč |  |
| - kabel CYKY 4Bx16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,00 | m | . | á m | 111,00 Kč | = | 1 776,00 Kč |  |
| - kabel JYTY 4x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00 | m | . | á m | 45,00 Kč | = | 3 150,00 Kč |  |
| - vodič CY6 zž |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00 | m | . | á m | 37,80 Kč | = | 2 268,00 Kč |  |
| - vodič CY 16 zž |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | m | . | á m | 73,20 Kč | = | 1 098,00 Kč |  |
| - drátěný žlab 50x50 včetně podpěr |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,00 | m | . | á m | 248,40 Kč | = | 9 936,00 Kč |  |
| - kabel UTP CAT 6e |  |  |  |  |  |  |  |
| 240,00 | m | . | á m | 29,76 Kč | = | 7 142,40 Kč |  |
| - krabice KU 67/2 do rám |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | 2 016,00 Kč |  |
| - krabice KO68 s věnečkem |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | ks | . | á ks | 78,96 Kč | = | 473,76 Kč |  |
| - krabice KO 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | ks | . | á ks | 169,80 Kč | = | 849,00 Kč |  |
| - kabel koax CB110F |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 | m | . | á m | 36,96 Kč | = | 739,20 Kč |  |
| - termostat REGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 1 078,80 Kč | = | 1 078,80 Kč |  |
| - přepínač č. 5 Tango KPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 283,68 Kč | = | 567,36 Kč |  |
| - zásuvka Tango po 230V |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,00 | ks | . | á ks | 223,20 Kč | = | 8 258,40 Kč |  |
| - zásuvka 400V/16A/5P |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 332,40 Kč | = | 664,80 Kč |  |
| - zásuvka 2x RJ45-8 cat 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,00 | ks | . | á ks | 794,40 Kč | = | 5 560,80 Kč |  |
| - zásuvka TV+SAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 333,60 Kč | = | 333,60 Kč |  |
| - krabice na LV rozvod |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | ks | . | á ks | 85,68 Kč | = | 856,80 Kč |  |
| - trubka LPE o16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,00 | m | . | á m | 28,80 Kč | = | 720,00 Kč |  |
| - trubka Rahau 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | m | . | á m | 50,40 Kč | = | 504,00 Kč |  |
| - trubka LPE o23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | m | . | á m | 40,80 Kč | = | 612,00 Kč |  |
| - centrální STOP tlačítko s krytem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 1 272,00 Kč | = | 2 544,00 Kč |  |
| - zapínací a vypínací dvojtlačítko |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 984,00 Kč | = | 984,00 Kč |  |
| - svítidlo LED 40W (UGR<19) do podhledu |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,00 | ks | . | á ks | 1 266,00 Kč | = | 16 458,00 Kč |  |
| - svítidlo LED 40W (UGR<19) do podhledu vč. NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 2 154,00 Kč | = | 2 154,00 Kč |  |
| - svítidlo NO přisazené |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 876,00 Kč | = | 876,00 Kč |  |
| - podhled minerál 600x600 vč. prořezu |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,00 | m2 | . | á m2 | 954,00 Kč | = | 83 952,00 Kč |  |
| - ukončení vodičů v rozvaděči, popsání vývodů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 5 376,00 Kč | = | 5 376,00 Kč |  |
| - připojení hran pospojování |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 1 524,00 Kč | = | 1 524,00 Kč |  |
| - připojení akumulačních kamen vč. pohybl. přívodu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | ks | . | á ks | 744,00 Kč | = | 2 232,00 Kč |  |
| - doplnění jištění ve stáv rozvaděči na chodbě vč. úpravy zapojení |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 4 620,00 Kč | = | 4 620,00 Kč |  |
| - podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | % |  |  |  | = | 6 134,94 Kč |  |
| - podíl přidružených výkonů (sekání drážek, trubkovody v podlaze, vrtání obvorů, hmoždinky, |  |  |  |  |  |  |  |
| sekání pro krabice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | % |  |  |  | = | 12 269,89 Kč |  |
| - výchozí revize, protokoly atesty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 5 040,00 Kč | = | 5 040,00 Kč |  |
| - dodávky - nový rozvaděč RP učebna do zdiva dle požadavku investora |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 53 376,00 Kč | = | 53 376,00 Kč |  |
| 3. Truhlářská repase oken |  |  |  |  |  |  |  |
| - kličky nové |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | ks | . | á ks | 360,00 Kč | = | 4 320,00 Kč |  |
| - rozvora nová, dráty, nová klapačka vč. montáže |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 5 390,00 Kč | = | 5 390,00 Kč |  |
| - oprava oken |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 7 440,00 Kč | = | 7 440,00 Kč |  |
| - doprava |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 810,00 Kč | = | 1 810,00 Kč |  |
| 4. Malířské a natěračské práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Vymalování učebny, chodby a kanceláře vedoucí dílny |  |  |  |  |  |  |  |
| - obroušení nových omítek |  |  |  |  |  |  |  |
| 112,30 | m2 | . | á m2 | 15,00 Kč | = | 1 684,50 Kč |  |
| - penetrace hloubková akrylátová Primalex jednonásobná |  |  |  |  |  |  |  |
| 189,80 | m2 | . | á m2 | 18,50 Kč | = | 3 511,30 Kč |  |
| - štěrkování omítek a obroušení |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,94 | m2 | . | á m2 | 140,00 Kč | = | 7 971,60 Kč |  |
| - malba Primalex Plus dvojnásobná bělost do 90% BaSO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189,80 | m2 | . | á m2 | 45,50 Kč | = | 8 635,90 Kč |  |
| 4.2 Opálení soklu na chodbě |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,60 | m2 | . | á m2 | 385,00 Kč | = | 7 161,00 Kč |  |
| 4.3 Syntetický nátěr čelního pohledu 6 ks oken |  |  |  |  |  |  |  |
| - zakrytí a oblepení ovládacího ústrojí žaluzií |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 986,00 Kč | = | 986,00 Kč |  |
| - obroušení a oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 2x email - odstín bílý |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,16 | m2 | . | á m2 | 525,00 Kč | = | 10 584,00 Kč |  |
| - vyvěšení a zavěšení okenních křídel |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,16 | m2 | . | á m2 | 22,00 Kč | = | 443,52 Kč |  |
| - přenesení okenní křídel do vzdálenosti 50 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,00 | ks | . | á ks | 50,00 Kč | = | 1 200,00 Kč |  |
| 4.4 Syntetický nátěr 6 ks dřevěných parapetů |  |  |  |  |  |  |  |
| - obroušení a oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 2x email - odstín bílý |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,60 | bm | . | á bm | 195,00 Kč | = | 1 872,00 Kč |  |
| 4.5 Náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 5 210,00 Kč | = | 5 210,00 Kč |  |
| 4.6 Doprava pro malířské a natěračské práce, opálení |  |  |  |  |  |  |  |
| soklů |  |  |  |  | = | 11 400,00 Kč |  |
| 5. Průběžný úklid |  |  |  |  | = | 9 500,00 Kč |  |
| 6. Závěrečný úklid po ukončení řemeslných prací |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Umytí podlahy v učebně, na chodbě a v kanceláři |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,98 | m2 | . | á m2 | 25,00 Kč | = | 2 324,50 Kč |  |
| 6.2 Umytí 2 ks ocelových zárubní šíře 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 120,00 Kč | = | 240,00 Kč |  |
| 6.3 Umytí 2 ks dřevěných dveří 90 cm oboustranně |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 200,00 Kč | = | 400,00 Kč |  |
| 6.4 Umytí 6 ks okenních křídel špaletových oken 1,6 x 2,15 m – 4x strana – 24 křídel |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,56 | m2 | . | á m2 | 25,00 Kč | = | 2 064,00 Kč |  |
| 6.5 Umytí špalety 6 ks oken |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,65 | m2 | . | á m2 | 23,00 Kč | = | 175,95 Kč |  |
| 6.6 Umytí parapetů u 6 ks oken |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,82 | m2 | . | á m2 | 50,00 Kč | = | 91,20 Kč |  |
| 6.7 Umytí schodiště, zábradlí, dřevěné stěny, rozvaděče, vypínačů, zásuvek a topení |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 860,00 Kč | = | 1 860,00 Kč |  |
| 6.8 Rezerva na úklid ostatních prostor po rekonstrukci (skládek, chodba 1. patro, schodiště na půdu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 500,00 Kč | = | 1 500,00 Kč |  |
| 6.9 Doprava pro úklidové práce |  |  |  |  | = | 950,00 Kč |  |
| 7. VRN |  |  |  |  | = | 63 417,87 Kč |  |
| Učebna bez DPH |  |  |  |  | = | 697 596,52 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | = | 146 495,27 Kč |  |
| Učebna včetně DPH |  |  |  |  | = | 844 091,79 Kč |  |
| Šatna a skládek elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Šatna malířské práce |  |  |  |  |  |  |  |
| - akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,60 | bm | . | á bm | 75,00 Kč | = | 195,00 Kč |  |
| - penetrace hloubková akrylátová Primalex jednonásobná |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | m2 | . | á m2 | 18,50 Kč | = | 2 146,00 Kč |  |
| - vyhlazení malířskou masou do 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,20 | m2 | . | á m2 | 57,50 Kč | = | 1 334,00 Kč |  |
| - malba Primalex Plus dvojnásobná bělost do 90% BaSO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116,00 | m2 | . | á m2 | 45,50 Kč | = | 5 278,00 Kč |  |
| - náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 2 900,00 Kč | = | 2 900,00 Kč |  |
| - doprava pro malířské práce |  |  |  |  | = | 2 850,00 Kč |  |
| 2. Skládek elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |
| - penetrace hloubková akrylátová Primalex jednonásobná |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,92 | m2 | . | á m2 | 18,50 Kč | = | 498,02 Kč |  |
| - akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,56 | bm | . | á bm | 75,00 Kč | = | 192,00 Kč |  |
| - izolace stěn Jupol Block |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,92 | m2 | . | á m2 | 85,00 Kč | = | 2 288,20 Kč |  |
| - vyhlazení malířskou masou do 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,38 | m2 | . | á m2 | 57,50 Kč | = | 309,58 Kč |  |
| - malba Primalex Plus dvojnásobná bělost do 90% BaSO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,92 | m2 | . | á m2 | 45,50 Kč | = | 1 224,86 Kč |  |
| - penetrace a 2x nátěr silikátovou barvou - odstín bílý |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,28 | m2 | . | á m2 | 450,00 Kč | = | 1 926,00 Kč |  |
| - náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 673,00 Kč | = | 673,00 Kč |  |
| - doprava pro malířské práce |  |  |  |  | = | 1 900,00 Kč |  |
| 2. Průběžný úklid |  |  |  |  | = | 2 400,00 Kč |  |
| 3. Závěrečný úklid po ukončení řemeslných prací |  |  |  |  |  |  |  |
| - mytí 2 ks špaletových oken, 2 ks akumulačních kamen, mytí podlahy, dveří, zárubní, obkladů |  |  |  |  |  |  |  |
| světla a hodin |  |  |  |  | = | 3 360,00 Kč |  |
| 4. VRN |  |  |  |  | = | 2 947,47 Kč |  |
| Šatna a skládek elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | = | 32 422,13 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | = | 6 808,65 Kč |  |
| Šatna a skládek elektroinstalace včetně DPH |  |  |  |  | = | 39 230,77 Kč |  |
| Rekonstrukce podlahy dílny |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečná cena a technologický postup rekonstrukce podlahy bude upřesněn po odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |
| stávajícího PVC a dřevotřísky. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pokládka nové vinilové podlahy včetně úpravu podkladu stěrkou |  |  |  |  |  |  |  |
| - příprava podkladu |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 | m2 | . | á m2 | 24,00 Kč | = | 2 280,00 Kč |  |
| - broušení podkladu |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 | m2 | . | á m2 | 72,00 Kč | = | 6 840,00 Kč |  |
| - dodávka penetrace Uzin PE630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,00 | kg | . | á kg | 228,00 Kč | = | 9 120,00 Kč |  |
| - penetrování podkladu |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 | m2 | . | á m2 | 48,00 Kč | = | 4 560,00 Kč |  |
| - dodání nivelační hmoty Uzin NC 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150,00 | kg | . | á kg | 31,20 Kč | = | 35 880,00 Kč |  |
| - stěrkování nivelační hmotou |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 | m2 | . | á m2 | 126,00 Kč | = | 11 970,00 Kč |  |
| - dodání vinilové podlahy (dle výběru investora) |  |  |  |  |  |  |  |
| 106,00 | m2 | . | á m2 | 540,00 Kč | = | 57 240,00 Kč |  |
| - montáž podlahy lepením |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 | m2 | . | á m2 | 108,00 Kč | = | 10 260,00 Kč |  |
| - svařování podlahy vč. svařovacího drátu |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | bm | . | á bm | 57,60 Kč | = | 2 880,00 Kč |  |
| - dodávka soklových lišt (dle výběru investora) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | bm | . | á bm | 96,00 Kč | = | 4 800,00 Kč |  |
| - montáž soklových lišt |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,00 | bm | . | á bm | 72,00 Kč | = | 3 384,00 Kč |  |
| - doprava materiálu a přesun hmot |  |  |  |  | = | 4 800,00 Kč |  |
| - rezerva - přechodová liště chodbička schodiště - bude vyúčtováno dle skutečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 800,00 Kč | = | 1 800,00 Kč |  |
| 2. VRN |  |  |  |  | = | 15 581,40 Kč |  |
| Rekonstrukce podlahy dílny bez DPH |  |  |  |  | = | 171 395,40 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | = | 35 993,03 Kč |  |
| Rekonstrukce podlahy dílny včetně DPH |  |  |  |  | = | 207 388,43 Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | = | 901 414,05 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | = | 189 296,95 Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | = | 1 090 711,00 Kč |  |