| HANKER BOHEMIA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |
| U Čápova dvora 3036 |  |  |  |  |  |  |
| 390 05 Tábor |  |  |  |  | IČO: 25175513 |  |
| tel: xxx |  |  |  |  | DIČ: CZ25175513 |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  |  |
| http://www.hanker.cz |  |  |  |  | vyhotovil: xxxxx |  |
| VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka |  |  |  |  |  |  |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |
| Na Příkopě 16 |  |  |  |  |  |  |
| 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |
| tel: 224210585 |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  | V Táboře 18.6.2019 |
| Dodatek č. 1 – vícepráce rekonstrukce učebny dílen 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Úprava elektroinstalace v prostorech schodiště |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Nová trasa mezi rozvaděči pro kabely MaR |  |  |  |  |  |  |
| - chránička monoflex o32 |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 | m | . | á m | 69,60 Kč | = | 1 392,00 Kč |
| - drážka 5x5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | 846,00 Kč |
| - průraz stropem 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | ks | . | á ks | 272,40 Kč | = | 817,20 Kč |
| 1.2 Propojení FVE se sousední budovou a doplnění přepěťové ochrany vč přívodu uzemnění |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 2x4 |  |  |  |  |  |  |
| 35,00 | m | . | á m | 55,20 Kč | = | 1 932,00 Kč |
| - trubka PH 20 vč příchytek |  |  |  |  |  |  |
| 30,00 | m | . | á m | 36,00 Kč | = | 1 080,00 Kč |
| - úprava zapojení |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 2 688,00 Kč | = | 2 688,00 Kč |
| - krabice ACIDUR 21 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 255,60 Kč | = | 511,20 Kč |
| 1.3 Dodávka přepěťové ochrany rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| - přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 5 112,00 Kč | = | 5 112,00 Kč |
| - vodič CY 16 zž |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | m | . | á m | 73,20 Kč | = | 1 098,00 Kč |
| - trubka PH 13,5 vč příchytek |  |  |  |  |  |  |
| 21,00 | m | . | á m | 43,20 Kč | = | 907,20 Kč |
| - průraz stropem 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | ks | . | á ks | 272,40 Kč | = | 817,20 Kč |
| 1.4 El. přívody pro REGO, čidlo teploty z patrových rozvaděčů ve 2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| - kabel JYTY 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 85,00 | m | . | á m | 45,00 Kč | = | 3 825,00 Kč |
| - trubka PH 16 vč příchytek |  |  |  |  |  |  |
| 80,00 | m | . | á m | 50,40 Kč | = | 4 032,00 Kč |
| - krabice KU 67/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | 72,00 Kč |
| - doplnění jištění a úprava zapojení |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 1 020,00 Kč | = | 1 020,00 Kč |
| - drážka pro trubku 5x5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 80,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | 4 512,00 Kč |
| - průraz do RP |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 210,00 Kč | = | 210,00 Kč |
| - vysekání kapsy |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | ks | . | á ks | 44,40 Kč | = | 399,60 Kč |
| 1.5 El. přívod k akumulačním kamnům a ventilárorům ve 2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 3J,O, x1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 60,00 | m | . | á m | 43,20 Kč | = | 2 592,00 Kč |
| - kabel CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 60,00 | m | . | á m | 65,16 Kč | = | 3 909,60 Kč |
| - šňůra CGSG 5x2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | m | . | á m | 73,20 Kč | = | 439,20 Kč |
| - šňůra CGSG 5x1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | m | . | á m | 55,20 Kč | = | 331,20 Kč |
| - trubka LPE o23 |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | m | . | á m | 40,80 Kč | = | 204,00 Kč |
| - krabice KO 97 s věnečkem |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 191,40 Kč | = | 382,80 Kč |
| - krabice KU 67/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | 72,00 Kč |
| - drážka pro kabely |  |  |  |  |  |  |
| 55,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | 3 102,00 Kč |
| - průraz do RP a vysekání kapes |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 210,00 Kč | = | 420,00 Kč |
| - doplnění jištění a stykače do RP - úprava zapojení |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 4 500,00 Kč | = | 4 500,00 Kč |
| 1.6 Osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |
| - krabice KU 67/2 |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | 288,00 Kč |
| - krabice KO 97 s věnečkem |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | ks | . | á ks | 191,40 Kč | = | 574,20 Kč |
| - kabel CYKY 3J,O, x1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 240,00 | m | . | á m | 43,20 Kč | = | 10 368,00 Kč |
| - přepínač č. 6 TANGO |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | ks | . | á ks | 268,80 Kč | = | 1 612,80 Kč |
| - přepínač č. 7 TANGO |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 287,40 Kč | = | 574,80 Kč |
| - svítidlo LED 38W |  |  |  |  |  |  |
| 7,00 | ks | . | á ks | 1 178,40 Kč | = | 8 248,80 Kč |
| - svítidlo nouzové NO, přisazené |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 | ks | . | á ks | 876,00 Kč | = | 3 504,00 Kč |
| - doplnění jištění do rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | soubor | . | á soubor | 4 620,00 Kč | = | 4 620,00 Kč |
| - vysekání kapsy |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | ks | . | á ks | 44,40 Kč | = | 355,20 Kč |
| - průraz do RP |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 210,00 Kč | = | 210,00 Kč |
| - drážka pro kabely |  |  |  |  |  |  |
| 65,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | 3 666,00 Kč |
| - průraz stropem 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | ks | . | á ks | 272,40 Kč | = | 1 634,40 Kč |
| - podružný materiál, prořez, GZS |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 709,18 Kč | = | 1 709,18 Kč |
| 1.6 Výchozí revize |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 4 195,00 Kč | = | 4 195,00 Kč |
| 2. Zednické opravy omítek po úpravě elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Začištění drážek 5x5 cm – malta, štuk |  |  |  |  |  |  |
| 215,00 | bm | . | á bm | 143,00 Kč | = | 30 745,00 Kč |
| 2.2 Začištění průrazů stropem |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | ks | . | á ks | 455,00 Kč | = | 4 550,00 Kč |
| 2.3 Začištění průrazu do RP |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 962,00 Kč | = | 962,00 Kč |
| 2.4 Začištění vysekaných kapes 15 x 15 cm |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | ks | . | á ks | 503,10 Kč | = | 8 552,70 Kč |
| 2.5 Začištění průrazu do RP a vysekaných kapes |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 1 625,00 Kč | = | 3 250,00 Kč |
| 2.6 Pomocné lešení |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 9 724,00 Kč | = | 9 724,00 Kč |
| 2.7 Zakrytí podlahy |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | m2 | . | á m2 | 180,18 Kč | = | 19 819,80 Kč |
| 2.8 Úklidy |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 9 100,00 Kč | = | 9 100,00 Kč |
| 2.9 Doprava a přesun hmot |  |  |  |  | = | 6 500,00 Kč |
| 3. VRN |  |  |  |  | = | 18 198,81 Kč |
| Dodatek č. 1 – vícepráce bez DPH |  |  |  |  | = | 200 186,89 Kč |