| HANKER BOHEMIA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| U Čápova dvora 3036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 05 Tábor |  |  |  |  | IČO: 25175513 |  |  |
| tel: xxx |  |  |  |  | DIČ: CZ25175513 |  |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www.hanker.cz |  |  |  |  | vyhotovil: xxxxx |  |  |
| VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Na Příkopě 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| tel: 224210585 |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: xxx |  |  |  |  |  | V Táboře 2.7.2019 |  |
| Dodatek č. 2 – rekonstrukce učebny dílen 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě Vaší poptávky zasílám ocenění prací |  |  |  |  |  |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stavební úpravy včetně úprav v prostoru šatny |  |  |  |  |  |  |  |
| - vybourání ocelových mříží |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 604,20 Kč | = | -1 604,20 Kč |  |
| - zdivo příček z tvárnic Ytong |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,70 | m2 | . | á m2 | 1 238,90 Kč | = | -3 345,03 Kč |  |
| - úprava potrubí ZTI |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 760,00 Kč | = | -6 760,00 Kč |  |
| - protiprašná zástěna |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 500,00 Kč | = | -13 000,00 Kč |  |
| - zakrytí podlahy |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,00 | m2 | . | á m2 | 200,20 Kč | = | -10 010,00 Kč |  |
| 2. Úprava elektroinstalace v prostorech schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Propojení FVE se sousední budovou a doplnění přepěťové ochrany vč přívodu uzemnění |  |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 2x4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -35,00 | m | . | á m | 55,20 Kč | = | -1 932,00 Kč |  |
| - trubka PH 20 vč příchytek |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,00 | m | . | á m | 36,00 Kč | = | -1 080,00 Kč |  |
| 2.2 El. přívod k akumulačním kamnům a ventilárorům ve 2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 3J,O, x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -60,00 | m | . | á m | 43,20 Kč | = | -2 592,00 Kč |  |
| - kabel CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -60,00 | m | . | á m | 65,16 Kč | = | -3 909,60 Kč |  |
| - šňůra CGSG 5x2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6,00 | m | . | á m | 73,20 Kč | = | -439,20 Kč |  |
| - šňůra CGSG 5x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6,00 | m | . | á m | 55,20 Kč | = | -331,20 Kč |  |
| - trubka LPE o23 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5,00 | m | . | á m | 40,80 Kč | = | -204,00 Kč |  |
| - krabice KO 97 s věnečkem |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 191,40 Kč | = | -382,80 Kč |  |
| - krabice KU 67/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | -72,00 Kč |  |
| - drážka pro kabely |  |  |  |  |  |  |  |
| -55,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | -3 102,00 Kč |  |
| - průraz do RP a vysekání kapes |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 210,00 Kč | = | -420,00 Kč |  |
| - doplnění jištění a stykače do RP - úprava zapojení |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,00 | soubor | . | á soubor | 4 500,00 Kč | = | -4 500,00 Kč |  |
| 2.3 Osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| - krabice KU 67/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 36,00 Kč | = | -72,00 Kč |  |
| - přepínač č. 6 TANGO |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 268,80 Kč | = | -537,60 Kč |  |
| - svítidlo LED 38W |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,00 | ks | . | á ks | 1 178,40 Kč | = | -8 248,80 Kč |  |
| - svítidlo nouzové NO, přisazené |  |  |  |  |  |  |  |
| -4,00 | ks | . | á ks | 876,00 Kč | = | -3 504,00 Kč |  |
| - vysekání kapsy |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,00 | ks | . | á ks | 44,40 Kč | = | -88,80 Kč |  |
| 3. VRN |  |  |  |  | = | -6 613,52 Kč |  |
| Méněpráce bez DPH |  |  |  |  | = | -72 748,75 Kč |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stavební úpravy včetně úprav v prostoru šatny |  |  |  |  |  |  |  |
| - vyřezání podlahy pro založení příčky YTONG |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,10 | bm | . | á bm | 703,20 Kč | = | 3 586,32 Kč |  |
| - zdivo příček YTONG 150mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,20 | m2 | . | á m2 | 1 628,00 Kč | = | 23 117,60 Kč |  |
| - zdivo příček YTONG kotvení polyuretan pěnou a kotvami |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,40 | bm | . | á bm | 75,40 Kč | = | 859,56 Kč |  |
| - penetrace + lepidlo se síťovinou |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,92 | m2 | . | á m2 | 328,90 Kč | = | 5 564,99 Kč |  |
| - štukování svislých ploch včetně penetrace |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,92 | m2 | . | á m2 | 219,70 Kč | = | 3 717,32 Kč |  |
| - zazdění vysekaného otvoru po úpravě vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 540,50 Kč | = | 1 540,50 Kč |  |
| - D+M plastových dvířek 20x20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 594,00 Kč | = | 594,00 Kč |  |
| - lešení ve schodišti - prostorové - montáž, demontáž |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,00 | m3 | . | á m3 | 625,30 Kč | = | 21 885,50 Kč |  |
| - lešení ve schodišti - prostorové - nájem 40 dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400,00 | m3 | . | á m3 | 9,10 Kč | = | 12 740,00 Kč |  |
| - demontáž dřevěné stěny na schodišti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 14 040,00 Kč | = | 14 040,00 Kč |  |
| - úprava zdiva po opálení soklu - penetrace, vyrovnání, štuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,35 | m2 | . | á m2 | 249,60 Kč | = | 16 311,36 Kč |  |
| - zazdění potrubí v šatně dílny přízemí |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 1 365,00 Kč | = | 1 365,00 Kč |  |
| - odstranění PVC na schodišti |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,50 | m2 | . | á m2 | 144,30 Kč | = | 4 401,15 Kč |  |
| - průraz stropem a stěnou 40 cm - začištění oboustranné |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | ks | . | á ks | 455,00 Kč | = | 4 095,00 Kč |  |
| - drážka 5x5 cm - začištění (malta,štuk) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,90 | bm | . | á bm | 143,00 Kč | = | 5 562,70 Kč |  |
| - naložení odpadů na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 331,00 Kč | = | 6 331,00 Kč |  |
| - odvoz suti a odpadů na skládku, dřevo, PVC ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 14 235,00 Kč | = | 14 235,00 Kč |  |
| - vnitro staveništní přesun hmot |  |  |  |  | = | 1 944,00 Kč |  |
| 2. Úprava elektroinstalace v prostorech schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Propojení FVE se sousední budovou a doplnění přepěťové ochrany vč.přívodu uzemnění |  |  |  |  |  |  |  |
| - kabel CYKY 3x6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00 | m | . | á m | 86,40 Kč | = | 3 888,00 Kč |  |
| - trubka PH 25 vč příchytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,00 | m | . | á m | 52,80 Kč | = | 2 112,00 Kč |  |
| - dodávka rozvodnice pro přepěťovou ochranu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 2 310,00 Kč | = | 2 310,00 Kč |  |
| 2.2 Trubkování mezi rozvaděči |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubka REHAU 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,00 | m | . | á m | 56,40 Kč | = | 1 974,00 Kč |  |
| - protahovací drát CY 2,5 vč.zatažení |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00 | m | . | á m | 22,20 Kč | = | 999,00 Kč |  |
| - průrazy stropem a sekání drážek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | s | . | á s | 7 740,00 Kč | = | 7 740,00 Kč |  |
| - demontáž vkládacích lišt LV a zasekání kabelového vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,00 | m | . | á m | 100,80 Kč | = | 2 419,20 Kč |  |
| 2.3 Osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| - kazetový strop nad schodištěm ve 2.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 | m2 | . | á m2 | 954,00 Kč | = | 16 218,00 Kč |  |
| - kazetový strop v chodbičce před učebnou |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,50 | m2 | . | á m2 | 954,00 Kč | = | 4 293,00 Kč |  |
| - svítidlo LED 38W včetně NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,00 | ks | . | á ks | 2 150,40 Kč | = | 15 052,80 Kč |  |
| - úklid schodiště, zakrytí, zábradlí a ostatních ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | s | . | á s | 2 100,00 Kč | = | 2 100,00 Kč |  |
| 3. Malby a opálení soklu v prostorech schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Opálení soklu |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,35 | m2 | . | á m2 | 385,00 Kč | = | 25 160,52 Kč |  |
| 3.2 Malba schodiště |  |  |  |  |  |  |  |
| - oškrábání maleb |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,13 | m2 | . | á m2 | 43,00 Kč | = | 6 111,69 Kč |  |
| - izolace Jupol Block |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,24 | m2 | . | á m2 | 95,00 Kč | = | 782,80 Kč |  |
| - vyhlazení malířskou masou do 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,13 | m2 | . | á m2 | 10,00 Kč | = | 1 421,32 Kč |  |
| - penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná |  |  |  |  |  |  |  |
| 207,48 | m2 | . | á m2 | 18,50 Kč | = | 3 838,46 Kč |  |
| - malba Primalex Plus dvojnásobná – bílá |  |  |  |  |  |  |  |
| 207,48 | m2 | . | á m2 | 38,50 Kč | = | 7 988,15 Kč |  |
| - náklady na oblepení, přikrytí a hrubý úklid |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 6 820,91 Kč | = | 6 820,91 Kč |  |
| 4. Syntetické nátěry OSDK v prostorech schodiště – odstíny budou upřesněny |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Zábradlí |  |  |  |  |  |  |  |
| - strojové a ruční obroušení, zbroušení kapek barev |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,95 | m2 | . | á m2 | 250,00 Kč | = | 7 237,30 Kč |  |
| - odmaštění chemickými rozpouštědly |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,95 | m2 | . | á m2 | 100,00 Kč | = | 2 894,92 Kč |  |
| - syntetický nátěr 1x základ, 1x email |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,95 | m2 | . | á m2 | 428,00 Kč | = | 12 390,26 Kč |  |
| 4.2 Požární hydrant 2 kusy – odstín červený |  |  |  |  |  |  |  |
| - obroušení, oprášení, odmaštění, 2x základ, 2x email |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | ks | . | á ks | 650,00 Kč | = | 1 300,00 Kč |  |
| 4.3 Syntetický nátěr podschodnic a bočnic podschodnic |  |  |  |  |  |  |  |
| - strojové obroušení |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,89 | m2 | . | á m2 | 250,00 Kč | = | 3 472,38 Kč |  |
| - odmaštění chemickými rozpouštědly |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,89 | m2 | . | á m2 | 48,50 Kč | = | 673,64 Kč |  |
| - syntetický nátěr 1x základ, 2x email |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,89 | m2 | . | á m2 | 428,00 Kč | = | 5 944,71 Kč |  |
| 5. Oprava nátěru fasády učebny dílen barvou silikátovou |  |  |  |  |  |  |  |
| - penetrace, 2x nátěr - odstín bílý |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00 | m2 | . | á m2 | 200,00 Kč | = | 17 000,00 Kč |  |
| 6. Truhlářské práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Madlo zábradlí v přízemí |  |  |  |  |  |  |  |
| - demontáž držáků madla |  |  |  |  | = | 1 776,00 Kč |  |
| - nákup a zpětná montáž nových držáků madla |  |  |  |  | = | 2 520,00 Kč |  |
| - držák madla |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | ks | . | á ks | 460,00 Kč | = | 1 380,00 Kč |  |
| - chemická kotva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | ks | . | á ks | 540,00 Kč | = | 540,00 Kč |  |
| - spojovací materiál |  |  |  |  | = | 60,00 Kč |  |
| - přesun hmot |  |  |  |  | = | 840,00 Kč |  |
| 7. Průběžný úklid a likvidace suti a odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| - průběžný úklid |  |  |  |  | = | 8 535,00 Kč |  |
| - odvoz a likvidace opáleného soklu |  |  |  |  | = | 3 858,00 Kč |  |
| - odvoz a likvidace oškrábané malby |  |  |  |  | = | 1 780,00 Kč |  |
| 8. Závěrečný úklid načisto |  |  |  |  |  |  |  |
| Skladba úklidu: |  |  |  |  |  |  |  |
| - umytí dvoudílných oken oboustranně |  |  |  | 10,34 | m2 |  |  |
| - umytí zábradlí |  |  |  | 28,95 | m2 |  |  |
| - umytí madla zábradlí |  |  |  | 14,57 | bm |  |  |
| - umytí schodů |  |  |  | 47,00 | ks |  |  |
| - umytí 2 podest a 4 chodeb k podestám |  |  |  | 36,83 | m2 |  |  |
| - umytí elektrorozvaděčů |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |
| - umytí mříží 1m x 2,3 m |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |
| 1,00 | kpl. | . | á kpl. | 15 950,00 Kč | = | 15 950,00 Kč |  |
| 9. Doprava |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,00 | dní | . | á den | 850,00 Kč | = | 21 250,00 Kč |  |
| 10. VRN |  |  |  |  | = | 36 252,31 Kč |  |
| Vícepráce bez DPH |  |  |  |  | = | 398 775,37 Kč |  |
| Dodatek č. 2 bez DPH |  |  |  |  | = | 326 026,61 Kč |  |