IPR PRAHA **Příloha č. 1 smlouvy ZAK 19-0205**

Seznam servisovaných zařízení na objektu S-17-147-03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo zařízení | popis činnosti při servisní prohlídce | | | | ks | jednotková cena | období | | | | cena | | | | cena celkem rok |
| jaro | léto | podzim | zima | jaro | léto | podzim | zima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOVA A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | venkovní | MUZ-GE42VA | 2004401T | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MUZ-GE60VA | 000957T | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MUX-2A70VB | 500093YT | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MUCF-GA35VB | 5000111T | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-A09WV | 3005022T | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MUZ-SF50 | 6009686T | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | vnitřní | MSZ-GE60VA | 0002978T | 301 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000768T | 201 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000702T | 222 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MSC-A09WV | 3044161T | 301 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MSZ-SF50 | 6016004T | 310 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000421T | 321 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MSZ-GE42VA | 1010014T | server 323 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní |  |  |  | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | venkovní |  |  |  | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
| BUDOVA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81600166 | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 90101890 | průjezd | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA60VB | 6002084T | průjezd | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 7000269T | průjezd | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MUCF-A18WV | 4000779T | průjezd | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004249T | průjezd | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6002907T | průjezd | 1 | 650 Kč | x |  | x |  | 650 Kč |  | 650 Kč |  | 1 300 Kč |
|  | vnitřní | MSH-18NV | 800784T | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004140T | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MS-GA60VB | 6002035T | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004042T | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004038T | server | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
| BUDOVA C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 7000062T | server 21 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 7000075T | server 21 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | PCA-RP140 |  | server 22 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | PCA-RP140 | 73A02664 | server 21 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 90101133 | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 3C000599 | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MXZ-8A140VA | 74U00321 | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MXZ-8A140VA | 74U00319 | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81G00161 | 422 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81G00168 | 321 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03661 | 401/402 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03665 | 401/402 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03669 | 401/402 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA50VAL | 71M00246 | 401/402 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 75M03694 | 401/402 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | venkovní | MXZ-5C100VA | 209500 | střecha | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 18M04443 | 412 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 17M03913 | 412 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 17M03920 | 413 | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
| Atrium | venkovní | PUHZ-RP140YHA2 | 72U03285 | atrium c | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | PUHZ-RP140YHA2 | 73U03535 | atrium c | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004071T | atrium c | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004072T | atrium c | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  |  |  |  |  |  | - Kč |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
| Skleník | venkovní | PUHZ-P140YHA | 5K02318 | zahradník | 1 | 620 Kč | x |  | x |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | 1 240 Kč |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 4101388 | zahradník | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 57A03148 | zahradník | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 41A01391 | zahradník | 1 | 300 Kč | x |  | x |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | 600 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
|  | Revize na únik skleníkových plynů | | | | 11 | 1 750 Kč | x |  |  |  | 19 250 Kč |  | - |  | 19 250 Kč |
|  | Čistící a dezinfekční prostředky | | | | 1 | 3 500 Kč | x |  | x |  | 3 500 Kč |  | 3 500 Kč |  | 7 000 Kč |
|  | Spotřební materiál | | | | 1 | 1 500 Kč | x |  | x |  | 1 500 Kč |  | 1 500 Kč |  | 3 000 Kč |
|  | Doprava | | | | 1 | 1 500 Kč | x |  | x |  | 1 500 Kč |  | 1 500 Kč |  | 3 000 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v Kč bez DPH | | | | | | | | | | | 49 340 Kč | - Kč | 30 090 Kč | - Kč | 79 430 Kč |

Ceny servisu na zařízeních jsou odvislé od přístupnosti, polohy daných zařízení (výškové práce), odpovídající technologii a četnosti servisu. Zařízení je nutno zpřístupnit pro servisní činnosti, v případě že takto nebude učiněno, nezodpovídá zhotovitel za závady na zařízení.