**Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848**

Objednávka č.:

Dodavatel:

Pavel Plašil

AREMIC s.r.o.

Chodská 1032

120 00 Praha 2

Tel.: 603 329 060, 491 422 100

IČO: 25274465

DIČ: CZ25274465

 Objednavatel:

 Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

 Havlíčkova 1848

 547 01 Náchod

 IČO: 709 96 440

 Tel.: 491 427 248

**Objednávka**

Objednávám pro Mateřskou školu, Náchod, Havlíčkova 1848 instalaci zabezpečovacího a kamerového systému, dle předložené nabídky- studie č.20190522/01. Celková částka za instalaci je 67 698,70 Kč (bez DPH).

Kalkulace – nabídka, studie č.20190522/01:

1. Tabulka č.1 Kalkulace EZS VERSA…………………42 030,70Kč
2. Tabulka č.2 Kalkulace kamery……………………….25 668,00Kč

**Kalkulace EZS VERSA:**

 Zařízení cena/ks ks cena celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ústředna VERSA 10 včetně koncentrátoru | 2050,00 Kč | 1 | 2 050,00 Kč |
| Plechový kryt ústředny včetně transformátoru | 610,00 Kč | 1 | 610,00 Kč |
| Akumulátor 12V 7Ah | 390,00 Kč | 1 | 390,00 Kč |
| LCD klávesnice | 1750,00 Kč | 2 | 3 500,00 Kč |
| Kryt na klávesnici | 350,00 Kč | 1 | 350,00 Kč |
| Bezkontaktní čip | 30,00 Kč | 0 | 0,00 Kč |
| Čidlo pohybu - PIR typ RX-SCT | 360,00 Kč | 14 | 5 040,00 Kč |
| VNITŘNÍ SIRÉNA | 330,00 Kč | 1 | 330,00 Kč |
| GPRS vysílač na PCO | 3800,00 Kč | 1 | 3 800,00 Kč |
| Kabel Sykfy 5x2x0,5  | 8,85 Kč | 120 | 1 062,00 Kč |
| Kabel Sykfy 3x2x0,5  | 6,50 Kč | 80 | 520,00 Kč |
| Instalační žlab 40x20 | 24,98 Kč | 15 | 374,70 Kč |
| Instalační žlab 18x13 | 15,40 Kč | 110 | 1 694,00 Kč |
| Instalační materiál | 500,00 Kč | 1 | 500,00 Kč |
| **Zařízení celkem** |  |  | **20 220,70 Kč** |
|  |  |  |  |
| Instalace kabeláže |  |  | 13440,00 Kč |
| Instalace zařízení, oživení, nastavení, programování a zaškolení |  |  | 8370,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  | **42 030,70 Kč** |

**Kalkulace kamery:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Kamera venkovní 2MPx s varifokalem – (2x zahrada, vstup kuchyně) | 1495,00 Kč | 3 | 4 485,00 Kč Zařízení cena/ks ks cena celkem |
| Dome kamera 2MPx | 1050,00 Kč | 1 | 1 050,00 Kč |
| Přídavný límec pro skrytou montáž kabelů | 260,00 Kč | 4 | 1 040,00 Kč |
| převodník UTP | 120,00 Kč | 4 | 480,00 Kč |
| Napájecí zdroj 12VDC / 5A | 495,00 Kč | 2 | 990,00 Kč |
| Záznamové zařízení pro 8 kamer včetně HDD1TB | 4950,00 Kč | 1 | 4 950,00 Kč |
| Racková skříň pro umístění záznamu | 2200,00 Kč | 1 | 2 200,00 Kč |
| Kabel UTP cat 5e | 5,95 Kč | 140 | 833,00 Kč |
| Instalační materiál | 400,00 Kč | 1 | 400,00 Kč |
| **Zařízení celkem** |  |  | **16 428,00 Kč** |
|  |  |  |  |
| Instalace kabeláže |  |  | 6720,00 Kč |
| Instalace zařízení, oživení, nastavení, programování a zaškolení |  |  | 2520,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  | **25 668,00 Kč** |

Uvedené ceny jsou bez DPH

Platba bude provedena převodem z účtu mateřské školy.

Žádám o akceptaci objednávky (bude vložena do registru smluv).

V Náchodě dne 8.7.2019 Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka MŠ

Akceptace dodavatele:

*„potvrzuji Vaši objednávku ze dne 8.7.2019 na instalaci zabezpečovacího a kamerového systému.“*

S pozdravem

Pavel Plašil

Aremic s.r.o.