| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 30.04.2019 |  |  |  |  |
| Název akce: Zateplení Domu pro seniory Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 30.4.2019 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Střecha Popis a zdůvodnění změny: Projekt původního řešení úprav střechy uvažoval z důvodu minimalizace nákladů se zachováním stávajících konstrukčních vrstev střešního souvrství a se zachováním systému dvouplášťové střechy, bez zajištění pojistné hydroizolace a ochrany před zatečením při realizaci. Aby byla eliminována možnost zatečení při realizaci stavby a vzniku případných škod ve vrchních bytových jednotkách, které v tomto objektu obývají senioři ve velmi pokročilém věku, bylo nutné provést změnou systému nově na jednoplášťovou střechu s vložením pojistné hydroizolační vrstvy z PVC folie která zároveň zajišťuje parotěsnost střešního souvrství. Výsledná nově navržená skladba dle doložených propočtů navíc zlepšuje tepelně izolační vlastnosti původně navrženého střešního pláště. Vrchní hydroizolační vrstva z asfaltových pásů zůstává zachována. Více, včetně výpočtů a propočtů je patrné z přílohy - návrhu změny z 10.3.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby: # Stanovisko energetického specialisty:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| #### ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 |  |  | číslo ZL: 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | KVABY s.r.o. , Nová 392, Liberec |  |  |
| Změnový list vystavil: | Lukáš Kvapil |  |  |
| Datum: | 30.04.2019 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střecha Popis a zdůvodnění změny: Projekt původního řešení úprav střechy uvažoval z důvodu minimalizace nákladů se zachováním stávajících konstrukčních vrstev střešního souvrství a se zachováním systému dvouplášťové střechy, bez zajištění pojistné hydroizolace a ochrany před zatečením při realizaci. Aby byla eliminována možnost zatečení při realizaci stavby a vzniku případných škod ve vrchních bytových jednotkách, které v tomto objektu obývají senioři ve velmi pokročilém věku, bylo nutné provést změnou systému nově na jednoplášťovou střechu s vložením pojistné hydroizolační vrstvy z PVC folie která zároveň zajišťuje parotěsnost střešního souvrství. Výsledná nově navržená skladba dle doložených propočtů navíc zlepšuje tepelně izolační vlastnosti původně navrženého střešního pláště. Vrchní hydroizolační vrstva z asfaltových pásů zůstává zachována. Více, včetně výpočtů a propočtů je patrné z přílohy - návrhu změny z 10.3.2019. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: -375 885,81 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 254 077,31 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 878 191,50 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):