| INFORMACE O ZMĚNĚ | POŘADOVÉ Č. 1 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel+objednatel+projektant DATUM:19.9.2018 ADRESÁT: ZASLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: plentování severní fasády REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: po zjištění stavu zdiva po otlučení omítek bylo dohodnuto,že části zdiva budou vyplentovány plnými cihlami CP15 na MC 10MPa severní fasáda 15% VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: DŮVOD KE ZMĚNĚ: stav stávajícího zdiva po otlučení omítky _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce : 80 054,37 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |