| INFORMACE O ZMĚNĚ | POŘADOVÉ Č.3 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel DATUM:17.10.2018 ADRESÁT: ZASLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: navýšení tun odvozu suti REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: Zvýšený odvoz suti VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: při otloukání stávající omítky bylo zjištěno,že v některých místech je omítka tloušťky až 7cm,dle přiložených dokladů se tím navýšily tuny suti,určené k odvozu.. DŮVOD KE ZMĚNĚ: větší tloušťka stávajících omítek _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce 35 832,18 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |