| INFORMACE O ZMĚNĚ | POŘADOVÉ Č.7 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: objednatel DATUM: 5.6.2019 ADRESÁT: ZASLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: změna technologie úpravy podhledu REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: nebude provedena jádrová omítka,bude povrch očištěn,vyspravena omítka a proveden nátěr,neprváděly se odtrhové zkoušky ponechaných jádrových omítek,omítky se otoukaly ze 100%,navíc byly provedeny zkoušky vyzrálosti jádrových omítek VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: neprováděla se jádrová omítka podhledu – změna technologie – očištění,vyspravení a nátěr DŮVOD KE ZMĚNĚ: stávající stav podhledu po odstranění zasklení podhledu _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce 31 106,96 Kč Méněpráce - 85 043,02 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |