Objednávka stavebních prací – Základní škola Neratovice, 28. října 1157, 277 11 Neratovice

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál, popis práce | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem |  |
| 9 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0,483 | 377,30 | 182,24 | CS ÚRS 2018 01 |
| 13 | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 16,200 | 275,00 | 4 455,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 31 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2,472 | 65,00 | 160,68 | CS ÚRS 2018 01 |
| 32 | 952902020R | Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou suti a materiálu | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 36 | 953981101R | Demontáž a zpětné osazení drobného vybavení upevněného na stěnách (např.zásobníky,dávkovače,mýdelníky,držáky,police apod.) | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 46 | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm | m | 3,220 | 201,30 | 648,19 | CS ÚRS 2018 01 |
| 55 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 16,200 | 137,50 | 2 227,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| 57 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 10,800 | 550,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 58 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,800 | 215,00 | 2 322,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 59 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,800 | 15,00 | 162,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 60 | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 10,800 | 650,00 | 7 020,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 6 | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,800 | 29,96 | 23,97 |  |
| 95 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 0,800 | 373,80 | 299,04 | CS ÚRS 2018 01 |
| 100 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 74,24 | 148,47 | CS ÚRS 2018 01 |
| 106 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 0,800 | 21,11 | 16,88 | CS ÚRS 2018 01 |
| 109 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 3,220 | 10,50 | 33,81 | CS ÚRS 2018 01 |
| 122 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 3,220 | 352,80 | 1 136,02 | CS ÚRS 2018 01 |
| 23 | 722171933 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm | kus | 4,000 | 130,54 | 522,16 |  |
| 125 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 3,220 | 84,84 | 273,18 | CS ÚRS 2018 01 |
| 138 | 722191130R | Připojení - stávající flexibilní nerezové hadiceG 3/4 | kus | 1,000 | 157,50 | 157,50 |  |
| 143 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 3,220 | 42,21 | 135,92 | CS ÚRS 2018 01 |
| 144 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 3,220 | 38,33 | 123,41 | CS ÚRS 2018 01 |
| 302 | 59761375R | dlaždice keramické matné (světle šedá) 29,8 x 59,8 x 1 cm | m2 | 16,200 | 509,00 | 8 245,80 |  |
| 303 | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 16,200 | 510,00 | 8 262,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 305 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 16,200 | 51,15 | 828,63 |  |
| 306 | 781479198R | Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - plošně | m2 | 16,200 | 71,50 | 1 158,30 |  |
| 162 | 781479192 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 16,200 | 135,00 | 2 187,00 |  |
| 307 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,600 | 135,30 | 487,08 | CS ÚRS 2018 01 |
| 171 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 122,85 | 122,85 | CS ÚRS 2018 01 |
| 176 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 1,000 | 75,50 | 75,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| 1 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | 12,92 | 12,92 | CS ÚRS 2018 01 |
| 179 | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních | kus | 1,000 | 21,42 | 21,42 | CS ÚRS 2018 01 |
| 180 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 1 302,00 | 1 302,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 185 | 725859102 | Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty | kus | 1,000 | 100,07 | 100,07 | CS ÚRS 2018 01 |
| 186 | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 1,000 | 124,95 | 124,95 | CS ÚRS 2018 01 |
| 189 | 725800954R | Připojení stávajícími nerezovými flexi - hadicemi | kus | 1,000 | 325,50 | 325,50 |  |
|  | 725112022 | klozet JIKA Lyra Plus kombinační, výška 40 cm, svislý odpad, boční napouštění, bílý obj.č. H826 387 000 2411 | soubor | 1,000 | 3 571,20 | 3 571,20 |  |
|  |  | sedátko bílé, plast ke klozetu JIKA Lyra Plus s poklopem SLOWCLOSE duroplast, obj.č. 893 381 300 001 | soubor | 1,000 | 1 289,00 | 1 289,00 |  |
|  |  | montáž klozetů kombinačních | soubor | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  |
|  | 725211602 | Umyvadlo keramické JIKA Lyra Plus, 50x41 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon , obj. č. H 814 381 000 1041 | soubor | 1,000 | 1 540,80 | 1 540,80 |  |
|  | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1,000 | 1 759,08 | 1 759,08 |  |
|  | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových | kus | 1,00000 | 386,95 | 386,95 |  |
|  |  | Sifon | kus | 1,00 | 195,00 | 195,00 |  |
|  |  | **Cena celkem** |  |  |  | **64 734,02** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |