

|  |
| --- |
| (vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) |

|  |  |
| --- | --- |
| *Limitní cena* | **77 000,- Kč, vč.DPH** |
| *Dodací termín* | **Co nejdříve** |
| *Doprava* | Autem dodavatele |
| *Dodací místo* | Viz. adresa na obj. |
| *Vyřizuje:* | Simona Bártů |
| *Telefon:* | 220 197 251/**724875842** |
| *Fax:* | 224 319 847 |
| *E-mail:* | simona.bartu@vuv.cz |
| *Pobočka ddodádonejnejpozději* | Praha 6 |
| *Datum:* | 15.7.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | FIDLER AMS, s.r.o. |  |
|  |  | Lipová 1789/9 |  |
|  |  | 370 05 České Budějovice |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA : 356/ 2019 – 422.2** |

Zkrácená verze na fakturách **VÚV TGM, v.v.i**. Podbabská 2582/30 Praha 6 160 00

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace,IČO,DIČ)

**Objednáváme u Vás**

**Komponenty pro sestavení břehových výparoměrů dle cenové nabídky č. N190699**

H40G Hydro Logger Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS, 2 Ks

TSH37-1-0,4 ponorný snímač hladiny, rozsah 0-0,4 m v.s., přesnost 0,1%, RS-485, PUR kabel, 2 Ks

SOLAR-10W Pmax: 10W (18V/ 0,57A), rozměry: 360 x 290 x 25 mm, 2 Ks

DSP10 Držák pro šikmé uchycení solárního panelu 10W, 2 Ks

T1,5 Třmen nerez M8 x 51 mm, matice, podložky, 4 Ks

RS13 Regulátor dobíjení doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru, 2 Ks

AKU-12/7 bezúdržbový akumulátor 12V/7,2Ah, 2 Ks

Plastový kufr 285x185x180 mm, 2 Ks

Plovákové spínače pro řízení napouštění / vypouštění, Konstrukce pro přichycení tlakové sondy

a plovákových spínačů, 2 čerpadla s příslušenstvím, 2 Ks

Nerezová nádoba výparoměru o ploše 0,785 m2 (průměr 1m) a výšce 45 cm, 2 Ks

**Kontaktní osoba ve VÚV: Ing. Roman Kožín , e-mail: roman.kozin@vuv.cz**

**Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.**

**Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.**

**Žádáme o potvrzení objednávky.**

**S  pozdravem**

Jiří Vohadlo

Vedoucí investičního a provozního odboru