**I.ETAPA OPRAVY VELKÉHO SÁLU A PŘÍSÁLÍ TĚLOCVIČNY**

Technický popis prací pro výběrové řízení.

Cenové nabídky prosíme předat do 1.7.2019, do kanceláře správce budov LŠ

**Požadavky objednatele:**

Žádáme Vás o zpracování CN do 1.7. 2019 na níže popsanou zakázku. Možnost osobní prohlídky po dohodě kdykoliv. Rozměr tělocvičny je 30 x 17 x 7,5 m, je tedy nutné lešení.

**Velký sál:**

* Oprava veškerých omítek, (na stěnách nedrží a odpadává základní omítka a štukový potěr)
* Celoplošné zakrytí podlahy a radiátorů
* Odstranění veškeré nesoudržné omítky cca 80%, penetrace
* Štukování a penetrace
* Malířské práce, bílení
* Odvoz suti a dřevěných prvků
* Demontáž poškozených palubek na L. straně 17 x 2,5 m
* Laťování pro palubky 5x nad sebou, velice pevné ukotvení!
* Montáž palubek, krycích a rohových lišt
* Přebroušení stávajících palubek na stěně pod nátěr
* Nátěr veškerých palubek a lišt, barevnostní sestejnění nátěru ( staré x nové )
* Obložení dveří palubkami oboustranné
* Nátěr zárubní
* Nátěr obrysu branky
* Vyklizení staveniště, základní úklid

**Malý sál:**

* Drobné zednické opravy, zapravení prasklin a výtluků, opravy po hmoždinkách
* Penetrace
* Malířské práce, bílení
* Celoplošné zakrytí podlahy, radiátorů a těl. Nářadí
* Nátěr dveří do půdního prostoru ( bílé)

Staveniště bude předáno v týdnu 27.2019 - protokol

Stavba bude kompletně ukončena a předána písemným protokolem 5.8. 2019

Gomelský