

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Úprava hřiště pro družinu ZŠ Praha 9**

MČ Praha 9 - Satalice IČ/DIČ: 00240711/CZ00240711

Satalice Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: **K Cihelně 138/7, 190 15 Praha 9 -**

PRAGIS a.s. IČ/DIČ: 41194861/CZ41194861

Začátek výstavby: 8.7.2019 Konec výstavby:20.8.2019 Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 7.6.2019



**A B C**   
**HSV**Dodávky 905 976,60 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00   
**PSV**Dodávky 0,00 0,00 0,00 Montáž 0,00 13 589,40   
**"M"** Dodávky 0,00 0,00 Montáž 0,00 0,00

0,00   
0,00

**905 976,60** 0,00 **13 589,40**   
0,00 0,00   
0,00   
0,00

**0,00**   
**0,00 0,00 0,00**

**919 566,00 193 108,90 1 112 674,90**





*Poznámka:*

Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu DPS . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány   
zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci   
dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE** | | |
| **Úprava hřiště pro družinu ZŠ Praha 9 - Satalice** | | |
| **Objekt** | **Popis** | **Celkem (bez DPH)** |
| 1 | Zemní práce | 327 713,20 |
| 2 | Základy | 20 390,40 |
| 45 | Podkladní konstrukce | 98 856,00 |
| 5 | Komunikace | 416 351,60 |
| 97 | Přesun sutě | 6 619,00 |
| O | Ostatní | 3 580,00 |
| 9 | Přesun hmot | 32 466,40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **CELKEM BEZ DPH** | | **905 976,60** |
| **21 % DPH** | | **190 255,10** |
| **CELKEM, VČ. DPH** | | **1 096 231,70** |







**ČKód Zkrácený popis M.j.Množství Jednot.**   
**Rozměry cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem**

**1 Zemní práce 327 713,20 0,00**   
4131201102Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 175,20 0,00 0,00

*srovnání terénu do jedné úrovně - vyrovnání terénních nerovností (na úroveň 278,12m)-*

*strojní odtěžení zeminy 52,85*   
*odtěžení zeminy pod umělý povrch (výška 30cm, plocha 287m2) 86,1*   
*odtěžení zeminy pod umělý povrch (výška 25cm, plocha 145m2) 36,25*   
*odtěžení zeminy pod zámkovou dlažbu (výška 25cm, plocha 12,6m2) 3,15*

5131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 87,60 0,00 0,00   
*175,2/2 87,6*

6132200010RA0Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 7,49 0,00 0,00   
*vyhloubení rýhy pro betonové obrubníky - ukončení plochy umělého povrchu (šířka 25cm,*

*hloubka 25cm) 2,75*   
*vyhloubení rýhy pro betonové palisády - ukončení plochy umělého povrchu v místě větších*

*terénních rozdílů (šířka 30cm, hloubka 40cm) 4,74*

7132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,75 0,00 0,00   
*7,49/2 3,745*

8133100010RA0Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 ks 6,00 1 0,00 0,00   
*vyhloubení děr pro betonové patky pro novou prolézačku - průměr 30cm, hloubka 50cm -*

*celkem 6 ks 6,00*

9162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 268,80 0,00 0,00

*175,20+87,6+6 268,80*

10167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 268,80 0,00 0,00

*175,20+87,6+6 268,80*

11162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3 268,80 0,00 0,00

*175,20+87,6+6 268,80*   
12162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p 



štěrkopísku tl do 100 mm, vč. materiálu m2 12,60 0,16 2,04   
*štěrkové lože pod zámkovou dlažbu, jemná frakce, výška 10cm*

24457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 432,00 0,00 0,00   
*nová herní plocha*

2569311082 Polypropylénová geotextilie - materiál m2 496,80 0,00 0,20   
*432\*1,15 496,80*

**5 416 351,60 26,76**   
26916331111Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu m 44,00 0,00 0,20

*dodávka a montáž betonových zahradních obrubníků do beton. Lůžka, barva šedá 44,00*

2759217001 Obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 48,40 0,03 1,36

*44\*1,1 48,40*   
28339921112Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky

29R339921112

ks 244,00 0,07 17,57

*39,5\*5,6\*1,1 243,32*

30916331111Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu m 12,30 0,00 0,00

*dodávka a montáž betonových zahradních obrubníků do beton. Lůžka, barva šedá 12,30*

3159217001 Obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 13,53 0,03 0,38

*12,3\*1,1 13,53*

32596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2m2 12,60 0,00 0,06

*12,6*

3359245041 dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná m2 13,86 0,14 1,94

*12,6\*1,1 13,86*

34R50000001Pokládka sportovního povrchu ¨m2 432,00 0,00 1,98

*nová herní plocha*

35R50000002Dodávka sportovního povrchu Bergo Royal ¨m2 475,20 0,00 2,00

*432\*1,1 475,20*

36R50000003Příplatek za vložení jinak barevných čtverců ks 304,00 0,00 1,28

*nová herní plocha*

37R50000004Výřezy ve čtvercích okolo kotev prolézačky a okolo kanálového poklopu ks 1,00 0,00 0,00

*nová herní plocha*

**97 6 619,000,00**

39979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,00 40979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,00 41979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,00 42979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 25 km t 24,00 43979990107R00Poplatek za skládku suti t 1,00 44979086213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,00 45R97000001Kontejner na směsný odpad (odhad 10m3) - pronájem ks 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
|  |  |
|  | | |
|  |  |  |
|  | |
|  | | |
|  | | |  |

0,00 0,00   
0,00 0,00   
0,00 0,00   
0,00 0,00   
0,00 0,00   
0,00 0,00   
0,00 0,00

**O 3 580,000,02** 46R000000001Vytyčení nové zpevněné plochy soub. 1,00 0,020,02 47R000000002Úprava výšky skruží šachty stávajícího kanálu - do úrovně nového terénu ks 1,00 0,000,00

**9 32 466,40 0,00**   
48998011001R00Přesun hmot t 123,92 0,00 0,00 **Celkem 905 976,60 0,00**