Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

Číslo

položky Popis položky

Měrná jednotka

Množství

Jednotková
cena

Celkem za dodávku

Jednotková
cena

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba : Objekt :  | Profese: **Elektroinstalace**  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem za dodávku  |
| SIL/1  | Svítidlo LED stropní, nebo nástěnné, 21W, IP20, ozn. A  | ks  | 12  | 962 Kč  | 11 544 Kč  | 250 Kč  | 3 000 Kč  |
| SIL/2  | Dtto, s nouzovým invertorem a akubaterií, ozn. AN  | ks  | 8  | 3 057 Kč  | 24 456 Kč  | 234 Kč  | 1 872 Kč  |
| SIL/3  | Panelové LED svítidlo přisazené 42W, IP20, ozn. B  | ks  | 23  | 1 413 Kč  | 32 499 Kč  | 250 Kč  | 5 750 Kč  |
| SIL/4  | Svítidlo LED nástěnné, 21W, II.tř.izolace, ozn. C  | ks  | 4  | 962 Kč  | 3 848 Kč  | 250 Kč  | 1 000 Kč  |
| SIL/5  | Svítidlo LED nástěnné, 21W, IP54, ozn. D  | ks  | 3  | 962 Kč  | 2 886 Kč  | 250 Kč  | 750 Kč  |
| SIL/6  | Svítidlo nouzové 4W, IP20, s akubaterií a piktogramem ozn.N  | ks  | 4  | 604 Kč  | 2 416 Kč  | 250 Kč  | 1 000 Kč  |
| SIL/7  | Vypínač jednopólový, 230V, 10A  | ks  | 16  | 113 Kč  | 1 808 Kč  | 58 Kč  | 928 Kč  |
| SIL/8  | Přepínač střídavý, 230V, 10A  | ks  | 14  | 128 Kč  | 1 792 Kč  | 60 Kč  | 840 Kč  |
| SIL/9  | Přepínač seriový, 230V, 10A  | ks  | 4  | 156 Kč  | 624 Kč  | 64 Kč  | 256 Kč  |
| SIL/10  | Zásuvka domovní, 230V, 16A  | ks  | 68  | 122 Kč  | 8 296 Kč  | 75 Kč  | 5 100 Kč  |
| SIL/11  | Podlahová zásuvková krabice pro silnoproud a slaboproud  | ks  | 1  | 1 564 Kč  | 1 564 Kč  | 358 Kč  | 358 Kč  |
| SIL/12  | Přepěťová ochrana 3.st.,  | ks  | 12  | 392 Kč  | 4 704 Kč  | 159 Kč  | 1 908 Kč  |
| SIL/13  | Krabice přístrojová  | ks  | 102  | 6 Kč  | 612 Kč  | 68 Kč  | 6 936 Kč  |
| SIL/14  | Krabicová rozvodka  | ks  | 45  | 11 Kč  | 495 Kč  | 69 Kč  | 3 105 Kč  |
| SIL/15  | Skříň hlavního pospojování HOP  | ks  | 2  | 348 Kč  | 696 Kč  | 324 Kč  | 648 Kč  |
| SIL/16  | Kabel CYKY 4B x 10  | m  | 8  | 99 Kč  | 792 Kč  | 48 Kč  | 384 Kč  |
| SIL/17  | Kabel CYKY 5C x 6  | m  | 10  | 78 Kč  | 780 Kč  | 48 Kč  | 480 Kč  |
| SIL/18  | Kabel CYKY 5C x 2,5  | m  | 20  | 32 Kč  | 640 Kč  | 29 Kč  | 580 Kč  |
| SIL/19  | Kabel CYKY 5C x 1,5  | m  | 45  | 19 Kč  | 855 Kč  | 29 Kč  | 1 305 Kč  |
| SIL/20  | Kabel CYKY 3C x 2,5  | m  | 460  | 19 Kč  | 8 740 Kč  | 31 Kč  | 14 260 Kč  |
| SIL/21  | Kabel CYKY 3A/C x 1,5  | m  | 330  | 12 Kč  | 3 960 Kč  | 29 Kč  | 9 570 Kč  |
| SIL/22  | Kabel CYKY 2A x 1,5  | m  | 95  | 10 Kč  | 950 Kč  | 29 Kč  | 2 755 Kč  |
| SIL/23  | Ukončení vodičů do 10 mm2  | ks  | 8  | 28 Kč  | 224 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/24  | Ukončení vodičů do 6 mm2  | ks  | 20  | 24 Kč  | 480 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/25  | Ukončení vodičů do 2,5 mm2  | ks  | 85  | 16 Kč  | 1 360 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/26  | Pospojovací vodič CY10  | m  | 15  | 24 Kč  | 360 Kč  | 29 Kč  | 435 Kč  |
| SIL/27  | Pospojovací vodič CY6  | m  | 150  | 15 Kč  | 2 250 Kč  | 29 Kč  | 4 350 Kč  |
| SIL/28  | Pomocný, montážní a označovací materiál (15%)  | kpl  | 1  | 3 000 Kč  | 3 000 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/29  | Demontáže rušených elektroinstalací, vč. rozvaděčů  | kpl  | 1  | 10 000 Kč  | 10 000 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/30  | Stavební přípomoci, drážky pro kabely, apod.  | kpl  | 1  | 35 000 Kč  | 35 000 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/31  | Revize, revizní zpráva  | kpl  | 1  | 4 500 Kč  | 4 500 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/32  | Domovní rozvaděč RD1 - obsahuje prvky viz. rozpis níže:  | ks  | 1  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
|  | *Plastová zápustná rozvodnice 350x600x150 mm (šxvxh) jmen.* *napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S* *jmen. proud : 32A* *krytí: IP 40/20* *ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od* *zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.2,*  |  |  |  |  |  |  |
|  | *přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A*  | ks  | 1  | 714 Kč  | 714 Kč  | 186 Kč  | 186 Kč  |
|  | *trojpolový jistič 20B/3, 20A*  | ks  | 3  | 508 Kč  | 1 524 Kč  | 186 Kč  | 558 Kč  |
|  | *trojpolový jistič 16B/3, 16A*  | ks  | 1  | 451 Kč  | 451 Kč  | 186 Kč  | 186 Kč  |
|  | *trojpolový jistič 10B/3, 10A*  | ks  | 1  | 483 Kč  | 483 Kč  | 186 Kč  | 186 Kč  |
|  | *jednopolový jistič 16B/1,16 A*  | ks  | 13  | 105 Kč  | 1 365 Kč  | 77 Kč  | 1 001 Kč  |
|  | *jednopolový jistič 16C/1,16 A*  | ks  | 1  | 155 Kč  | 155 Kč  | 77 Kč  | 77 Kč  |
|  | *jednopolový jistič 10B/1,10 A*  | ks  | 2  | 121 Kč  | 242 Kč  | 77 Kč  | 154 Kč  |
|  | *proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA*  | ks  | 1  | 1 302 Kč  | 1 302 Kč  | 169 Kč  | 169 Kč  |
|  | *přepěťová ochrana T1+T2*  | ks  | 1  | 4 208 Kč  | 4 208 Kč  | 234 Kč  | 234 Kč  |
|  | *pomocný a označovací materiál*  | kpl  | 1  | 2 000 Kč  | 2 000 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
| SIL/33  | Domovní rozvaděč RD2 - obsahuje prvky viz. rozpis níže:  | ks  | 1  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
|  | *Plastová zápustná rozvodnice 350x500x150 mm (šxvxh) jmen.* *napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S* *jmen. proud : 32A* *krytí: IP 40/20* *ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od* *zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.2,*  |  |  |  |  |  |  |
|  | *přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A*  | ks  | 1  | 714 Kč  | 714 Kč  | 186 Kč  | 186 Kč  |
|  | *jednopolový jistič 16B/1,16 A*  | ks  | 16  | 105 Kč  | 1 680 Kč  | 77 Kč  | 1 232 Kč  |
|  | *jednopolový jistič 10B/1,10 A*  | ks  | 2  | 121 Kč  | 242 Kč  | 77 Kč  | 154 Kč  |
|  | *proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA*  | ks  | 2  | 1 302 Kč  | 2 604 Kč  | 169 Kč  | 338 Kč  |
|  | *pomocný a označovací materiál*  | kpl  | 1  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |
|  | **CELKEM**  |  | 189 815 Kč  |  | 72 231 Kč  |

**Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry jednotlivých**

**položek a v případě potřeby chybějící položky doplnit. V** CELKEM 262 046 Kč
**případě neshody mezi výkazem výměr a projektovou** S DPH **317 075,66 Kč**
**dokumentací (textová a výkresová část) je rozhodující pro**

**dodávku zhotovitele projektová dokumentace.**