Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

Číslo

položky Popis položky

Měrná jednotka

Množství

Jednotková   
cena

Celkem za dodávku

Jednotková   
cena

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | | | | Profese:  **Elektroinstalace** | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Celkem za  dodávku |
| SIL/1 | Svítidlo LED stropní, nebo nástěnné, 21W, IP20, ozn. A | ks | 12 | 962 Kč | 11 544 Kč | 250 Kč | 3 000 Kč |
| SIL/2 | Dtto, s nouzovým invertorem a akubaterií, ozn. AN | ks | 8 | 3 057 Kč | 24 456 Kč | 234 Kč | 1 872 Kč |
| SIL/3 | Panelové LED svítidlo přisazené 42W, IP20, ozn. B | ks | 23 | 1 413 Kč | 32 499 Kč | 250 Kč | 5 750 Kč |
| SIL/4 | Svítidlo LED nástěnné, 21W, II.tř.izolace, ozn. C | ks | 4 | 962 Kč | 3 848 Kč | 250 Kč | 1 000 Kč |
| SIL/5 | Svítidlo LED nástěnné, 21W, IP54, ozn. D | ks | 3 | 962 Kč | 2 886 Kč | 250 Kč | 750 Kč |
| SIL/6 | Svítidlo nouzové 4W, IP20, s akubaterií a piktogramem ozn.N | ks | 4 | 604 Kč | 2 416 Kč | 250 Kč | 1 000 Kč |
| SIL/7 | Vypínač jednopólový, 230V, 10A | ks | 16 | 113 Kč | 1 808 Kč | 58 Kč | 928 Kč |
| SIL/8 | Přepínač střídavý, 230V, 10A | ks | 14 | 128 Kč | 1 792 Kč | 60 Kč | 840 Kč |
| SIL/9 | Přepínač seriový, 230V, 10A | ks | 4 | 156 Kč | 624 Kč | 64 Kč | 256 Kč |
| SIL/10 | Zásuvka domovní, 230V, 16A | ks | 68 | 122 Kč | 8 296 Kč | 75 Kč | 5 100 Kč |
| SIL/11 | Podlahová zásuvková krabice pro silnoproud a slaboproud | ks | 1 | 1 564 Kč | 1 564 Kč | 358 Kč | 358 Kč |
| SIL/12 | Přepěťová ochrana 3.st., | ks | 12 | 392 Kč | 4 704 Kč | 159 Kč | 1 908 Kč |
| SIL/13 | Krabice přístrojová | ks | 102 | 6 Kč | 612 Kč | 68 Kč | 6 936 Kč |
| SIL/14 | Krabicová rozvodka | ks | 45 | 11 Kč | 495 Kč | 69 Kč | 3 105 Kč |
| SIL/15 | Skříň hlavního pospojování HOP | ks | 2 | 348 Kč | 696 Kč | 324 Kč | 648 Kč |
| SIL/16 | Kabel CYKY 4B x 10 | m | 8 | 99 Kč | 792 Kč | 48 Kč | 384 Kč |
| SIL/17 | Kabel CYKY 5C x 6 | m | 10 | 78 Kč | 780 Kč | 48 Kč | 480 Kč |
| SIL/18 | Kabel CYKY 5C x 2,5 | m | 20 | 32 Kč | 640 Kč | 29 Kč | 580 Kč |
| SIL/19 | Kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 45 | 19 Kč | 855 Kč | 29 Kč | 1 305 Kč |
| SIL/20 | Kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 460 | 19 Kč | 8 740 Kč | 31 Kč | 14 260 Kč |
| SIL/21 | Kabel CYKY 3A/C x 1,5 | m | 330 | 12 Kč | 3 960 Kč | 29 Kč | 9 570 Kč |
| SIL/22 | Kabel CYKY 2A x 1,5 | m | 95 | 10 Kč | 950 Kč | 29 Kč | 2 755 Kč |
| SIL/23 | Ukončení vodičů do 10 mm2 | ks | 8 | 28 Kč | 224 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/24 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 20 | 24 Kč | 480 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/25 | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | ks | 85 | 16 Kč | 1 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/26 | Pospojovací vodič CY10 | m | 15 | 24 Kč | 360 Kč | 29 Kč | 435 Kč |
| SIL/27 | Pospojovací vodič CY6 | m | 150 | 15 Kč | 2 250 Kč | 29 Kč | 4 350 Kč |
| SIL/28 | Pomocný, montážní a označovací materiál (15%) | kpl | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/29 | Demontáže rušených elektroinstalací, vč. rozvaděčů | kpl | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/30 | Stavební přípomoci, drážky pro kabely, apod. | kpl | 1 | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/31 | Revize, revizní zpráva | kpl | 1 | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/32 | Domovní rozvaděč RD1 - obsahuje prvky viz. rozpis níže: | ks | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
|  | *Plastová zápustná rozvodnice 350x600x150 mm (šxvxh) jmen.*  *napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S*  *jmen. proud : 32A*  *krytí: IP 40/20*  *ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od*  *zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.2,* |  |  |  |  |  |  |
|  | *přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A* | ks | 1 | 714 Kč | 714 Kč | 186 Kč | 186 Kč |
|  | *trojpolový jistič 20B/3, 20A* | ks | 3 | 508 Kč | 1 524 Kč | 186 Kč | 558 Kč |
|  | *trojpolový jistič 16B/3, 16A* | ks | 1 | 451 Kč | 451 Kč | 186 Kč | 186 Kč |
|  | *trojpolový jistič 10B/3, 10A* | ks | 1 | 483 Kč | 483 Kč | 186 Kč | 186 Kč |
|  | *jednopolový jistič 16B/1,16 A* | ks | 13 | 105 Kč | 1 365 Kč | 77 Kč | 1 001 Kč |
|  | *jednopolový jistič 16C/1,16 A* | ks | 1 | 155 Kč | 155 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
|  | *jednopolový jistič 10B/1,10 A* | ks | 2 | 121 Kč | 242 Kč | 77 Kč | 154 Kč |
|  | *proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA* | ks | 1 | 1 302 Kč | 1 302 Kč | 169 Kč | 169 Kč |
|  | *přepěťová ochrana T1+T2* | ks | 1 | 4 208 Kč | 4 208 Kč | 234 Kč | 234 Kč |
|  | *pomocný a označovací materiál* | kpl | 1 | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SIL/33 | Domovní rozvaděč RD2 - obsahuje prvky viz. rozpis níže: | ks | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
|  | *Plastová zápustná rozvodnice 350x500x150 mm (šxvxh) jmen.*  *napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S*  *jmen. proud : 32A*  *krytí: IP 40/20*  *ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od*  *zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.2,* |  |  |  |  |  |  |
|  | *přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A* | ks | 1 | 714 Kč | 714 Kč | 186 Kč | 186 Kč |
|  | *jednopolový jistič 16B/1,16 A* | ks | 16 | 105 Kč | 1 680 Kč | 77 Kč | 1 232 Kč |
|  | *jednopolový jistič 10B/1,10 A* | ks | 2 | 121 Kč | 242 Kč | 77 Kč | 154 Kč |
|  | *proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA* | ks | 2 | 1 302 Kč | 2 604 Kč | 169 Kč | 338 Kč |
|  | *pomocný a označovací materiál* | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** | | |  | 189 815 Kč |  | 72 231 Kč |

**Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry jednotlivých**

**položek a v případě potřeby chybějící položky doplnit. V** CELKEM 262 046 Kč   
**případě neshody mezi výkazem výměr a projektovou** S DPH **317 075,66 Kč**   
**dokumentací (textová a výkresová část) je rozhodující pro**

**dodávku zhotovitele projektová dokumentace.**