BAČÍK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:

20. 06. 2019.

Zákazník:        Psychiatrická nemocnice Brno

Místo instalace: Brno, Húskova 2

kotel:  CERTUSS  1000	výrobní číslo: 13788	provozní hodiny:

Popis nahlášené poruchy:

Prováděné práce:

Chemické    čištění   tlakového   celku    vyvíječe

Tlaková   vodní   pumpa   P30   nema dostatečný    výkon

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 l | 182,- | 1.456,- |
| Kyselina fosforečná |  |  |  |

Montáž: od 7:00   hod. do  15:30 	hod., tj. 2x 8,5 – 17  hod, x   385,-  =  6.545,-

.	y:

Doprava: z Oder

Do Brna

tj . 290 km x   9 ,-  =    2.610,-

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH:  10.611,-

Za správnost ručí technik:

jméno:

podpis:

Zákazník:

jméno:

podpis: