Nabídka TIMS systém

Petr Verner

25.10.2016

Cenová kalkulace - nabídka TIMS systém:

TRITONE Plus TIMS system

Sestávající z:

TRITON Plus sestava vč. 1 fixního a 6 pohyblivých Farraday kolektorů, pod kontrolou PC

1x Ion counting device (SEM)

111123010000004 Vodní recirkulační chladič TF 14 B

1149880	Additional Faraday collector - high mass range

1149810	Additional Faraday collector - low mass range

0547710	Cryopump ( 4 l ), 2 ks

1354090	Reference pyrometer

1083520	Gas bleed inlet valve

1092740	Additional sample magazine for # 072 2158

1093200	Spare ion source for # 072 2158

1306140	Spare parts and consumables (for new instruments only)

1378470	Cup H4 for 48Ca

0731030T	3-day on-site training TRITON Plus - EUROPE

0592290	Filament bending and welding kit

0502800	Filament loading kit

2089210	Current amplifier 10e12 Ohm resistor with reduced noise level  .  2 ks

Speciální cena pro tuto nabídku

Cena celkem za dodávku:  10 896 890,-    CZK

Cena celkem s DPH 21%:  13 185 236,90 CZK

Ing. Petr Verner, CSc.

jednatel