Dobrý den,

na základě prohlídky a zaměření prostor Vám zasílám cenový rozpočet na výměnu podlahové krytiny po havárii vody a jejím poškození v učebně v přízemí na adrese -  ZŠ Brána jazyků Vojtěšská 216/13 Praha 1 - Nové Město 110 00

Výměra podlahové plochy - 52 m2

Odstranění stávajícího PVC na parketách vč.likvidace a odvozu - 52 m2  x 45,-Kč - 2340,-Kč

Demontáž části poškozených parket ,odstranění zbytků lepidel - 1600,-Kč

Doplnění plochy po parketách deskami OSB prošroubováním a slepením 12 m2  -  4 800,-Kč

Přebroušení stávající parket. podlahy pro přípravu pokládky vinylu - 40 m2 x 155,-Kč 6 200,-Kč

Vinylová plovoucí zámková podlaha -  ULTRAVINYL  OAK MONDSEE, Uniclic size 1220x285x11mm  vč.pokládky a prořezu - 55 m2 x 990,-Kč -  54 450,-Kč

Lišta obvod dekor dub profil 22 x 40 vč.montáže,rohů a koncovek - 28 bm x  88,-Kč - 2 464,-Kč

Lišta přechodová + práh vchodový masiv dub vč.montáže - 550,-Kč

Doprava materiálů,manipulace - 3000,-Kč

Celkem bez DPH - 75 404,-Kč

Celkem vč.DPH - 91 239,-Kč

Předpokládaná doba provádění díla - 2 dny v počtu 2 osob..

Odvoz a likvidace odpadu spojených s dílem.

V případě dotazu Vám vše potřebné doplním.

S pozdravem

Ladislav Orlich

Podlahářství

[www.odpodlahy.cz](http://www.odpodlahy.cz)

tel.: 777 564 548