LABIMEX CZ s.r.o.

Laboratory equipment And industrial apPlications

Počernická 96, 108 00 Praha 10, tel. +420-241 740 120, fax +420-241 740 138

IČO: 28 18 78 90	DIČ: CZ28187890	MOS Praha C/131577

Mobil +420 xxx, e-mail: xxx@labimex.cz

Mobil +420 xxx, e-mail: xxx@labimex.cz

Univerzita J. E. Purkyně

Fakulta strojního inženýrství

xxx

xxx @ujep.cz

xxx

Pasteurova 3334/7,

400 96 Ústí nad Labem

Nabídka 069/JK/2019

Praha 5. 6. 2019

Nabídka klimatické komory Binder MKF 115 o objemu 115 litrů s teplotním rozsahem -40°C až +180°C a rozsahem relativní vlhkosti 10-98%RH.

Základní dodávka včetně:

- 1 ks průchodka  50 mm vlevo

- 1 ks nerezový patrový rošt,

- termoizolační okno,

- nastavitelné rychlosti proudění vzduchu,

- programovatelné ochrany proti kondenzaci na testovaném materiálu,

- 4 ks pojezdových kol (2 s brzdičkami),

- kapacitivní sensor na rel. vlhkost,

- komunikační software Binder Basic Edition APT-COMTM Version 3 pro řízení a ukládání dat z procesu

- 4 ks bezpotenciálových kanálů,

- bezpečnostní ochrany proti přehřátí třídy 2 (DIN 12880) – nezávislé čidlo,

- kalibračního certifikátu T, Rh.

- Zkušební ocelové panely dle ASTM A – 1008 DS Typ B, složení max. C=0,05%, Mn=0,24%, P=0,06%, S=0,01%, Si=0,012%, Al=0,039%, min. 6 ks, rozměru min. 70 x 150 mm, tloušťka 1,2 mm, s otvorem pro zavěšení, vč. certifikátu výrobce

Základní popis zařízení:

- Elektronické řízení APT.lineTM zajišťující přesnost teploty a reprodukovatelné výsledky

- mikroprocesorový MCS programovatelný regulátor s obrazovkovým displejem pro teplotu, vlhkost a osvětlení s 25 programy o 100 krocích (celková max. kapacita paměti 500 kroků),

- elektronická regulace zvlhčování a odvlhčování pomocí senzoru vlhkosti a tenze par,

- umožňuje programování průběhu teploty a vlhkosti i jejich cyklické opakování za účelem napodobení klimatických podmínek,

- umožňuje expozici při dané teplotě v řádu stovek hodin,

- naváděcí menu a uživatelsky příznivý LCD displej,

- integrovaný elektronický liniový zapisovač,

- práce v reálném čase - pravé hodiny,

- nastavení gradientu teploty – rampové funkce – programovatelné,

- nastavitelná rychlost proudění v komoře,

- mikroprocesorově řízená vlhkost kapacitivním bezúdržbovým čidlem,

- integrovaný zásobník na vodu o objemu 20l,

- programovatelná ochrana proti kondenzaci na testovaném materiálu,

- přímý DCT (chladicí systém s mediem R 404a),

- rozhraní Ethernet,

- vyhřívané pozorovací okno a vnitřní osvětlení komory,

- 230V zásuvka na pravé straně ovládacího panelu,

- 4 beznapěťová reléové spínací výstupní kontakty ovládané MCS regulátorem,

Teplotní rozsah:			-40°C až +180°C (bez vlhkosti)

+10°C až +95°C (s vlhkostí)

Rozsah rel. vlhkosti:			10% až 98% r. h.

Vnitřní objem:			115 l

Rozměry zkušební komory:	980 mm x 1 725 mm x 865 mm (š x v x h)

Rozměry zkušebního prostoru:	600 mm x 480 mm x 400 mm (š x v x h)

Nosnost:				30 kg na polici

Cenová nabídka:

Klimatická komora BINDER MKF 115,

včetně dopravy a příslušenství, bez DPH 21%		Kč  528.730,00

DPH 21%		Kč  111.033,30

Klimatická komora BINDER MKF 115,

včetně dopravy a příslušenství a DPH 21%		Kč  639.763,30

Instalace, zaškolení a český manuál			v ceně

Prodejní podmínky:

Cena:                    	V Kč, bez DPH 21%, platba v EUR je možná.

Dodací doba:          	2 - 8 týdnů od objednávky (dle skladových zásob v Německu)

Garance:                   24 měsíců

Servis:			v ČR zajišťuje Labimex CZ s.r.o.

Zaškolení:		včetně instalace v ceně

Platební podmínky:	100% po dodání, splatnost 30 dní, na fakturu

# Platnost nabídky:  	do 30. 7. 2019

Ostatní:		prohlášení o shodě CE, součástí dodávky je český manuál

Zpracoval:          	xxx

LABIMEX CZ s.r.o., obchodní zastoupení