# Příloha č. 1

# Technické požadavky na automatické měřící stanice podzemních vod

#### Automatický měřící systém s dálkovým přenosem

#### Základní charakteristika

  - Automatický měřící systém bude řídit sběr dat a jejich záznam z manometrické sondy. Takto získaná data budou následně v pravidelných intervalech přenášena pomocí GPRS nebo LTE do databáze na server dodavatele a odtud bez prodlení předávána ve specifikovaném formátu na server zadavatele.

  - Měřící stanice musí zabezpečit měření, sběr dat, jejich záznam a přenos dat v extrémních klimatických podmínkách při dlouhodobém provozu na vlastní napájecí zdroje. Měřící systém musí plnit požadované funkce při jeho umístění ve stávající budce nebo přímo do vrtu (min. vnitřní průměr 200 mm) nebo v šachtě pramene.

  - Požadavky na rozsah měření a délku kabelů pro jednotlivé AMS jsou uvedeny v příloze č. 2.

  - Software pro lokální komunikaci s měřící stanicí na lokalitě pomocí notebooku bude umožňovat nastavení řídících funkcí, záznamu dat a nastavení telemetrických funkcí měřící stanice.

  - Součástí dodávky je software pro řízení sběru, záznamu a prezentaci dat na serveru zhotovitele včetně  poskytnutí služeb tohoto serveru  po dobu 10 let od zavedení datových přenosů z měrných bodů.

  - Při obsluze měřící techniky musí být umožněno kontrolní měření ručním hladinoměrem bez manipulace s instalovanou manometrickou sondou.

  - Dodání měřící techniky včetně kalibračního protokolu použitých čidel (kalibrační protokol výrobce)

- Kybernetické zabezpečení

xxx

### Požadované technické parametry

xxx

- Provozní podmínky

xxx

- Programové vybavení pro lokální komunikaci

xxx

- Požadavky na přenos dat a informací

xxx

- Programové vybavení serveru

## xxx

## Zabezpečení provozu měřících systémů

  - Dokumentace a manuály v českém jazyce

  - Zaškolení pracovníků pro obsluhu měřících systémů a výměnu vadných jednotek

  - Požadovaná délka záruční doby automatického měřícího systému (datalogger + čidlo)

činí 5 let od předání zadavateli

  - Záruční a pozáruční servis zařízení zhotovitelem (dodavatelem) měřící techniky

- Typy požadovaných formátů vstupních dat

Textový formát 1

xxx

Textový formát 2

xxx

Textový formát 3

xxx

- Odchylky od technické specifikace

Odchylky od technické specifikace dle zákona 137/2006 sb. o veřejných zakázkách lze akceptovat pouze, pokud je doložena kvalita technického řešení, a pokud toto ovlivňuje provozní náklady v období předpokládané doby užívání (>10 let) je třeba doložit i ekonomickou kalkulaci provozních nákladů na odlišné řešení.