Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČ025035070, DIČ CZ25035070

**ČGSKÁ VODA** CZGCH WATGR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaše objednávka-** | **Nabídka: CVCW20440-2019** |
| **Provádí: CVCW, a.s., stř.20440** | **Datum: 29.07.2019** |
| **Název zakázky:****Průtokoměr - vsakovací nádrž VN 13** |
| **Popis:****odpojeni a demontáž vadného prútokoměru a kabeláže, montáž nového průtokoméru****1- (oddělená verze) a kabeláže, úpravy zapojeni v rozvaděči, nastaveni, SW úpravy pro****signálů z vodoměru do ŘS, oprava pospojování, uvedeni do provozu****2.****3.****4.****5.** |
| **Materiál:** |
| **Poz.č.** | **Položka** | **Množství** | **Jednotková** c | **Cena celkem** |
| **1.** | **magneticko-indukčni průtokoměr Promag W 400, DN200, oddělená verze, snímač IP68** | **1** | **47 604 Kč** | **47 604 Kč** |
| **2.** | **kabel CYKY** | **6** | **29 Kč** | **174 Kč** |
| **3.** | **kabel SYKFY** | **6** | **24 Kč** | **144 Kč** |
| **4.** | **vodič CYA** | **15** | **21 Kč** | **315 Kč** |
| **5.** | **materiál pro úpravu kabelové trasy** | **1** | **382 Kč** | **382 Kč** |
| **6.** | **přepěťová ocharana DEHN BXT včetně základního modulu** | **1** | **5 731 Kč** | **5 731 Kč** |
| **7.** | **drobný montážní a spojovací materiál** | **1** | **864 Kč** | **864 Kč** |
| **8.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **9.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **10.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **11.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **12.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **13.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **14.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **15.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **16.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **17.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **18.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **19.** |  |  |  | **0 Kč** |
| **20.** |  |  |  | **0 Kč** |
|  |  |  |  |  |
| **Materiál celkem 55 214 Kč** |
| **Práce celkem 33 640 Kč** |
| **Doprava 3100 Kč** |
| **Ostatní náklady 0 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH 91 954 Kč** |

**Nabídku vypracoval: Petr Hanžl**

