Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČ0 25035070, DIČ: CZ25035070

**Č6SKÁ VODA** CZGCH WATGR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |
| --- | --- |
| Vaše objednávka: | Nabídka CVCW20440-2019 |
| Provádí: CVCW, a s., stř.20440 | Datum' 29.07.2019 |
| Název zakázky:Průtokoměr - vsakovací nádrž VN 14 |
| Popis:odpojeni a demontáž vadného průtokoměru a kabeláže, montáž nového průtokoměru1 ■ (oddělená verze) a kabeláže, úpravy zapojeni v rozvaděči, nastaveni, SW úpravy prosignálů z vodoměru do ŘS, oprava pospojováni, uvedeni do provozu2.3.4.5. |
| Materiál: |
| Poz.č. | Položka | Množství | Jednotková c | Cena celkem |
| 1. | magneticko-indukčnl průtokoměr Promag W 400, DN200, oddělená verze, snímač IP68 | 1 | 47 604 Kč | 47 604 Kč |
| 2 | kabel CYKY | 6 | 29 Kč | 174 Kč |
| 3. | kabel SYKFY | 6 | 24 Kč | 144 Kč |
| 4. | vodič CYA | 15 | 21 Kč | 315 Kč |
| 5. | materiál pro úpravu kabelové trasy | 1 | 382 Kč | 382 Kč |
| 6. | přepěťová ocharana DEHN BXT včetně základního modulu | 1 | 5 731 Kč | 5 731 Kč |
| 7. | drobný montážní a spojovací materiál | 1 | 864 Kč | 864 Kč |
| 8. |  |  |  | 0 Kč |
| g. |  |  |  | 0 Kč |
| 10. |  |  |  | 0 Kč |
| 11. |  |  |  | 0 Kč |
| 12 |  |  |  | 0 Kč |
| 13. |  |  |  | 0 Kč |
| 14. |  |  |  | 0 Kč |
| 15 |  |  |  | 0 Kč |
| 16. |  |  |  | 0 Kč |
| 17. |  |  |  | 0 Kč |
| 18. |  |  |  | 0 Kč |
| 19. |  |  |  | 0 Kč |
| 20. |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |
| Materiál celkem 55 214 Kč |
| Práce celkem 33 640 Kč |
| Doprava 3 100 Kč |
| Ostatní náklady 0 Kč |
| Cena celkem bez DPH 91 954 Kč |

Nabídku vypracoval Petr Hanžl

